

**Об утверждении Правил первичного учета вод**

***Утративший силу***

Постановление Правительства Республики Казахстан от 28 октября 2011 года № 1216. Утратило силу постановлением Правительства Республики Казахстан от 4 сентября 2015 года № 745

      Сноска. Утратило силу постановлением Правительства РК от 04.09.2015 № 745 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      Примечание РЦПИ.

      В соответствии с Законом РК от 29.09.2014 г. № 239-V ЗРК по вопросам разграничения полномочий между уровнями государственного управления  см. приказ Министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 30 марта 2015 года № 19/1-274.

      В соответствии с подпунктом 20) статьи 36 Водного кодекса Республики Казахстан от 9 июля 2003 года Правительство Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ**:

      1. Утвердить прилагаемые Правила первичного учета вод.

      2. Настоящее постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней со дня первого официального опубликования.

*Премьер-Министр*

*Республики Казахстан                       К. Масимов*

Утверждены

постановлением Правительства

Республики Казахстан

от 28 октября 2011 года № 1216

 **Правила первичного учета вод**

 **1. Общие положения**

      1. Настоящие Правила первичного учета вод (далее - Правила) разработаны в соответствии с подпунктом 20) статьи 36 Водного кодекса Республики Казахстан от 9 июля 2003 года и определяют порядок первичного учета вод.

      2. В настоящих Правилах используются следующие понятия:

      первичный учет вод (далее - ПУВ) - измерение, обработка и регистрация объемов забора поверхностных и подземных вод и (или) сбросов вод в водные объекты (расходной и приходной части водохозяйственного баланса), которые осуществляются водопользователями;

      первичный водопользователь - физическое или юридическое лицо, осуществляющие забор воды непосредственно из водных объектов для удовлетворения собственных нужд или поставки ее для вторичных водопользователей;

      водозаборное сооружение - комплекс сооружений и устройств для забора воды из водных объектов;

      реестр государственной системы обеспечения единства измерений - документ учета регистрации объектов, участников работ и документов в области обеспечения единства измерений.

 **2. Порядок первичного учета вод**

      3. ПУВ осуществляют первичные водопользователи.

      4. Для ведения ПУВ первичные водопользователи:

      составляют схему расположения водохозяйственных сооружений и технических устройств с указанием нумераций мест измерения, забора и сброса воды, при помощи которых осуществляется забор или сброс вод, а также узлов учета передачи таких вод вторичным водопользователям;

      ведут журналы ПУВ.

      5. Измерение расходов воды производится на каждом водозаборном сооружении и выпуске сточных вод.

      6. Для измерения расходов воды в открытых безнапорных водоводах применяются стандартные водосливы и лотки, а также измерительные приборы и установки, внесенные в реестр государственной системы обеспечения единства измерений.

      Расходы воды, на которых установлены стандартные водосливы и лотки, определяются следующими способами в зависимости от типа водохозяйственного сооружения:

      по показаниям уровнемерной рейки и расходных таблиц;

      по графику тарированного водозаборного регулирующего и(или) сбросного сооружения.

      7. Результаты ПУВ фиксируются в журналах, по форме согласно приложениям 2 и 3 к настоящим Правилам.

      8. Журнал для ведения ПУВ водопользователями прошнуровывается, листы нумеруются и указывается дата начала ведения журнала. Водопользователи заверяют журнал подписью и печатью.

      9. Сведения, полученные в результате ПУВ, представляются в бассейновые водохозяйственные управления на бумажном или электронном  (в формате Excel) носителе ежеквартально, в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, по форме согласно приложению 1 к настоящим Правилам.

      10. Выбор средств измерений и измерительных приборов и установок определяется с учетом наличия помещения для размещения средств измерения, минимальными и максимальными эксплуатационными расходами воды и графиком их колебаний, избыточным давлением или вакуумом в трубопроводах, в которых устанавливаются расходомеры, типами насосных агрегатов (для насосных станций), составом сточной жидкости, степенью загрязненности и температурой воды.

      11. В случае выхода из строя средств измерения водозаборного (сбросного) сооружения учет воды производится с момента записи последнего показания по день установки исправного средства измерения по среднесуточному расходу за последние десять календарных дней.

Приложение 1

к Правилам первичного

учета вод

 **Сведения, полученные в результате ведения первичного**
**учета вод за \_\_\_\_\_\_\_\_ квартал 20\_\_\_г.**

Наименование водопользователя \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Юридический адрес \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

РНН\*, БИН (ИИН) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Реквизиты документа, в соответствии с которым предоставлено право на

забор (изъятие) водных ресурсов \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Марка прибора водоучета \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Дата последней поверки приборов водоучета \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование
водного
объекта | Координаты водозабора | Номер
водозабора  | Лимит
забора,
тыс. м3 | Фактический объем
забора за
отчетный квартал,
тыс. м3 |
| с. широты | в. долготы  | всего за квартал |
| град | мин | сек | град | мин | сек |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |

продолжение таблицы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Фактический объем
забора за отчетный
квартал, тыс. м3 | Номер узла учета
подачи воды
вторичным
водопользователям | Передано вторичным
водопользователям | Потери |
| в т.ч. | всего за
квартал | в т.ч. | норма-
тивные | сверх-
норма-
тивные |
| 1 месяц | 2 месяц | 3 месяц | 1 месяц | 2 месяц | 3 месяц |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |

\* - РНН указывается до 1 января 2012 года, с 1 января 2012 года указывается БИН (ИИН)

Проверил ответственное лицо за водопользование:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ "\_\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

(должность)      (подпись)        (Ф.И.О.)              М. П.

Приложение 2

к Правилам первичного

учета вод

 **ЖУРНАЛ**
**учета водопотребления (водоотведения)**
**водоизмерительными приборами и устройствами**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дата
измерения
расхода | Показания расходомера
(прибора)  | Время
работы
расходо-
мера,
сутки | Коэффициент
поправки или
тарировки
прибора  | Объем
забора
воды, м3
сут,
(гр.4 х
гр.6) | Ф.И.О.
лица,
осуществ-
ляющего
учет | П
о
д
п
и
с
ь |
| преды-
дущее | на момент
измерения | разница
показаний
(между
гр.2 и
гр.3) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| Итого за
отчетный
месяц |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| Нарастаю-
щее итого
с начала
года |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |

Проверил ответственное лицо за водопользование:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ "\_\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

(должность)      (подпись)        (Ф.И.О.)

Приложение 3

к Правилам первичного

учета вод

 **Журнал**
**учета качества сбрасываемых сточных (дренажных) вод**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дата | Наименование
ингредиента | Концентрация
ингредиента,
мг/дм3 | Расход сточных
(дренажных)
вод, тыс.м3/сут | Количество
сбрасываемого
ингредиента, кг | Подпись лица,
осуществляющего
анализ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |

Проверил ответственное лицо:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ "\_\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

(должность)      (подпись)        (Ф.И.О.)

 © 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан