

**Об утверждении натуральных норм снабжения медицинской техникой, медикаментами, изделиями медицинского и ветеринарного назначения медицинских, военно-медицинских организаций, учреждений органов внутренних дел и организаций образования Министерства внутренних дел Республики Казахстан**

Приказ Министра внутренних дел Республики Казахстан от 1 июня 2021 года № 314. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 3 июня 2021 года № 22927

      В соответствии с пунктом 2 статьи 69 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года ПРИКАЗЫВАЮ:

      1. Утвердить прилагаемые натуральные нормы снабжения медицинской техникой, медикаментами, изделиями медицинского и ветеринарного назначения медицинских, военно-медицинских подразделений, учреждений органов внутренних дел и организаций образования Министерства внутренних дел Республики Казахстан согласно приложения.

      2. Департаменту тыла Министерства внутренних дел Республики Казахстан в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить:

      1) государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан;

      2) размещение настоящего приказа на интернет-ресурсе Министерства внутренних дел Республики Казахстан;

      3) в течение десяти рабочих дней после государственной регистрации настоящего приказа представление в Юридический департамент Министерства внутренних дел Республики Казахстан сведений об исполнении мероприятий, предусмотренных подпунктами 1) и 2) настоящего пункта.

      3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на руководителя аппарата Министерства внутренних дел Республики Казахстан и Департамент тыла Министерства внутренних дел Республики Казахстан.

      4. Настоящий приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

|  |  |
| --- | --- |
| *Министр внутренних дел* *Республики Казахстан* | *Е. Тургумбаев* |

      "СОГЛАСОВАНО"  
Министерство финансов  
Республики Казахстан  
" " 2021 г.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Утверждены приказом  Министра внутренних дел Республики Казахстан от 1 июня 2021 года № 314 |

**Натуральные нормы снабжения медицинской техникой, медикаментами, изделиями медицинского и ветеринарного назначения медицинских, военно-медицинских организаций, учреждений органов внутренних дел и организаций образования Министерства внутренних дел Республики Казахстан**

**Глава 1 Натуральная норма обеспечение мягким инвентарем медицинских организаций и организаций образования органов внутренних дел**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Единица измерения** | **Количество на 1 врачебную должность** | **Срок службы (лет)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Раздел 1. Белье, постельные принадлежности** | | | | |
| 1 | Простыня | шт. | 8 | 4 |
| 2 | Подстилка (пеленка) | шт. | 11 | 3,5 |
| 3 | Полотенце для больных | шт. | 1 | 1 |
| 4 | Наволочка верхняя | шт. | 2 | 3 |
| 5 | Наволочка нижняя | шт. | 1 | 2 |
| 6 | Пододеяльник \* | шт. | 3 | 2 |
| 7 | Подушка | шт. | 3 | 10 |
| 8 | Одеяло | шт. | 3 | 4 |
| 9 | Мешки вещевые | шт. | 2 | 2 |

      \* При наличии грязелечебницы.

**Глава 2 Натуральная норма обеспечение мягким инвентарем и санитарно-хозяйственным имуществом стационаров медицинских организаций и организаций образования органов внутренних дел**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Единица измерения** | **Норма на 1 койку (ед.)** | **Срок службы (лет)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. Терапевтическое отделение | | | | |
| Подраздел. Белье нательное и постельное для больных | | | | |
| 10 | Простыня | шт. | 5 | 4 |
| 11 | Пододеяльник | шт. | 4 | 5 |
| 12 | Наволочка подушечная верхняя | шт. | 7 | 3 |
| 13 | Наволочка подушечная нижняя (наперник) | шт. | 2 | 2 |
| 14 | Полотенце для больных (махровое) | шт. | 5 | 3 |
| 15 | Полотенце хлопчатобумажное | шт. | 3 | 1 |
| Подраздел. Постельные принадлежности и прочие предметы для больных | | | | |
| 16 | Матрац | шт. | 2 | 5 |
| 17 | Подушка | шт. | 2 | 10 |
| 18 | Одеяло теплое (шерстяное, п/ш) | шт. | 2 | 6 |
| 19 | Одеяло летнее (байковое) | шт. | 1 | 4 |
| 20 | Мешки вещевые | шт. | 1 | 4 |
| 21 | Мешки для хранения белья больного | шт. | 1 | 3 |
| 22 | Полотенце хлопчатобумажное | шт. | 1 | 1 |
| Раздел 2. Неврологическое, кардиологическое отделения | | | | |
| Подраздел. Белье нательное и постельное для больных | | | | |
| 23 | Простыня \* | шт. | 6 | 4 |
| 24 | Пододеяльник \* | шт. | 4 | 5 |
| 25 | Наволочка подушечная верхняя\* | шт. | 7 | 3 |
| 26 | Наволочка подушечная нижняя (наперник) \* | шт. | 2 | 2 |
| 27 | Полотенце для больных (махровое) \* | шт. | 5 | 3 |
| 28 | Полотенце хлопчатобумажное \* | шт. | 3 | 1 |
| Подраздел. Постельные принадлежности и прочие предметы для больных | | | | |
| 29 | Матрац | шт. | 2 | 5 |
| 30 | Подушка | шт. | 2 | 10 |
| 31 | Одеяло теплое (шерстяное, п/ш) | шт. | 2 | 6 |
| 32 | Одеяло летнее (байковое) | шт. | 1 | 4 |
| 33 | Мешки вещевые | шт. | 1 | 4 |
| 34 | Мешки для хранения белья больного | шт. | 1 | 3 |
| 35 | Полотенце хлопчатобумажное | шт. | 1 | 1 |
| Раздел 3. Хирургическое отделение и другие профильные отделения (при наличии) | | | | |
| Подраздел. Белье нательное и постельное для больных | | | | |
| 36 | Косынка для больных | шт. | 0,3 | 2 |
| 37 | Простыня | шт. | 11 | 4 |
| 38 | Пододеяльник | шт. | 4 | 5 |
| 39 | Подстилка (пеленка) | шт. | 12 | 5 |
| 40 | Наволочка подушечная верхняя | шт. | 7 | 3 |
| 41 | Наволочка подушечная нижняя (наперник) | шт. | 2 | 2 |
| 42 | Полотенце для больных (махровое) | шт. | 6 | 3 |
| 43 | Полотенце хлопчатобумажное | шт. | 3 | 1 |
| Подраздел. Постельные принадлежности и прочие предметы для больных | | | | |
| 44 | Матрац | шт. | 2 | 5 |
| 45 | Подушка перовая | шт. | 2 | 10 |
| 46 | Одеяло теплое (шерстяное, п/ш) | шт. | 2 | 6 |
| 47 | Одеяло летнее (байковое) | шт. | 1 | 4 |
| 48 | Мешки вещевые | шт. | 1 | 4 |
| 49 | Мешки для хранения белья больного | шт. | 1 | 3 |
| 50 | Полотенце хлопчатобумажное | шт. | 1 | 1 |
| Подраздел. Одежда и обувь для больных | | | | |
| 51 | Халат (пижама) теплый | шт. | 2 | 3 |
| 52 | Халат (пижама) летний | шт. | 2 | 3 |
| 53 | Тапочки резиновые | пара | 1 | 1 |

      \* По данной норме обеспечиваются медицинские организации органов внутренних дел. Дополнительно по данной норме отпускаются на 1 год госпиталям (для операционных и перевязочных нужд): полотенец по 1 штуке на 40 %, наволочек по 1 штуке на 10 %, пододеяльников по 1 штуке на 40%, простынь по 1 штуке на 50 % от установленного количества коек.

      На койки старшего и среднего начальствующего состава органов внутренних дел отпускается по 1 комплекту постельного белья на 1 год.

**Глава 3 Натуральная норма обеспечения медицинской мебелью медицинских организаций и организаций образования органов внутренних дел**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Единица измерения** | **Количество** | **Срок эксплуатации** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. Кабинет врача | | | | |
| 54 | Стол однотумбовый | шт. | 1 | 7 |
| 55 | Кресло офисное | шт. | 1 | 7 |
| 56 | Кушетка медицинская | шт. | 1 | 10 |
| 57 | Ширма медицинская | шт. | 1 | 10 |
| 58 | Стулья офисные | шт. | 3 | 7 |
| 59 | Шкаф для одежды | шт. | 1 | 10 |
| 60 | Тумбочка медицинская | шт. | 1 | 10 |
| 61 | Стойка - вешалка | шт. | 1 | 10 |
| 62 | Портьеры (жалюзи) | шт. | 1 | 5 |
| 63 | Зеркало | шт. | 1 | 10 |
| 64 | Компьютер в комплекте | шт. | 1 | 7 |
| Раздел 2. Регистратура | | | | |
| 65 | Стол двухтумбовый | шт. | 1 | 7 |
| 66 | Стулья офисные | шт. | 3 | 7 |
| 67 | Часы настенные | шт. | 1 | 10 |
| 68 | Стойка вешалка | шт. | 1 | 5 |
| 69 | Портьеры (жалюзи) | шт. | 1 на окно | 5 |
| 70 | Стеллажи для регистрационных карточек |  | на размер комнаты | 10 |
| Раздел 3. Перевязочная | | | | |
| 71 | Стол двухтумбовый | шт. | 1 | 7 |
| 72 | Стулья офисные | шт. | 2 | 7 |
| 73 | Тумбочка медицинская | шт. | 1 | 10 |
| 74 | Столик инструментальный | шт. | 1 | 10 |
| 75 | Зеркало | шт. | 1 | 5 |
| 76 | Кушетка медицинская | шт. | 1 | 10 |
| 77 | Шкаф для медикаментов | шт. | 1 | 10 |
| 78 | Ширма медицинская | шт. | 1 | 10 |
| 79 | Стойка вешалка | шт. | 1 | 5 |
| 80 | Жалюзи | шт. | 1 | 5 |
| 81 | Кондиционер | шт. | 1 | 7 |
| Раздел 4. Процедурная | | | | |
| 82 | Стол двухтумбовый | шт. | 1 | 7 |
| 83 | Стулья офисные | шт. | 2 | 7 |
| 84 | Шкаф для медикаментов | шт. | 1 | 10 |
| 85 | Тумбочка медицинская | шт. | 1 | 10 |
| 86 | Столик инструментальный | шт. | 1 | 10 |
| 87 | Кушетка медицинская | шт. | 1 | 10 |
| 88 | Ширма медицинская | шт. | 1 | 10 |
| 89 | Зеркало | шт. | 1 | 5 |
| 90 | Часы процедурные | шт. | 1 | 10 |
| 91 | Стойка вешалка | шт. | 1 | 5 |
| 92 | Жалюзи | шт. | 2 на окно | 5 |
| 93 | Кондиционер | шт. | 1 на комнату | 7 |
| Раздел 5. Комната для хранения медикаментов | | | | |
| 94 | Стол однотумбовый | шт. | 2 на комнату | 10 |
| 95 | Кресло офисное | шт. | 1 на комнату | 10 |
| 96 | Стулья офисные | шт. | до 2 на комнату | 7 |
| 97 | Шкаф металлический для хранения ядохимикатов (сейф) | шт. | 3 на комнату | 10 |
| 98 | Шкаф для медикаментов | шт. | до 6 на комнату | 10 |
| 99 | Витрина для лекарств | шт. | 2 на комнату | 10 |
| 100 | Шкаф для одежды | шт. | 1 на комнату | 10 |
| 101 | Жалюзи | шт. | 2 на окно | 5 |
| Раздел 6. Пропускник с приемной и душевой | | | | |
| 102 | Тумбочка | шт. | 1 на комнату | 10 |
| 103 | Стулья офисные | шт. | 1 на комнату | 10 |
| 104 | Шкаф хозяйственный | шт. | 1 на комнату | 10 |
| 105 | Зеркало | шт. | 1 на комнату | 5 |
| 106 | Вешалка настенная | шт. | 1 на комнату | 10 |
| 107 | Вешалка для полотенец | шт. | 1 на комнату | 10 |
| Раздел 7. Палаты для больных | | | | |
| 108 | Кровать палатная | шт. | 1 на койко-место | 10 |
| 109 | Тумбочки прикроватные | шт. | 1 на койко-место | 10 |
| 110 | Стулья офисные | шт. | 1 на койко-место | 10 |
| 111 | Термометр комнатный | шт. | 1 на палату | 10 |
| 112 | Телефон (кнопка вызова) | шт. | 1 на койко-место | 10 |
| 113 | Светильник индивидуальный настенный | шт. | 1 на койко-место | 10 |
| 114 | Полузанавески (жалюзи) | шт. | 1 на окно | 7 |
| Раздел 8. Пост дежурной сестры | | | | |
| 115 | Шкаф медицинский | шт. | 1 на пост | 10 |
| 116 | Стол однотумбовый | шт. | 1 на пост | 10 |
| 117 | Стулья офисные | шт. | 2 на пост | 10 |
| 118 | Тумбочка медицинская | шт. | 1 на пост | 10 |
| 119 | Лампа настольная | шт. | 1 на пост | 10 |
| Раздел 9. Лаборатория | | | | |
| 120 | Стол лабораторный однотумбовый | шт. | 1 на комнату | 10 |
| 121 | Стулья офисные | шт. | до 3 на комнату | 10 |
| 122 | Тумбочка медицинская | шт. | 1 на комнату | 10 |
| 123 | Кушетка медицинская | шт. | 1 на комнату | 10 |
| 124 | Ширма медицинская | шт. | 1 на комнату | 10 |
| 125 | Жалюзи | шт. | 1 на окно | 10 |
| 126 | Шкаф для одежды | шт. | 1 на комнату | 10 |
| Раздел 10. Физиотерапевтический кабинет | | | | |
| 127 | Стол двухтумбовый | шт. | 1 на комнату | 10 |
| 128 | Тумбочка медицинская | шт. | 1 на комнату | 10 |
| 129 | Стулья офисные | шт. | до 8 на комнату | 7 |
| 130 | Шкаф медицинский | шт. | 1 на комнату | 10 |
| 131 | Часы настенные | шт. | 1 на комнату | 10 |
| 132 | Часы процедурные | шт. | 2 на комнату | 10 |
| 133 | Зеркало | шт. | 1 на комнату | 10 |
| 134 | Кушетка медицинская | шт. | 1 на аппарат | 10 |
| 135 | Стойка вешалка | шт. | 1 на комнату | 5 |
| 136 | Жалюзи | шт. | 2 на окно | 10 |
| 137 | Кондиционер | шт. | 1 на комнату | 7 |
| Раздел 11. Ветеринарный пункт | | | | |
| 138 | Стол однотумбовый | шт. | 1 на пункт | 10 |
| 139 | Табурет | шт. | 2 на пункт | 10 |
| 140 | Шкаф медицинский | шт. | 1 на пункт | 10 |
| 141 | Вешалка настенная | шт. | 1 на пункт | 10 |
| 142 | Вешалка для полотенец | шт. | 1 на пункт | 10 |
| Раздел 12. Комната для хранения медикаментов (ветеринарная) | | | | |
| 143 | Стол однотумбовый | шт. | 1 на комнату | 10 |
| 144 | Стулья офисные | шт. | 2 на комнату | 10 |
| 145 | Шкаф металлический для хранения медикаментов группы "А" | шт. | 1 на комнату | 10 |
| 146 | Шкаф металлический малый для хранения ядохимикатов (сейф) | шт. | 1 на комнату | 10 |
| 147 | Шкаф для медикаментов | шт. | 1 на комнату | 10 |
| 148 | Вешалка настенная | шт. | 1 на комнату | 10 |
| 149 | Вешалка для полотенец | шт. | 1 на комнату | 10 |
| 150 | Жалюзи | шт. | 2 на окно | 10 |
| Раздел 13. Гардеробная для обслуживающего персонала | | | | |
| 151 | Шкаф индивидуальный или секция шкафа | шт. | 1 на рабочего | 10 |
| 152 | Стулья офисные | шт. | 2 на комнату | 7 |
| 153 | Зеркало | шт. | 1 на комнату | 7 |
| 154 | Тумбочка | шт. | 1 на комнату | 10 |
| 155 | Полузанавески (жалюзи) | шт. | 2 на окно | 10 |
| Раздел 14. Комната отдыха | | | | |
| 156 | Журнальный столик | шт. | 2 на комнату | 10 |
| 157 | Стулья офисные | шт. | 10 на комнату | 7 |
| 158 | Шкаф книжный | шт. | 1 на комнату | 10 |
| 159 | Тумба под телевизор | шт. | 1 на комнату | 10 |
| 160 | Телевизор | шт. | 1 на комнату | 10 |
| 161 | Портьеры (жалюзи) | шт. | 1 на окно | 7 |
| 162 | Карниз | шт. | 1 на окно | 10 |
| 163 | Мягкий уголок | комп. | 1 на комнату | 10 |
| Раздел 15. Душевая | | | | |
| 164 | Шкаф для одежды (секция) | шт. | 1 на число рожков | 10 |
| 165 | Стулья | шт. | 1 на число рожков | 10 |
| 166 | Диван жесткий | шт. | 1 на раздевалку | 10 |

**Глава 4 Натуральная норма обеспечение минимальным типовым набором медицинского оборудования поликлиник органов внутренних дел**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Единица измерения** | **Количество** | **Срок эксплуатации (год)** |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |
| Раздел 1. Лаборатория и стерилизационная | | | | |
| 167 | Термостат | шт. | 1 | 5 |
| 168 | Шкаф вытяжной | шт. | 2 | 8 |
| 169 | Центрифуга лабораторная | шт. | 2 | 5 |
| 170 | Баня водяная | шт. | 2 | 5 |
| 171 | Фотокалориметр | шт. | 2 | 5 |
| 172 | Ионометр (рН-метр) | шт. | 1 | 5 |
| 173 | Камера Горяева | шт. | 5 | 5 |
| 174 | Весы прецензионные (электронные) | шт. | 1 | 5 |
| 175 | Рефрактометр | шт. | 1 | 5 |
| 176 | Микроскоп бинокулярный | шт. | 3 | 10 |
| 177 | Дистиллятор | шт. | 1 | 5 |
| 178 | Гемоглобинометр | шт. | 1 | 5 |
| 179 | Облучатель бактерицидный стационарный | шт. | 2 | 5 |
| 180 | Холодильник медицинский и с морозильной камерой | шт. | 2 | 10 |
| 181 | Автоклав (стерилизатор паровой) | шт. | 1 | 5 |
| 182 | Стерилизатор суховоздушный | шт. | 1 | 5 |
| 183 | Счетчик лейкоформулы электронный | шт. | 1 | 5 |
| 184 | Анализатор коагулологический | шт. | 1 | 5 |
| 185 | Анализатор мочи | шт. | 1 | 5 |
| 186 | Анализатор биохимический | шт. | 1 | 5 |
| 187 | Анализатор гематологический | шт. | 1 | 5 |
| 188 | Анализатор иммуноферментный с вошером и инкубатором | шт. | 1 | 5 |
| 189 | Встряхиватель пробирок (вортекс) | шт. | 1 | 5 |
| 190 | Глюкометр | шт. | 1 | 5 |
| 191 | Комплект дозаторов с переменным объемом со сменными наконечниками с 8-ми канальной пипеткой переменного объема | шт. | 1 | 5 |
| 192 | Ламинарный шкаф | шт. | 1 | 10 |
| 193 | Миксер | шт. | 1 | 5 |
| 194 | Прибор для фиксации и окраски мазков крови на предметном стекле | шт. | 1 | 5 |
| 195 | Набор лаборатории | шт. | 1 | 5 |
| 196 | Коробка стерилизационная | шт. | 4 | 5 |
| 197 | Тележка медицинская многофункциональная | шт. | 1 | 10 |
| 198 | Шкаф для химических реактивов | шт. | 1 | 10 |
| Раздел 2. Физиотерапевтический кабинет | | | | |
| 199 | Ингалятор | шт. | 3 | 5 |
| 200 | УГН – облучатель | шт. | 2 | 5 |
| 201 | Аппарат УВЧ терапии | шт. | 2 | 5 |
| 202 | Аппарат амплипульстерапии | шт. | 1 | 5 |
| 203 | Аппарат для ультразвуковой терапии | шт. | 1 | 5 |
| 204 | Лампа Соллюкс | шт. | 2 | 5 |
| 205 | Аппарат для местной дарсонвализации | шт. | 1 | 5 |
| 206 | Аппарат для электротерапии | шт. | 1 | 5 |
| 207 | Аппарат лазеротерапии | шт. | 1 | 5 |
| 208 | Аппарат для гальванизации и электрофореза | шт. | 1 | 5 |
| 209 | Облучатель бактерицидный стационарный | шт. | 2 | 5 |
| 210 | Аппарат для магнитотерапии | шт. | 1 | 5 |
| 211 | Небулайзер | шт. | 1 | 5 |
| 212 | Набор врачебного приема | шт. | 1 | 5 |
| Раздел 3. Кабинет функциональной диагностики | | | | |
| 213 | ЭХО кардиограф | шт. | 1 | 5 |
| 214 | Электрокардиограф | шт. | 2 | 5 |
| 215 | Система функциональной диагностики нагрузочных тестов с беговой дорожкой | шт. | 1 | 5 |
| 216 | Реограф | шт. | 1 | 5 |
| 217 | Спирограф (спирометр) | шт. | 2 | 5 |
| 218 | Аппарат для ультразвуковой диагностики | шт. | 2 | 5 |
| 219 | Электроэнцефалограф | шт. | 1 | 5 |
| 220 | Аппарат для холтеровского мониторирования АД и ЭКГ | шт. | 1 | 5 |
| 221 | Весы медицинские с ростомером | шт. | 1 | 10 |
| 222 | Облучатель бактерицидный | шт. | 1 | 5 |
| Раздел 4. Рентгенфлюорографический кабинет | | | | |
| 223 | Аппарат рентгеновский диагностический стационарный | шт. | 1 | 10 |
| 224 | Аппарат флюорографический стационарный | шт. | 1 | 10 |
| 225 | Негатоскоп | шт. | 2 | 15 |
| 226 | Проявочная машина | шт. | 2 | 10 |
| 227 | Сушильный шкаф | шт. | 2 | 15 |
| 228 | Набор рентгенозащитный индивидуальный | шт. | 2 | 10 |
| 229 | Принтер сухой печати | шт. | 2 | 5 |
| 230 | Облучатель бактерицидный стационарный | шт. | 2 | 5 |
| 231 | Набор общеврачебный | шт. | 1 | 5 |
| Раздел 5. Кабинет эндоскопических исследований | | | | |
| 232 | Фиброгастродуаденоскоп | шт. | 2 | 5 |
| 233 | Облучатель бактерицидный | шт. | 1 | 5 |
| 234 | Ректороманоскоп | шт. | 1 | 5 |
| 235 | Фиброколоноскоп | шт. | 1 | 5 |
| 236 | Негатоскоп | шт. | 1 | 10 |
| 237 | Машина для сушки эндоскопов | шт. | 1 | 5 |
| 238 | Машина моечная для гибких эндоскопов | шт. | 1 | 5 |
| 239 | Распылитель анестезирующих веществ | шт. | 1 | 5 |
| 240 | Набор врачебного приема | шт. |  |  |
| Раздел 6. Кабинеты врачебного приема (терапевт, невропатолог, стоматолог, офтальмолог, гинеколог, уролог, хирург, травматолог, отоларинголог, психотерапевт, дерматовенеролог, кардиолог, пульмонолог) | | | | |
| 241 | Малый набор хирургический для амбулаторной помощи | шт. | 2 | 10 |
| 242 | Офтальмоскоп | шт. | 2 | 10 |
| 243 | Набор таблиц для определения остроты зрения, исследования бинокулярного зрения, периметрии и кампиметрии | шт. | 1 | 15 |
| 244 | Индикатор внутриглазного давления | шт. | 1 | 5 |
| 245 | Налобный рефлектор | шт. | 2 | 3 |
| 246 | Набор инструментов для исследования сухожильных рефлексов | шт. | 2 | 10 |
| 247 | Весы медицинские с ростомером | шт. | 1 | 15 |
| 248 | Кресло гинекологическое | шт. | 1 | 15 |
| 249 | Кушетка медицинская | шт. | 1 на кабинет | 10 |
| 250 | Набор инструментов гинеколога | шт. | 1 | 10 |
| 251 | Столик инструментальный передвижной | шт. | 1 | 15 |
| 252 | Облучатель бактерицидный стационарный | шт. | 4 | 3 |
| 253 | Стерилизатор электрический | шт. | 3 | 5 |
| 254 | Дистиллятор | шт. | 3 | 5 |
| 255 | Сухожаровой шкаф | шт. | 1 | 10 |
| 256 | Установка стоматологическая | шт. | 1 | 5 |
| 257 | Стол перевязочный | шт. | 2 | 10 |
| 258 | Каталка | шт. | 2 | 10 |
| 259 | Негатоскоп | шт. | 1 | 15 |
| 260 | Отоскоп | шт. | 1 | 5 |
| 261 | Кольпоскоп | шт. | 1 | 5 |
| 262 | Камера для хранения стерильного инструмента | шт. | 1 | 10 |
| 263 | Светильник медицинский передвижной | шт. | 1 | 10 |
| 264 | Набор инструментов отоларинголога | шт. | 1 | 5 |
| 265 | Астигмометр | шт. | 1 | 5 |
| 266 | Гониоскоп | шт. | 1 | 5 |
| 267 | Набор инструментов офтальмолога | шт. | 1 | 5 |
| 268 | Набор пробных очковых линз | шт. | 1 | 10 |
| 269 | Периметр компьютерный | шт. | 1 | 5 |
| 270 | Прибор для исследования остроты зрения | шт. | 1 | 5 |
| 271 | Ретиноскоп | шт. | 1 | 5 |
| 272 | Синоптофор | шт. | 1 | 5 |
| 273 | Щелевая лампа | шт. | 1 | 10 |
| 274 | Камертон | шт. | 1 | 5 |
| 275 | Кресло урологическое | шт. | 1 | 10 |
| 276 | Набор инструментов уролога | шт. | 1 | 5 |
| 277 | Урометр | шт. | 1 | 5 |
| 278 | Цистоуретроскоп | шт. | 1 | 5 |
| 279 | Дефибриллятор | шт. | 1 | 5 |
| 280 | Мешок Амбу | шт. | 1 | 5 |
| 281 | Набор инструментов стоматолога | шт. | 2 | 5 |
| 282 | Лампа люминесцентная для диагностики грибковых заболеваний | шт. | 1 | 5 |
| 283 | Набор инструментов дерматовенеролога | набор | 1 | 5 |
| 284 | Набор врачебного приема | набор | 1 | 5 |
| 285 | Набор процедурный | набор | 1 | 5 |
| 286 | Набор таблиц для определения психического состояния | набор | 1 | 5 |
| 287 | Набор инструментов для снятия и наложения гипса | набор | 1 | 5 |
| 288 | Ларингоскоп | шт. | 1 | 5 |
| 289 | Лупа бинокулярная налобная | шт. | 1 | 10 |
| 290 | Электрокардиограф | шт. | 1 | 5 |
| 291 | Стол массажный | шт. | 1 | 10 |
| Раздел 7. Процедурный кабинет | | | | |
| 292 | Облучатель бактерицидный | шт. | 3 | 3 |
| 293 | Шкаф для медикаментов | шт. | 1 | 10 |
| 294 | Вытяжной шкаф | шт. | 1 | 10 |
| 295 | Кушетка медицинская | шт. | 2 | 10 |
| 296 | Холодильник | шт. | 1 | 10 |
| 297 | Светильник медицинский передвижной | шт. | 1 | 10 |

**Глава 5 Натуральная норма обеспечение минимальным типовым набором медицинского оборудования госпиталей с поликлиниками органов внутренних дел**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Единица измерения** | **Количество** | **Срок эксплуатации (год)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. Аппараты для хирургического отделения и операционной | | | | |
| 298 | Аппарат высокочастотной электрохирургии с набором электродов | шт. | 5 | 5 |
| 299 | Электродерматом | шт. | 1 | 5 |
| 300 | Светильник хирургический передвижной | шт. | 5 | 5 |
| 301 | Установка для мытья рук хирурга | шт. | 3 | 3 |
| 302 | Монитор наблюдения за пациентом | шт. | 5 | 3 |
| 303 | Дефибриллятор | шт. | 3 | 5 |
| 304 | Аппарат для ингаляционного наркоза | шт. | 2 | 10 |
| 305 | Стол операционный универсальный | шт. | 2 | 15 |
| 306 | Электроотсос | шт. | 5 | 15 |
| 307 | Аппарат рентгеновский диагностический передвижной | шт. | 1 | 10 |
| 308 | Операционный хирургический и диагностический лапараскоп с набором инструментов, 2 мониторами, 3 наборами для холецистоэктомии, аппендэктомии с источником света и пр. | шт. | 1 | 5 |
| 309 | Стол для эндоскопических операций | шт. | 1 | 15 |
| 310 | Набор инструментов большой хирургический | шт. | 1 | 10 |
| 311 | Электропила универсальная костная | шт. | 1 | 5 |
| 312 | Ручная дрель костная | шт. | 1 | 3 |
| 313 | Микроскоп операционный | шт. | 1 | 10 |
| 314 | Аппарат для ультразвуковой диагностики портативный | шт. | 1 | 5 |
| 315 | Ларингоскоп | шт. | 3 | 5 |
| 316 | Набор инструментов для биопсии | шт. | 1 | 3 |
| 317 | Камера для хранения стерильного инструмента | шт. | 3 | 5 |
| 318 | Штатив для длительных вливаний | шт. | 1 на койку | 10 |
| 319 | Негатоскоп | шт. | 2 | 10 |
| 320 | Электрокоагулятор | шт. | 1 | 5 |
| 321 | Консоль хирургическая и анестезиологическая | шт. | 1 | 5 |
| 322 | Мультифункциональная хирургическая система | шт. | 1 | 5 |
| 323 | Краниотом | шт. | 1 | 5 |
| 324 | Инфузомат | шт. | 1 | 5 |
| 325 | Аппарат для локальной гипотермии | шт. | 1 | 5 |
| 326 | Аппарат лазерный хирургический | шт. | 1 | 5 |
| 327 | Аспиратор | шт. | 1 | 5 |
| 328 | Дозатор лекарственных средств | шт. | 1 | 5 |
| 329 | Кислородный концентратор | шт. | 1 | 5 |
| 330 | Криодеструктор | шт. | 1 | 5 |
| 331 | Криораспылитель азотный | шт. | 1 | 5 |
| 332 | Набор для трудной интубации | шт. | 1 | 5 |
| 333 | Набор инструментов малый хирургический | шт. | 1 | 5 |
| 334 | Набор инструментов для трахеостомии | шт. | 1 | 5 |
| 335 | Плевроаспиратор | шт. | 1 | 5 |
| 336 | Светильник хирургический стационарный | шт. | 1 | 10 |
| 337 | Стойка видеоэндоскопическая | шт. | 1 | 5 |
| 338 | Облучатель бактерицидный стационарный | шт. | 1 на палату | 5 |
| 339 | Набор операционный | шт. | 1 | 5 |
| 340 | Каталка-носилки | шт. | 1 | 10 |
| 341 | Малый набор хирургический для амбулаторной помощи | шт. | 2 | 5 |
| 342 | Светильник медицинский передвижной | шт. | 2 | 10 |
| 343 | Стол перевязочный | шт. | 2 | 10 |
| 344 | Столик инструментальный передвижной | шт. | 2 | 10 |
| 345 | Набор врачебного приема | шт. | 2 | 5 |
| 346 | Облучатель бактерицидный стационарный на поликлинику | шт. | 3 | 5 |
| Раздел 2. Аппараты для отделения травматологии и ортопедии | | | | |
| 347 | Стол ортопедический | шт. | 1 | 15 |
| 348 | Устройство для репозиции переломов верхней и нижней челюсти | шт. | 1 | 15 |
| 349 | Стол перевязочный хирургический универсальный | шт. | 2 | 15 |
| 350 | Функциональные кровати | шт. | 20 | 10 |
| 351 | Дуга Браденгеймера | шт. | 10 | 15 |
| 352 | Кровати медицинские | шт. | 20 | 10 |
| 353 | Стерилизатор электрический | шт. | 2 | 5 |
| 354 | Шкаф сухожаровый | шт. | 2 | 5 |
| 355 | Лампа бестеневая стационарная | шт. | 2 | 5 |
| 356 | Пароформалиновая камера | шт. | 2 | 6 |
| 357 | Столик инструментальный передвижной | шт. | 4 | 10 |
| 358 | Негатоскоп | шт. | 2 | 10 |
| 359 | Костыли | шт. | 20 | 1 |
| 360 | Каталка | шт. | 6 | 10 |
| 361 | Коляска инвалидная | шт. | 2 | 10 |
| 362 | Холодильник | шт. | 6 | 10 |
| 363 | Электроотсос | шт. | 5 | 5 |
| 364 | Оборудование для определения группы крови и резус фактора | шт. | 1 | 5 |
| 365 | Аппарат рентгеновский диагностический передвижной | шт. | 2 | 10 |
| 366 | Тонометр | шт. | 2 | 2 |
| 367 | Светофонендоскоп | шт. | 2 | 3 |
| 368 | Аппарат Свердлова | шт. | 2 | 5 |
| 369 | Большой травмотологический операционный набор | шт. | 1 | 7 |
| 370 | Малый травмотологический операционный набор | шт. | 1 | 7 |
| 371 | Электрокоагулятор | шт. | 2 | 5 |
| 372 | Аппарат для ультразвуковой кавитации | шт. | 2 | 5 |
| 373 | Электронно-оптический преобразователь | шт. | 1 | 5 |
| 374 | Эхоэнцефалоскоп | шт. | 1 | 10 |
| 375 | Комплект аппарата Илизарова | шт. | 10 | 3 |
| 376 | Сухожильный набор Розова | шт. | 1 | 3 |
| 377 | Набор для наложения сосудистого шва и нерва | шт. | 1 | 1 |
| 378 | Пила Джигли | шт. | 30 | 1 |
| 379 | Набор долот | шт. | 2 | 5 |
| 380 | Набор костодержателей | шт. | 2 | 5 |
| 381 | Набор для трепанации черепа | шт. | 1 | 5 |
| 382 | Ампутационный набор | шт. | 1 | 5 |
| 383 | Хирургический артроскоп с набором инструментов и источником света | шт. | 1 | 5 |
| 384 | Камера для хранения стерильного инструмента | шт. | 1 | 5 |
| 385 | Набор инструментов травматогога-ортопеда | шт. | 1 | 5 |
| 386 | Светильник медицинский передвижной | шт. | 1 | 10 |
| 387 | Облучатель бактерицидный стационарный | шт. | 1 | 5 |
| 388 | Набор врачебного приема | шт. | 1 | 5 |
| Раздел 3. Аппараты для стоматологии | | | | |
| 389 | Установка стоматологическая | шт. | 2 | 5 |
| 390 | Набор инструментов стоматолога | набор | 3 | 10 |
| 391 | Паровой стерилизатор (автоклав) | шт. | 1 | 10 |
| 392 | Аппарат для измерения длины корневого канала (Апекс-локатор) | шт. | 2 | 5 |
| 393 | Центробежная литейная машина | шт. | 1 | 5 |
| 394 | Рефракционный аппарат | шт. | 1 | 5 |
| 395 | Аппарат ультразвуковой для снятия зубных отложений | шт. | 2 | 5 |
| 396 | Гидравлический кюветопресс | шт. | 1 | 5 |
| 397 | Алмазная точка | шт. | 1 | 5 |
| 398 | Стоматологический лабораторный стол | шт. | 2 | 10 |
| 399 | Ультразвуковой очиститель стола | шт. | 2 | 5 |
| 400 | Световой полимеризатор | шт. | 1 | 5 |
| 401 | Стоматологическая печь | шт. | 1 | 5 |
| 402 | Экстракционный набор | набор | 3 | 5 |
| 403 | Набор инструментов для хирургической стоматологии | набор | 2 | 10 |
| 404 | Аппарат лазерный стоматологический | шт. | 1 | 5 |
| 405 | Аппарат для коагуляции, удаления зубных камней | шт. | 1 | 10 |
| 406 | Камера для хранения стерильного инструмента | шт. | 2 | 5 |
| 407 | Дефибриллятор | шт. | 1 | 5 |
| 408 | Шкаф сухожаровый | шт. | 1 | 5 |
| 409 | Негатоскоп | шт. | 1 | 10 |
| 410 | Мешок Амбу | шт. | 1 | 5 |
| 411 | Аппарат для лечения парадонтоза | шт. | 1 | 5 |
| 412 | Аппарат для светоотверждения композитного пломбировочного материала | шт. | 1 | 5 |
| 413 | Ларингоскоп | шт. | 1 | 5 |
| 414 | Набор врачебного приема | набор | 1 | 5 |
| 415 | Набор процедурный | набор | 1 | 5 |
| 416 | Облучатель бактерицидный стационарный | шт. | 1 | 5 |
| Раздел 4. Аппараты для рентгенологической диагностики | | | | |
| 417 | Аппарат рентгеновский диагностический стационарный | шт. | 1 | 10 |
| 418 | Рентген ТВ система | шт. | 1 | 10 |
| 419 | Рентгеновская диагностическая система урологическая | шт. | 1 | 10 |
| 420 | Рентгеновский аппарат передвижной | шт. | 2 | 10 |
| 421 | Ангиограф с комплектацией | шт. | 1 | 10 |
| 422 | Аппарат маммографический стационарный | шт. | 1 | 5 |
| 423 | Стоматологический рентген аппарат (панорамный) | шт. | 1 | 10 |
| 424 | Проявочная машина | шт. | 1 | 15 |
| 425 | Негатоскоп | шт. | 4 | 10 |
| 426 | Аксессуары для рентгеновского аппарата | шт. | 5 | 5 |
| 427 | Фантом для радиографии | шт. | 1 | 5 |
| 428 | Угломер | шт. | 1 | 5 |
| 429 | Измеритель толщины (кронциркуль) | шт. | 1 | 5 |
| 430 | Тест – карты контрольные | шт. | 1 | 5 |
| 431 | Компьютерный томограф | шт. | 1 | 10 |
| 432 | Ядерно-магнитно-резонансный томограф | шт. | 1 | 10 |
| 433 | Аппарат флюорографический стационарный | шт. | 1 | 10 |
| 434 | Принтер сухой печати | шт. | 1 | 5 |
| 435 | Набор рентгенозащитный индивидуальный | набор | 1 | 5 |
| 436 | Облучатель бактерицидный стационарный | шт. | 1 | 5 |
| Раздел 5. Аппараты для реанимационного отделения и интенсивной терапии | | | | |
| 437 | Кровать интенсивной терапии | шт. | 22 | 10 |
| 438 | Чрескожный монитор | шт. | 2 | 5 |
| 439 | Монитор прикроватный | шт. | 1 | 5 |
| 440 | Аппарат искусственной вентиляции легких | шт. | 4 | 5 |
| 441 | Дефибриллятор | шт. | 3 | 5 |
| 442 | Портативный аспиратор | шт. | 3 | 3 |
| 443 | Электроотсос | шт. | 1 на койку | 5 |
| 444 | Цилиндрический инфузионный насос | шт. | 10 | 5 |
| 445 | Обогреватель крови | шт. | 3 | 5 |
| 446 | Центральный монитор | шт. | 1 | 5 |
| 447 | Противоожоговая койка | шт. | 1 | 5 |
| 448 | Стерильный изолятор | шт. | 1 | 2 |
| 449 | Респиратор | шт. | 2 | 5 |
| 450 | Аппарат для ингаляционного наркоза | шт. | 4 | 5 |
| 451 | Пульсоксиметр | шт. | 2 | 5 |
| 452 | Многофункциональный монитор прикроватный | шт. | 1 | 5 |
| 453 | Капнограф | шт. | 2 | 5 |
| 454 | УЗИ – ингалятор | шт. | 6 | 5 |
| 455 | Небулайзер | шт. | 1 на койку | 5 |
| 456 | Электрокардиограф | шт. | 1 | 5 |
| 457 | Спирограф (спирометр) | шт. | 1 | 5 |
| 458 | Бронхоскоп | шт. | 1 | 5 |
| 459 | Ларингоскоп | шт. | 6 | 5 |
| 460 | Кислородный концентратор | шт. | 1 на койку |  |
| 461 | Мешок Амбу | шт. | 1 на койку | 10 |
| 462 | Противопролежневый матрас | шт. | 1 на койку | 5 |
| 463 | Дозатор лекарственных средств | шт. | 1 на койку | 5 |
| 464 | Оборудование для определения группы крови | шт. | 1 | 5 |
| 465 | Холодильник для инфицированных сред | шт. | 3 | 10 |
| 466 | Холодильник для с/з плазмы | шт. | 1 | 10 |
| 467 | Шкаф стерилизационный | шт. | 1 | 10 |
| 468 | Кондиционеры палатные | шт. | 4 | 10 |
| 469 | Каталка медицинская | шт. | 2 | 10 |
| 470 | Шкафы для медикаментов | шт. | 7 | 10 |
| 471 | Облучатель бактерицидный стационарный | шт. | 1 на палату | 5 |
| 472 | Рентгеновский аппарат передвижной | шт. | 1 | 10 |
| 473 | Аппарат электрохирургический ЭДО | шт. | 1 | 10 |
| 474 | Светильник медицинский передвижной | шт. | 1 | 10 |
| 475 | Штатив для длительных вливаний | шт. | 1 на койку | 10 |
| 476 | Набор врачебного приема | набор | 1 | 5 |
| Раздел 6. Аппараты для отделения функциональной диагностики и эндоскопии | | | | |
| 477 | Желудочно-кишечный волокнистый эндоскоп | шт. | 1 | 5 |
| 478 | Видеогастрофиброскоп | шт. | 1 | 5 |
| 479 | Биопсиодуоденальный волокнистый эндоскоп | шт. | 1 | 5 |
| 480 | Видеодуоденофиброскоп | шт. | 1 | 5 |
| 481 | Волокнистый колоноскоп | шт. | 1 | 5 |
| 482 | Бронхиальный волокнистый эндоскоп | шт. | 2 | 5 |
| 483 | Видеобронхофиброскоп | шт. | 1 | 5 |
| 484 | Волокнистый эзофагоскоп | шт. | 2 | 5 |
| 485 | Гистерофиброскоп | шт. | 1 | 5 |
| 486 | Источник света галоген-ксенон лампа | шт. | 10 | 5 |
| 487 | Эндоскопическая тележка | шт. | 2 | 5 |
| 488 | Шкаф для хранения волокнистых эндоскопов | шт. | 2 | 10 |
| 489 | Стерилизационная коробка | шт. | 1 | 10 |
| 490 | Эндоскопический электроотсос | шт. | 5 | 5 |
| 491 | Электрохирургический прибор | шт. | 3 | 5 |
| 492 | Электроотсос | шт. | 3 | 5 |
| 493 | Дезинфекционная тележка | шт. | 10 | 10 |
| 494 | Ультразвуковой очиститель для биопсийного аппарата | шт. | 1 | 5 |
| 495 | Биопсийные иглы и др. | шт. | 9 | 5 |
| 496 | Стол для эндоскопии | шт. | 10 | 10 |
| 497 | Эндоскопическая телевизионная система | шт. | 1 | 5 |
| 498 | Электрокардиограф | шт. | 2 | 5 |
| 499 | Монитор прикроватный | шт. | 1 | 5 |
| 500 | Спирометр | шт. | 1 | 5 |
| 501 | Электроэнцефалограф | шт. | 1 | 5 |
| 502 | Аппарат для доплерографии | шт. | 1 | 5 |
| 503 | Аппарат для ультразвуковой диагностики | шт. | 3 | 5 |
| 504 | Пульсоксиметр | шт. | 5 | 5 |
| 505 | Сфигмоманометр | шт. | 15 | 5 |
| 506 | Рекордер давления 24-х часовой | шт. | 22 | 5 |
| 507 | Комплекс компьютерный многофункциональный для исследования ЭЭГ, ВП и ЭМГ | комплект | 1 | 10 |
| 508 | Машина для сушки эндоскопов | шт. | 1 | 5 |
| 509 | Машина моечная для гибких эндоскопов | шт. | 1 | 5 |
| 510 | Негатоскоп | шт. | 1 | 10 |
| 511 | Распылитель анестезирующих веществ | шт. | 1 | 5 |
| 512 | Облучатель бактерицидный стационарный | шт. | 2 | 5 |
| 513 | Набор общеврачебный | набор | 1 | 5 |
| 514 | Набор врачебного приема | набор | 1 | 5 |
| Раздел 7. Аппараты для лаборатории | | | | |
| 515 | Автоматический гематологический анализатор | шт. | 1 | 5 |
| 516 | Анализатор биохимический | шт. | 1 | 5 |
| 517 | Анализатор газов крови и электролитов | шт. | 1 | 5 |
| 518 | Центрифуга лабораторная | шт. | 2 | 5 |
| 519 | Набор микропипеток | набор | 2 | 5 |
| 520 | Набор лабораторных инструментов | набор | 1 | 5 |
| 521 | Весы электронные лабораторные | шт. | 2 | 5 |
| 522 | Анализатор мочи автоматический | шт. | 1 | 5 |
| 523 | Аппарат для глубоких заморозок | шт. | 1 | 5 |
| 524 | Центрифуга гематокритная | шт. | 3 | 5 |
| 525 | Стерилизатор паровой (автоклав) | шт. | 1 | 5 |
| 526 | Машина для мойки пипеток | шт. | 1 | 5 |
| 527 | Микроскоп бинокулярный | шт. | 2 | 5 |
| 528 | Инкубатор СО2 | шт. | 1 | 5 |
| 529 | Анализатор для определения группы крови | шт. | 1 | 5 |
| 530 | Анализатор бактериологический | шт. | 1 | 5 |
| 531 | Анализатор иммунохимический | шт. |  |  |
| 532 | Термостат | шт. | 5 | 5 |
| 533 | Стерилизатор суховоздушный | шт. | 2 | 5 |
| 534 | Микроскоп монокулярный | шт. | 1 | 5 |
| 535 | Дистиллятор | шт. | 2 | 5 |
| 536 | Ламинарный шкаф | шт. | 2 | 5 |
| 537 | Баня водяная | шт. | 2 | 5 |
| 538 | Холодильник медицинский и с морозильной камерой | шт. | 7 | 10 |
| 539 | Фотометр | шт. | 1 | 5 |
| 540 | Глюкометр | шт. | 1 | 5 |
| 541 | Камера Горяева | шт. | 1 | 5 |
| 542 | Комплект дозаторов с переменным объемом со сменными наконечниками с 8-ми канальной пипеткой переменного объема | комплект | 1 | 5 |
| 543 | Миксер гематологический | шт. | 1 | 5 |
| 544 | Прибор для фиксации и окраски мазков крови на предметном стекле | шт. | 1 | 5 |
| 545 | Проточный цитофлюориметр | шт. | 1 | 5 |
| 546 | Счетчик лейкоформулы электронный | шт. | 1 | 5 |
| 547 | Анализатор полимеразно-цепной реакции | шт. | 1 | 5 |
| 548 | ПЦР-бокс (стерильный шкаф с ламинарным потоком воздуха) | шт. | 1 | 5 |
| 549 | Центрифуга-вортекс | шт. | 1 | 5 |
| 550 | Термоблок | шт. | 1 | 5 |
| 551 | Машина моечная для лабораторной посуды | шт. | 1 | 5 |
| 552 | Насос вакуумный водоструйный | шт. | 1 | 5 |
| 553 | Облучатель бактерицидный стационарный | шт. | 1 | 5 |
| 554 | Набор лаборатории | набор | 1 | 5 |
| Раздел 8. Аппараты для отделения урологии | | | | |
| 555 | Цистоскоп для взрослых смотровой и манипу-ляционный с источником света и аксессуарами | шт. | 1 | 5 |
| 556 | Тест полоски для анализа мочи | шт. | 3000 | - |
| 557 | Кресло урологическое | шт. | 1 | 10 |
| 558 | Цистоуретроскоп | шт. | 1 | 5 |
| 559 | Литотриптоскоп | шт. | 1 | 5 |
| 560 | Уретротом оптический | шт. | 1 | 5 |
| 561 | Резектоскоп | шт. | 1 | 5 |
| 562 | Аппарат для терапевтического лечения простаты с уретральными, ректальными датчиками | шт. | 1 | 5 |
| 563 | Литотриптор – чрезкожная дробильная установка | шт. | 1 | 5 |
| 564 | Камера для хранения стерильного инструмента | шт. | 1 | 5 |
| 565 | Набор инструментов уролога | шт. | 1 | 5 |
| 566 | Светильник медицинский передвижной | шт. | 1 | 5 |
| 567 | Столик инструментальный передвижной | шт. | 2 | 5 |
| 568 | Урометр | шт. | 2 | 5 |
| 569 | Облучатель бактерицидный стационарный | шт. | 1 на палату | 5 |
| 570 | Набор общеврачебный | шт. | 1 | 5 |
| 571 | Набор врачебного приема | шт. | 1 | 5 |
| 572 | Облучатель бактерицидный стационарный для поликлиники | шт. | 2 | 5 |
| Раздел 9. Аппараты для водолечебницы | | | | |
| 573 | Гидротерапевтическая ванна | шт. | 5 | 5 |
| 574 | Стенка для коррекции позвоночника | шт. | 2 | 5 |
| 575 | Аппарат для подводного вытяжения шейного и поясничного отделов | шт. | 1 | 5 |
| 576 | Беговая дорожка | шт. | 2 | 5 |
| 577 | Ванна для подводного массажа | шт. | 1 | 5 |
| Раздел 10. Кардиологическое отделение с кабинетом функциональной диагностики | | | | |
| 578 | ЭХО кардиограф | шт. | 3 | 5 |
| 579 | Аппарат для холтеровского мониторирования АД и ЭКГ | шт. | 4 | 5 |
| 580 | Электрокардиограф многоканальный | шт. | 4 | 5 |
| 581 | Электрокардиограф переносной | шт. | 2 | 5 |
| 582 | Система функциональной диагностики нагрузочных тестов с беговой дорожкой | шт. | 2 | 5 |
| 583 | Реограф | шт. | 1 | 5 |
| 584 | Кардиостимулятор наружный | шт. | 3 | 5 |
| 585 | Монитор прикроватный | шт. | 7 | 5 |
| 586 | Электроотсос | шт. | 1 | 5 |
| 587 | Дозатор лекарственных средств | шт. | 3 | 5 |
| 588 | Коляска для перевозки больных | шт. | 1 | 10 |
| 589 | Весы медицинские с ростомером | шт. | 1 | 5 |
| 590 | Миограф | шт. | 1 | 5 |
| 591 | Спирометр | шт. | 1 | 5 |
| 592 | Электроэнцефалограф | шт. | 1 | 5 |
| 593 | Эхоэнцефалограф | шт. | 1 | 5 |
| 594 | Облучатель бактерицидный поликлиники | шт. | 1 | 5 |
| 595 | Облучатель бактерицидный стационарный | шт. | 1 на палату | 5 |
| 596 | Набор общеврачебный | шт. | 1 | 5 |
| 597 | Набор врачебного приема | шт. | 1 | 5 |
| Раздел 11. Кабинеты врачебного приема (терапевт, невропатолог, пульмонолог, эндокринолог) | | | | |
| 598 | Весы медицинские с ростомером | шт. | 1 | 5 |
| 599 | Камертон | шт. | 1 | 5 |
| 600 | Набор инструментов для исследования сухожильных рефлексов | шт. | 1 | 5 |
| 601 | Камера для хранения стерильного инструмента | шт. | 1 | 5 |
| 602 | Кресло гинекологическое | шт. | 1 | 5 |
| 603 | Набор инструментов гинеколога | шт. | 2 | 5 |
| 604 | Светильник медицинский передвижной | шт. | 1 | 5 |
| 605 | Столик инструментальный передвижной | шт. | 1 | 5 |
| 606 | Негатоскоп | шт. | 1 | 5 |
| 607 | Пикфлуометр | шт. | 1 | 5 |
| 608 | Спирометр | шт. | 1 | 5 |
| 609 | Набор процедурный | шт. | 1 | 5 |
| 610 | Кольпоскоп | шт. | 1 | 5 |
| 611 | Лампа люминисцентная для диагностики грибковых заболеваний | шт. | 1 | 5 |
| 612 | Глюкометр | шт. | 1 | 5 |
| 613 | Набор инструментов дерматовенеролога | шт. | 2 | 5 |
| 614 | Облучатель бактерицидный стационарный | шт. | 1 | 5 |
| 615 | Набор общеврачебный | шт. | 1 | 5 |
| 616 | Набор врачебного приема | шт. | 1 | 5 |
| Раздел 12. Аппараты для физиотерапии | | | | |
| 617 | Аппарат для амплипульстерапии | шт. | 1 | 5 |
| 618 | Аппарат для аэроионотерапии | шт. | 1 | 5 |
| 619 | Аппарат для магнитотерапии | шт. | 1 | 5 |
| 620 | Аппарат гальванизации и электрофореза | шт. | 1 | 5 |
| 621 | Аппарат для диадинамотерапии | шт. | 1 | 5 |
| 622 | Аппарадля интерференцтерапии | шт. | 1 | 5 |
| 623 | Аппарат для лазеротерапии | шт. | 1 | 5 |
| 624 | Аппарат для местной дарсонвализации | шт. | 1 | 5 |
| 625 | Аппарат УВЧ терапии | шт. | 1 | 5 |
| 626 | Аппарат ультразвуковой терапии | шт. | 1 | 5 |
| 627 | Аппарат для электросонтерапии | шт. | 1 | 5 |
| 628 | Ингалятор | шт. | 1 | 5 |
| 629 | УГН - облучатель | шт. | 1 | 5 |
| 630 | Лампа Соллюкс | шт. | 1 | 5 |
| 631 | Небулайзер | шт. | 1 | 5 |
| 632 | Стол массажный | шт. | 1 | 5 |
| 633 | Набор общеврачебный | шт. | 2 | 5 |
| 634 | Набор врачебного приема | шт. | 1 | 5 |
| 635 | Облучатель бактерицидный стационарный | шт. | 2 | 5 |
| Раздел 13. Аппараты общехирургические | | | | |
| 636 | Стол операционный универсальный | шт. | 2 | 10 |
| 637 | Аппарат искусственной вентиляции легких | шт. | 2 | 10 |
| 638 | Светильник хирургический передвижной | шт. | 2 | 10 |
| 639 | Облучатель бактерицидный стационарный | шт. | 4 | 5 |
| 640 | Электроотсос хирургический | шт. | 4 | 3 |
| 641 | Аппарата электрохирургический (электрокоагулятор) | шт. | 4 | 5 |
| 642 | Дефибриллятор | шт. | 2 | 5 |
| 643 | Кровать для скелетного вытяжения | шт. | 4 | 5 |
| 644 | Цистоуретроскоп | шт. | 2 | 5 |
| 645 | Набор инструментов малый и большой хирургический | шт. | 4 | 10 |
| 646 | Стерилизатор суховоздушный | шт. | 2 | 10 |
| 647 | Стерилизатор паровой | шт. | 1 | 10 |
| 648 | Шины иммобилизационные | шт. | 5 | 15 |
| 649 | Каталки-носилки | шт. | 4 | 15 |
| 650 | Электрокардиограф портативный | шт. | 2 | 5 |
| 651 | Чемодан-укладка неотложной помощи | шт. | 1 | 5 |
| 652 | Установка для мятья рук хирурга | шт. | 1 | 5 |
| 653 | Аспиратор | шт. | 2 | 5 |
| 654 | Дозатор лекарственных средств | шт. | 1 | 5 |
| 655 | Ларингоскоп | шт. | 1 | 5 |
| 656 | Камера для хранения стерильного инструмента | шт. | 1 | 5 |
| 657 | Кислородный концентратор | шт. | 1 | 5 |
| 658 | Набор инструментов для трахеостомии | шт. | 1 | 5 |
| 659 | Негатоскоп | шт. | 1 | 5 |
| 660 | Штатив для длительных вливаний | шт. | 1 | 5 |
| 661 | Стол перевязочный | шт. | 1 | 5 |
| 662 | Столик инструментальный передвижной | шт. | 1 | 5 |
| 663 | Набор общеврачебный | шт. | 1 | 5 |
| 664 | Набор врачебного приема | шт. | 1 | 5 |
| Раздел 14. Аппараты для гинекологического кабинета | | | | |
| 665 | Кресло гинекологическое | шт. | 5 | 10 |
| 666 | Кольпоскоп | шт. | 2 | 5 |
| 667 | Аппарат для ультразвуковой диагностики | шт. | 2 | 5 |
| 668 | Стерилизатор суховоздушный | шт. | 2 | 10 |
| 669 | Облучатель бактерицидный стационарный | шт. | 3 | 5 |
| 670 | Стерилизатор паровой (автоклав) | шт. | 1 | 5 |
| 671 | Дозатор лекарственных средств | шт. | 2 | 10 |
| 672 | Весы медицинские | шт. | 1 | 10 |
| 673 | Ростомер | шт. | 1 | 10 |
| 674 | Набор инструментов гинеколога | шт. | 2 | 5 |
| 675 | Камера для хранения стерильных инструментов | шт. | 1 | 5 |
| 676 | Светильник медицинский передвижной | шт. | 1 | 5 |
| 677 | Столик инструментальный передвижной | шт. | 1 | 5 |
| 678 | Набор общеврачебный | шт. | 1 | 5 |
| 679 | Набор врачебного приема | шт. | 1 | 5 |
| 680 | Набор процедурный | шт. | 1 | 5 |
| Раздел 15. Аппараты для кабинета отоларингологии | | | | |
| 681 | Коробка стерилизационная | шт. | 2 | 10 |
| 682 | Рабочее место отоларинголога (далее-ЛОР комбайн) | шт. | 1 | 5 |
| 683 | Ларингофарингоскоп | шт. | 1 | 5 |
| 684 | Отоскоп | шт. | 2 | 10 |
| 685 | Набор инструментов отоларинголога | шт. | 1 | 5 |
| 686 | Риноскоп | шт. | 1 | 5 |
| 687 | Манометр ушной | шт. | 1 | 5 |
| 688 | Камера для хранения стерильных инструментов | шт. | 1 | 5 |
| 689 | Набор для аденотомии | шт. | 1 | 5 |
| 690 | Набор для гальванокаустики | шт. | 1 | 5 |
| 691 | Набор для криотерапии | шт. | 1 | 5 |
| 692 | Налобный рефлектор | шт. | 2 | 5 |
| 693 | Отосальпингоскоп | шт. | 1 | 5 |
| 694 | Распылитель анестизирующих веществ | шт. | 1 | 5 |
| 695 | Облучатель бактерицидный стационарный | шт. | 1 | 5 |
| 696 | Набор общеврачебный | шт. | 1 | 5 |
| 697 | Набор врачебного приема | шт. | 1 | 5 |
| 698 | Набор процедурный | шт. | 1 | 5 |
| Раздел 16. Аппараты для офтальмологического кабинета | | | | |
| 699 | Набор пробных очков линз | шт. | 2 | 10 |
| 700 | Тонометр Маклакова | шт. | 2 | 10 |
| 701 | Лампа щелевая | шт. | 2 | 5 |
| 702 | Офтальмоскоп | шт. | 2 | 5 |
| 703 | Автокераторефрактометр | шт. | 1 | 5 |
| 704 | Аппарат лазерный офтальмологический | шт. | 1 | 5 |
| 705 | Астигмометр | шт. | 1 | 5 |
| 706 | Гониоскоп | шт. | 1 | 5 |
| 707 | Индикатор внутриглазного давления | шт. | 1 | 5 |
| 708 | Лупа бнокулярная налобная | шт. | 1 | 5 |
| 709 | Набор инструментов офтальмолога | шт. | 2 | 5 |
| 710 | Набор таблиц для определения остроты зрения, исследования бинокулярного зрения, периметрии и кампиметрии | шт. | 1 | 5 |
| 711 | Периметр компьютерный | шт. | 1 | 5 |
| 712 | Прибор для исследования остроты зрения | шт. | 1 | 5 |
| 713 | Фотокамера для исследования остроты зрения | шт. | 1 | 5 |
| 714 | Эхоофтальмоскоп | шт. | 1 | 5 |
| 715 | Облучатель бактерицидный стационарный | шт. | 1 | 5 |
| 716 | Набор общеврачебный | шт. | 1 | 5 |
| 717 | Набор врачебного приема | шт. | 1 | 5 |
| 718 | Набор процедурный | шт. | 1 | 5 |
| Раздел 17. Аппараты для ультразвуковых обследований | | | | |
| 719 | Аппарат для ультразвуковой диагностики | шт. | 1 | 5 |
| 720 | Комплект датчиков для ультразвуковой диагностики | шт. | 1 | 5 |
| 721 | Аппарат для доплерографии | шт. | 1 | 5 |
| 722 | Облучатель бактерицидный стационарный | шт. | 1 | 5 |
| 723 | Набор общеврачебный | шт. | 1 | 5 |
| Раздел 18. Оборудование для функциональных исследований | | | | |
| 724 | Электрокардиограф | шт. | 1 | 5 |
| 725 | Облучатель бактерицидный стационарный | шт. | 2 | 5 |
| 726 | Электроэнцефалограф | шт. | 1 | 10 |
| 727 | Аппарат для холтеровского мониторирования АД и ЭКГ | шт. | 1 | 5 |
| 728 | Весы медицинские с ростомером | шт. | 1 | 10 |
| 729 | Реограф | шт. | 1 | 5 |
| 730 | Система функциональной диагностики нагрузочных тестов с беговой дорожкой | шт. | 1 | 5 |
| 731 | Спирометр | шт. | 1 | 5 |
| 732 | Эхоэнцефалограф | шт. | 1 | 10 |
| 733 | Набор врачебного приема | шт. | 1 | 5 |
| Раздел 19. Оборудование общебольничное | | | | |
| 734 | Кровать функциональная | шт. | 8 | 10 |
| 735 | Каталка больничная | шт. | 10 | 10 |
| 736 | Кресло - коляска | шт. | 2 | 10 |
| 737 | Носилки медицинские | шт. | 2 | 10 |
| 738 | Весы медицинские с ростомером | шт. | 1 | 10 |
| 739 | Шкаф медицинский | шт. | 10 | 10 |
| 740 | Столик инструментальный передвижной | шт. | 10 | 10 |
| 741 | Холодильник | шт. | 2 | 10 |
| 742 | Электрокардиограф | шт. | 2 | 5 |
| 743 | Спирограф (спирометр) | шт. | 1 | 5 |
| 744 | Камертон | шт. | 1 | 5 |
| 745 | Набор инструментов для исследования сухожильных рефлексов | шт. | 1 | 5 |
| 746 | Лампа люминесцентная для диагностики грибковых заболеваний | шт. | 1 | 5 |
| 747 | Стол массажный | шт. | 1 | 10 |
| 748 | Облучатель бактерицидный стационарный | шт. | 1 | 5 |
| Раздел 20. Оборудование урологического профиля | | | | |
| 749 | Камера для хранения стерильного инструмента | шт. | 1 | 5 |
| 750 | Набор инструментов уролога | шт. | 2 | 5 |
| 751 | Кресло урологическое | шт. | 1 | 10 |
| 752 | Светильник медицинский передвижной | шт. | 1 | 10 |
| 753 | Столик инструментальный передвижной | шт. | 1 | 10 |
| 754 | Урометр | шт. | 1 | 5 |
| 755 | Цистоуретроскоп | шт. | 1 | 5 |
| 756 | Облучатель бактерицидный стационарный | шт. | 1 | 5 |
| 757 | Набор общеврачебный | шт. | 1 | 5 |
| 758 | Набор врачебного приема | шт. | 1 | 5 |
| Раздел 21. Оборудование для дерматовенерологического профиля | | | | |
| 759 | Камера для хранения стерильного инструмента | шт. | 1 | 5 |
| 760 | Лампа люминесцентная для диагностики грибковых заболеваний | шт. | 1 | 5 |
| 761 | Набор инструментов дерматовенеролога | шт. | 2 | 5 |
| 762 | Облучатель бактерицидный стационарный | шт. | 1 | 5 |
| 763 | Набор общеврачебный | шт. | 1 | 5 |
| 764 | Набор врачебного приема | шт. | 1 | 5 |
| Раздел 22. Оборудование для стерилизации | | | | |
| 765 | Шкаф сушильный | шт. | 1 | 10 |
| 766 | Стерилизатор суховоздушный | шт. | 1 | 5 |
| 767 | Облучатель бактерицидный стационарный | шт. | 3 | 5 |
| 768 | Автоклав (стерилизатор паровой) | шт. | 1 | 5 |
| 769 | Коробка стерилизационная | шт. | 1 | 5 |
| 770 | Тележка медицинская многофункциональная | шт. | 1 | 5 |
| 771 | Шкаф для химических реактивов | шт. | 1 | 5 |
| 772 | Система дезинфекции матрасов | шт. | 1 | 5 |

**Глава 6 Натуральная норма обеспечение минимальным типовым набором медицинского оборудования медико-санитарных частей организаций образования и медицинских кабинетов специальных учреждений органов внутренних дел**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Единица измерения** | **Количество** | **Срок эксплуатации (год)** |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |
| Раздел 1. Медицинский инвентарь, оборудование, инструменты | | | | |
| 773 | Тележка медицинская | шт. | 1 | 10 |
| 774 | Столик инструментальный передвижной | шт. | 1 | 10 |
| 775 | Шкаф медицинский | шт. | 1 | 10 |
| 776 | Шкаф для медикаментов | шт. | 1 | 10 |
| 777 | Кушетка медицинская | шт. | 1 | 10 |
| 778 | Ширма медицинская | шт. | 1 | 10 |
| 779 | Стол двухтумбовый | шт. | 1 | 10 |
| 780 | Стол однотумбовый | шт. | 1 | 10 |
| 781 | Кресло офисное | шт. | 2 | 10 |
| 782 | Стулья офисные | шт. | 2 | 10 |
| 783 | Стулья | шт. | 6 | 10 |
| 784 | Облучатель бактерицидный | шт. | 1 | 5 |
| 785 | Стерилизатор электрический | шт. | 2 | 10 |
| 786 | Дистиллятор | шт. | 1 | 10 |
| 787 | Шкаф сухожаровой | шт. | 1 | 10 |
| 788 | Прибор для приготовления дезинфекционного раствора | шт. | 1 | 10 |
| 789 | Тазики почкообразные | шт. | 5 | 10 |
| 790 | Коробки – биксы | шт. | 2 | 10 |
| 791 | Сейф для хранения медикаментов | шт. | 1 | 10 |
| 792 | Холодильник | шт. | 1 | 10 |
| Раздел 2. Общемедицинское оборудование | | | | |
| 793 | Чемодан-укладка неотложной помощи\* | шт. | 1 | 10 |
| 794 | Весы медицинские | шт. | 1 | 10 |
| 795 | Ростомер | шт. | 1 | 10 |
| 796 | Лента измерительная | шт. | 2 | 5 |
| 797 | Тонометр с фонендоскопом | шт. | 1 | 5 |
| 798 | Термометр медицинский | шт. | 5 | 3 |
| 799 | Желудочный зонд | шт. | 1 | 3 |
| 800 | Светильник медицинский передвижной | шт. | 1 | 3 |
| 801 | Клизмы (комплект различных размеров) | шт. | 3 | 3 |
| 802 | Грелка резиновая | шт. | 2 | 3 |
| 803 | Пузырь резиновый для льда | шт. | 2 | 3 |
| 804 | Шпатель металлический | шт. | 5 | 3 |
| 805 | Жгут венозный с автоматической фиксацией | шт. | 6 | 3 |
| 806 | Штатив для внутривенных вливаний | шт. | 1 | 10 |
| 807 | Шины проволочные | шт. | 5 | 10 |
| 808 | Шины иммобилизационные | шт. | 1 | 15 |
| 809 | Трубка газоотводная (резиновая) |  | 2 | 3 |
| 810 | Подушка кислорода резинотканевая | шт. | 1 | 3 |
| 811 | Ингалятор кислородный | шт. | 1 | 3 |
| 812 | Кастрюля эмалированная | шт. | 2 | 10 |
| 813 | Кружка для клизм с наконечниками | шт. | 2 | 10 |
| 814 | Стакан для дезинфекции инструментов | шт. | 2 | 10 |
| 815 | Векоподъемник | шт. | 1 | 10 |
| 816 | Воронка простая конусообразная | шт. | 1 | 10 |
| 817 | Воронка ушная | шт. | 2 | 10 |
| 818 | Часы песочные (набор) | шт. | 1 | 10 |
| 819 | Камера Горяева | шт. | 1 | 10 |
| 820 | Глюкометр | шт. | 1 | 3 |
| 821 | Гемоглобинометр | шт. | 1 | 5 |
| 822 | Лампа Соллюкс | шт. | 1 | 5 |
| 823 | Лупа простая однолинзовая | шт. | 1 | 5 |
| 824 | Прибор для определения скорости оседания эритроцитов | шт. | 1 | 10 |
| Раздел 3. Расходные материалы | | | | |
| 825 | Перчатки хозяйственные | шт. | 25 | 1 |
| 826 | Перевязочный материал (вата, бинты и др.) | шт. | 5 | 1 |

      \* Чемодан-укладка неотложной помощи комплектуется по числу фельдшеров.

**Глава 7 Натуральная норма обеспечение минимальным типовым набором инструментария, медицинским и хозяйственным имуществом военно-врачебных комиссий органов внутренних дел**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Единица измерения** | **Количество** | **Срок эксплуатации (год)** |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |
| Раздел 1. Кабинет врача хирурга-эксперта | | | | |
| 827 | Весы медицинские | шт. | 1 | 15 |
| 828 | Динамометр ручной (плоскопружинный) | шт. | 2 | 10 |
| 829 | Динамометр для измерения силы тяги | шт. | 1 | 10 |
| 830 | Лента измерительная с делениями на сантиметры | шт. | 1 | 3 |
| 831 | Пинцет анатомический длиной 15 см | шт. | 2 | 10 |
| 832 | Ростомер | шт. | 1 | 15 |
| 833 | Спирометр | шт. | 1 | 10 |
| 834 | Стекло увеличительное (лупа) 1х3 | шт. | 1 | Х |
| 835 | Угломер для определения подвижности суставов | шт. | 1 | 5 |
| 836 | Негатоскоп | шт. | 1 | 10 |
| 837 | Ректальное зеркало | шт. | 2 | 5 |
| 838 | Тонометр | шт. | 1 | 3 |
| 839 | Фонендоскоп | шт. | 1 | 3 |
| 840 | Шпатель для языка прямой двухсторонний | шт. | 25 | 5 |
| 841 | Зонд пуговчатый | шт. | 2 | 5 |
| 842 | Тазик почкообразный эмалированный | шт. | 2 | 10 |
| 843 | Одноразовые шприцы 20,0 | шт. | по требованию | Х |
| Раздел 2. Кабинет врача терапевта-эксперта | | | | |
| 844 | Фонендоскоп | шт. | 1 | 3 |
| 845 | Тонометр электронный | шт. | 1 | 3 |
| 846 | Термометр медицинский | шт. | 1 | 3 |
| 847 | Тонометр механический | шт. | 1 | 3 |
| 848 | Шпатель для языка прямой двухсторонний | шт. | 25 | 10 |
| 849 | Калькулятор | шт. | 1 | 5 |
| Раздел 3. Кабинет врача невропатолога-эксперта | | | | |
| 850 | Молоточек неврологический | шт. | 1 | 10 |
| 851 | Шпатель для языка прямой двухсторонний | шт. | 25 | 10 |
| 852 | Лента измерительная с делениями на сантиметры | шт. | 1 | 3 |
| 853 | Тазик почкообразный, эмалированный | шт. | 1 | 10 |
| 854 | Негатоскоп | шт. | 1 | 10 |
| 855 | Тонометр | шт. | 1 | 3 |
| 856 | Фонендоскоп | шт. | 1 | 3 |
| 857 | Ручной микроэлектрофонарь | шт. | 1 | 5 |
| 858 | Настольная электролампа | шт. | 1 | 5 |
| 859 | Ручной динамометр | шт. | 1 | 10 |
| 860 | Камертон 128 колебаний | шт. | 1 | 10 |
| Раздел 4. Кабинет врача оториноларинголога-эксперта | | | | |
| 861 | Рефлектор налобный | шт. | 1 | 3 |
| 862 | Кресло Барани | шт. | 1 | 10 |
| 863 | Набор ушных воронок № 1,2,3,4 | шт. | 3 | 5 |
| 864 | Воронка ушная пневматическая Зигле | шт. | 1 | 5 |
| 865 | Налобный осветитель с зарядным устройством | шт. | 1 | 5 |
| 866 | Отоскоп с набором ушных воронок | шт. | 1 | 10 |
| 867 | Баллон для продувания слуховых труб по Политцеру | шт. | 1 | 10 |
| 868 | Диагностический импедансный аудиометр | шт. | 1 | 10 |
| 869 | Набор камертонов: 128, 1024, 2048 колебаний | шт. | 1 | 10 |
| 870 | Набор крючков для удаления инородных тел | шт. | 1 | 10 |
| 871 | Пинцет ушной (штыковой) | шт. | 3 | 10 |
| 872 | Зонд ушной Воячека остроконечный и пуговчатый | шт. | 3 | 10 |
| 873 | Зонд ушной с нарезкой | шт. | 5 | 10 |
| 874 | Зонд носовой с нарезкой и пуговчатый | шт. | 2 | 10 |
| 875 | Зеркало гортанное диаметром 21, 24 мм. | шт. | 6 | 10 |
| 876 | Зеркало носоглоточное диаметром 8 мм., 12 мм., 16 мм. | шт. | 6 | 10 |
| 877 | Зеркало носовое с длиной губок 40 мм | шт. | 20 | 10 |
| 878 | Зеркало носовое с длиной губок 60 мм | шт. | 3 | 10 |
| 879 | Зеркало носовое с длиной губок 30 мм | шт. | 2 | 10 |
| 880 | Ручка гортанного зеркала | шт. | 2 | 10 |
| 881 | Камера для хранения стерильных инструментов | шт. | 1 | 5 |
| 882 | Шпатель для языка прямой двухсторонний | шт. | 25 | 10 |
| 883 | Шприц для промывания полостей (Жане) емкостью 150 мл | шт. | 1 | 10 |
| 884 | Шприц для инстилляции в гортань емкостью 2 мл. с наконечником | шт. | 2 | 10 |
| 885 | Игла Куликовского | шт. | 2 | 10 |
| 886 | Одноразовые шприцы | шт. | по требованию | Х |
| 887 | Ножницы | шт. | 1 | 10 |
| 888 | Тазики почкообразные эмалированные | шт. | 4 | 10 |
| 889 | Термометр медицинский | шт. | 1 | 3 |
| 890 | Шкаф сухожаровой (стерилизатор) | шт. | 1 | 10 |
| 891 | Спиртовка | шт. | 1 | Х |
| 892 | Емкость для замачивания инструментов | шт. | 3 | 10 |
| 893 | Лампа настольная с лампочкой 100 вт | шт. | 1 | 5 |
| Раздел 5. Кабинет врача офтальмолога-эксперта | | | | |
| 894 | Векоподъемник большой | шт. | 2 | 10 |
| 895 | Зонды для слезного канала конические № 1,2,3 | шт. | 3 | 10 |
| 896 | Набор линейек скиаскопических | шт. | 2 | 10 |
| 897 | Линейка измерительная | шт. | 1 | 10 |
| 898 | Лупа бинокулярная козырьковая | шт. | 1 | 10 |
| 899 | Оптотипы Поляка (для определения остроты зрения) | шт. | 1 | 10 |
| 900 | Офтальмоскоп зеркальный | шт. | 1 | 10 |
| 901 | Нобор пробных очковых линз | шт. | 1 | 10 |
| 902 | Осветительный аппарат для таблиц Головина-Сивцева (аппарат Рота) | шт. | 1 | 10 |
| 903 | Светильник офтальмологический | шт. | 1 | 10 |
| 904 | Таблицы Головина-Сивцева для определения остроты зрения | шт. | 1 | 10 |
| 905 | Полихроматические таблицы для исследования цветоощущения Е.Б. Рабкина | шт. | 1 | 10 |
| 906 | Таблицы контрольные и знаки Поляка для исследования симуляции пониженного зрения | шт. | 1 | 10 |
| 907 | Пороговые таблицы для исследования цветового зрения | шт. | 1 | 10 |
| 908 | Тазики почкообразные эмалированные | шт. | 2 | 10 |
| 909 | Тупоконечные канюли для промывания слезных путей | шт. | 2 | 10 |
| 910 | Цветотест для определения бинокулярного зрения | шт. | 1 | 10 |
| 911 | Периметр для определения периферического зрения | шт. | 1 | 10 |
| 912 | Щелевая лампа | шт. | 1 | 10 |
| 913 | Электрический офтальмоскоп | шт. | 1 | 10 |
| 914 | Рефрактометр | шт. | 1 | 10 |
| 915 | Индикатор внутриглазного давления | шт. | 1 | 10 |
| 916 | Экзофтальмометр | шт. | 1 | 10 |
| 917 | Лампа настольная | шт. | 1 | 10 |
| Раздел 6. Кабинет группового тестирования | | | | |
| 918 | Сетевой вариант электронно-вычислительного оборудования (универсальный психодиагностический комплекс) с центральной компьютерной обработкой, анализом, возможностью печати результатов, программным обеспечением по нескольким массивам тестовых обследований, включая обязательные методики: матрицы Равена, цветовой тест Люшера, стандартизированный метод исследования личности (далее-СМИЛ), многопрофильная методика исследования личности (далее-ММИЛ) на государственном и русском языках | комплект | 15 | 15 |
| Раздел 7. Кабинет функциональной диагностики | | | | |
| 919 | Аппаратно-програмный вегеотестер и программное обеспечение под Windows для компьютерного исследования вегетативной нервной системы (далее-ВНС) с возможностью уточнения состояния вегетативного баланса, выявления и оценки психоэмоционального напряжения, цветной лазерный принтер и комплект необходимого дополнительного оборудования | комплект | 1 | 15 |
| 920 | Компьютерный психофизиологический комплекс комплексного контроля статусных и функциональных характеристик центральной нервной системы по результатам психофизиологических тестов с программным обеспечением под Windows и принтером 16, 19 или 21 канальный компьютерный энцефалограф (далее-ЭЭГ) с возможностью всех видов математического анализа, картирования и локализации источников патологической активности с комплектом базового и дополнительного оборудования (стимуляторы, электроды, кабель отведения, ЭЭГ-шлемы), программным обеспечением под Windows, включая пакет обучающих программ и программ детального описания и формирования ЭЭГ заключения | комплект | 1 | 15 |
| 921 | Аудиомагнитофон | шт | 1 | 5 |
| 922 | Кассеты (диски) | шт | 10 | Х |
| 923 | Микрофон | шт. | 2 | 5 |
| 924 | Секундомер | шт. | 2 | 5 |
| 925 | Указка | шт. | 1 | 10 |
| 926 | Набор таблиц Шульте | шт. | 2 | 10 |
| 927 | Набор таблиц Платонова (М. Горбова) | шт. | 2 | 10 |
| Раздел 8. Кабинет начальника психофизиологической лаборатории, психолога, психиатра | | | | |
| 928 | Секундомеры | шт. | 2 | 5 |
| 929 | Фонендоскоп | шт. | 1 | 3 |
| 930 | Тонометр | шт. | 1 | 3 |
| 931 | Магнитофон | шт. | 1 | 5 |
| 932 | Диктофон | шт. | 1 | 5 |
| 933 | Диски DVD | шт. | 1 | на количество освидетельствуемых |
| 934 | Наушники индивидуального пользования | шт. | 2 | 5 |
| 935 | Микрофон для магнитофона | шт. | 1 | 5 |
| 936 | Телевизор | шт. | 1 | 5 |
| 937 | Микрокалькулятор | шт. | 2 | 5 |
| 938 | Персональный компьютер с мультимедиа и принтером | шт. | 3 | 5 |
| 939 | Набор методик для исследования восприятия, внимания, памяти, умственной работоспособности, мышления, воображения, зрительной моторной координации, конструктивных способностей | шт. | 2 | 10 |
| 940 | Набор нейропсихологических методик для исследования гнозиса, речи, праксиза, схемы тела | шт. | 1 | 10 |
| 941 | Тестовые методики для исследования памяти, мышления, интеллектуальной деятельности, эмоционального реагирования, характера, личностно-мотивационной сферы и др. (шкала интеллекта, опросник, проективные методики) | шт. | 2 | 10 |
| 942 | Компьютерные психологические программы | шт | 1 | 10 |
| Раздел 9. Аппараты для проведения психодиагностических и специальных психофизиологических обследований | | | | |
| 943 | Специальное техническое борудование выявляющее достоверность информации (полиграф) | шт | 1 на кабинет | 7 |
| Раздел 10. Хозяйственное имущество | | | | |
| 944 | Стеллаж для хранения текущих экспертных документов, архивных актов и карт медицинского освидетельствования | шт. | 5 | 15 |
| 945 | Ящик картотечный | шт. | 2 | 15 |
| 946 | Столы:  Дополнительно для оформления экспертных документов освидетельствуемыми, а также имеющихся единиц оргтехники | шт. | по количеству сотрудников | 10 |
| 947 | Шкафы платяные | шт. | 1 на кабинет | 10 |
| 948 | Шкафы для хранения инструментов и медикаментов по количеству кабинетов | шт. | 1 | 10 |
| 949 | Книжные шкафы для специальной литературы | шт. | 1 на кабинет | 10 |
| 950 | Сейф | шт. | 1 на кабинет | 10 |
| 951 | Стулья | шт. | не менее 40 для комиссии | 10 |
| 952 | Кушетки медицинские | шт. | 5 | 10 |
| 953 | Вешалки для одежды освидетельствуемых | шт. | 1 на кабинет | 10 |
| 954 | Халаты медицинские | шт. | по 2 для врача и среднего медицинского персонала | 1 |
| 955 | Таз эмалированный | шт. | 2 | 10 |
| 956 | Спиртовка | шт. | 2 | Х |
| 957 | Ширма | шт. | 1 на кабинет | 10 |
| 958 | Указка | шт. | 2 | 10 |
| 959 | Термометры комнатные | шт. | 1 на кабинет | 10 |
| 960 | Простыни | шт. | 2 на кабинет | 3 |
| 961 | Жалюзи | шт. | 1 на кабинет | 10 |
| 962 | Люстры | шт. | 2 на кабинет | 10 |
| 963 | Зеркало настенное | шт. | 1 на кабинет | 10 |
| 964 | Телефон | шт. | 1 на кабинет | 5 |
| 965 | Письменные настольные приборы | шт. | 1 на кабинет | 5 |
| Раздел 11. Оргтехника | | | | |
| 966 | Компьютер в комплекте | шт. | 7 | 5 |
| 967 | Факс | шт. | 1 | 5 |
| 968 | Ксерокс | шт. | 1 | 5 |
| 969 | Планшетный сканер | шт. | 2 | 5 |
| Раздел 12. Расходное медицинское имущество | | | | |
| Подраздел. Медикаменты на 50 освидетельствуемых - растворы | | | | |
| № п/п | Наименование | | Единица измерения | Количество |
| 970 | Прокаин раствор 0,5% | | фл. | 1 |
| 971 | Лидокаин раствор 10% | | фл. | 1 |
| 972 | Атропин раствор 1мг/л | | фл. | 1 |
| 973 | Тропикамид 1% | | фл. | 1 |
| 974 | Мидрацил 1% | | фл. | 1 |
| 975 | Перекись водорода 3% | | фл. | 1 |
| 976 | Аммиак 10% | | фл. | 1 |
| 977 | Йод спиртовой 5% | | фл. | 1 |
| 978 | Кислота борная спирт 3% | | фл. | 1 |
| 979 | Нафазолин 0,1 % | | фл. | 2 |
| 980 | Бриллиантовый зеленый р-р спиртов. 2% | | фл. | 1 |
| 981 | Этанол 70 % | | фл. | 1 |
| 982 | Этанол 90 % | | фл. | 1 |
| 983 | Хлоргексидин 0,05 % | | фл. | 1 |
| 984 | Пилокарпин 1% | | фл. | 1 |
| 985 | Платифиллин 0,2 % | | фл. | 1 |
| 986 | Армин 1:20000 | | фл. | 1 |
| Подраздел. Стандартные растворы для исследования обоняние | | | | |
| 987 | Раствор уксусной кислоты 0,5% | | фл. | 1 |
| 988 | Чистый винный спирт 5,0 мл | | фл. | 1 |
| 989 | Раствор сахара 4-10%, 40% | | фл. | 1 |
| 990 | Поваренная соль 2%, 4-5%, 10% | | фл. | 1 |
| 991 | Лимонная кислота 0,01%, 0,02%, 0,03% | | фл. | 1 |
| 992 | Хинин сульфата 0,00002-0,00003% | | фл. | 1 |
| Подраздел. Другие расходные имущества | | | | |
| 993 | Вата гигроскопическая | | уп. | 2 |
| 994 | Салфетки стерильные малые в пакетах | | пакет | 2 |
| 995 | Бинты марлевые | | шт. | 2 |
| 996 | Перчатки резиновые | | пара | 50 |
| 997 | Вазелин медицинский | | шт. | 1 |
| 998 | Липкий пластырь | | шт. | 2 |

**Глава 8 Натуральная норма расхода медикаментов и средств оказания медицинской помощи для личного состава сводных отрядов органов внутренних дел**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Единица измерения** | **Количество** |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Раздел 1. Анальгетики и нестероидные противовоспалительные препараты | | | |
| 999 | Ацетилсалициловая кислота таб. 50 мг | уп. | 10 |
| 1000 | Диклофенак натрия раствор для инъекций 75мг/3мл | уп. | 3 |
| 1001 | Диклофенак натрия мазь | уп. | 2 |
| 1002 | Кетопрофен капс. 50 мг. | уп. | 3 |
| 1003 | Кетопрофен раствор для инъекций 100мг/2мл | уп. | 2 |
| 1004 | Ибупрофен таблетки 200 мг | уп. | 3 |
| 1005 | Парацетамол таблетки 200 мг | уп. | 5 |
| 1006 | Парацетамол растворимые 500 мг | уп. | 5 |
| 1007 | Индометацин таблетки 25 мг | уп. | 5 |
| 1008 | Трамадол раствор для инъекций 100мг/2мл | уп. | 2 |
| Раздел 2. Антацидные препараты, пищеварительные ферменты | | | |
| 1009 | Омепразол капсулы 20 мг | уп. | 2 |
| 1010 | Панкреатин таблетки 1000 ЕД | уп. | 2 |
| Раздел 3. Средства для регидратации, антидиарейные и влияющие на микрофлору кишечника | | | |
| 1011 | Соли для приготовления пероральных глюкозо-электролитных растворов порошок | уп. | 10 |
| 1012 | Лоперамид таблетки | уп. | 5 |
| 1013 | Метронидазол таблетки 250 мг | уп. | 5 |
| Раздел 4. Антидоты и другие субстанции, употребляемые при отравлениях | | | |
| 1014 | Активированный уголь таблетки 250 мг | уп. | 300 |
| 1015 | Атропин раствор для инъекций 1 мг/мл | уп. | 5 |
| 1016 | Кальция глюконат таблетки 0,5 г | уп. | 5 |
| Раздел 5. Противоаллергические лекарственные средства | | | |
| 1017 | Гидрокортизон суспензия для инъекций 2,5 % | фл. | 2 |
| 1018 | Преднизолон раствор для инъекций 25 мг/мл | фл. | 5 |
| 1019 | Кетотифен таблетки 1 мг | уп. | 2 |
| Раздел 6. Лекарственные средства, применяемые при заболеваниях органов дыхания | | | |
| 1020 | Сальбутамол аэрозоль 100 мкг/доза | фл. | 5 |
| 1021 | Амброксол таб. 30 мг | уп. | 10 |
| 1022 | Солодки масло 50,0 мл | фл. | 5 |
| Раздел 7. Противомикробные и антибактериальные средства | | | |
| 1023 | Левамизол таб. 50 мг | уп. | 5 |
| 1024 | Амоксициллин таб. 500 мг | уп. | 10 |
| 1025 | Цефазолин порошок для приготовления раствора для инъекции 1000 мг | уп. | 100 |
| 1026 | Азитромицин таб. 250 мг | уп. | 2 |
| Раздел 8. Гипотензивные и антиаритмические препараты | | | |
| 1027 | Нитроглицерин таб. подъязычные 0,5 мг | уп. | 2 |
| 1028 | Нитроглицерин концентрат для приготовления раствора инфузий 1 мг/мл | уп. | 2 |
| 1029 | Метопролол таб. 50 мг | уп. | 3 |
| 1030 | Нифидипин таб. 30 мг | уп. | 2 |
| 1031 | Верапамила гидрохлорид таб. 40 мг | уп. | 2 |
| 1032 | Дигоксин таб. 0,25 мг | уп. | 2 |
| 1033 | Бисопролол таб. 5 мг | уп. | 2 |
| 1034 | Клонидин таб. 0,15 мг | уп. | 2 |
| 1035 | Доксазозин таб. 2 мг | уп. | 2 |
| 1036 | Эналаприл таб. 10 мг | уп. | 2 |
| 1037 | Индапамид таб. 2,5 мг | уп. | 2 |
| 1038 | Валсартан таб. 80 мг | уп. | 2 |
| Раздел 9. Лекарственные средства, влияющие на свертывающую систему крови | | | |
| 1039 | Варфарин таб. 3 мг | уп. | 3 |
| 1040 | Гепарин р-р для инъекции 5000 ЕД/мл | уп. | 2 |
| 1041 | Ацетилсалициловая кислота таб. 100 мг | уп. | 5 |
| Раздел 10. Гемостатические препараты | | | |
| 1042 | Викасол 1,0 мг | уп. | 1 |
| 1043 | Аминокапроновая кислота 5 % | уп. | 1 |
| Раздел 11. Противошоковые препараты | | | |
| 1044 | Адреналин 0,1 % | уп. | 1 |
| 1045 | Реополиглюкин 200,0 | фл. | 5 |
| Раздел 12. Седативные и противосудорожные препараты | | | |
| 1046 | Валерианы экстракт таб. 20 мг | уп. | 10 |
| 1047 | Карбамазепин таб. 200 мг | уп. | 1 |
| 1048 | Фенобарбитал таб. 100 мг | уп. | 2 |
| Раздел 13. Препараты для лечения острых респираторных заболеваний и местные противовоспалительные | | | |
| 1049 | Антигриппин таб. | уп. | 50 |
| 1050 | Ингалипт аэрозоль 30,0 | фл. | 5 |
| 1051 | Ангисепт таб. | уп. | 50 |
| 1052 | Раствор Люголя на глицерине 25,0 | фл. | 10 |
| 1053 | Капли в нос | фл. | 10 |
| 1054 | Ушные капли (Отипакс) | фл. | 1 |
| 1055 | Глазные антибактериальные капли | фл. | 5 |
| 1056 | Тетрациклиновая мазь глазная | уп. | 2 |
| 1057 | Мазь Вишневского | уп. | 5 |
| 1058 | Левомиколь мазь | уп. | 2 |
| 1059 | Фурациллин таб. | фл. | 5 |
| Раздел 14. Антисептические средства | | | |
| 1060 | Хлоргексидин раствор для наружного применения 0,05 % | фл. | 10 |
| 1061 | Йод раствор спиртовой 5 % | фл. | 5 |
| 1062 | Перекись водорода раствор 3% | фл. | 10 |
| 1063 | Этанол раствор 70 % | фл. | 10 |
| Раздел 15. Перевязочные и другие средства медицинского назначения | | | |
| 1064 | Физиологический р-р 0,9 % | фл. | 5 |
| 1065 | Глюкоза 40 % | уп. | 2 |
| 1066 | Раствор аммиака 10 % | фл. | 1 |
| 1067 | Бинты стерильные | шт. | 20 |
| 1068 | Бинты нестерильные | шт. | 40 |
| 1069 | Бинт эластичный | шт. | 5 |
| 1070 | Бинты гипсовые | шт. | 5 |
| 1071 | Марля | метр | 10 |
| 1072 | Вата стерильная | шт. | 10 |
| 1073 | Вата нестерильная | шт. | 10 |
| 1074 | Лейкопластырь | шт. | 4 |
| 1075 | Лейкопластырь бактерицидный | шт. | 20 |
| 1076 | Маски одноразовые | коробка | 2 |
| 1077 | Перчатки стерильные | шт. | 50 |
| 1078 | Перчатки нестерильные\* | коробка | 2 |
| 1079 | Одноразовые шприцы 5,0 | шт. | 100 |
| 1080 | Одноразовые шприцы 10,0 | шт. | 50 |
| 1081 | Одноразовые шприцы 20,0 | шт. | 50 |
| 1082 | Тонометр | шт. | 1 |
| 1083 | Фонендоскоп | шт. | 1 |
| 1084 | Жгут кровоостанавливающий | шт. | 5 |
| 1085 | Шины иммобилизационные травматологические | шт. | 3 |
| 1086 | Носилки санитарные | шт. | 1 |
| 1087 | Набор инструментов малый хирургический | шт. | 1 |

      При отсутствии или снятии с производства лекарственного препарата, указанного в списке, заменить его аналогом.

      Ответственному лицу за своевременное пополнение и списание медикаментов необходимо производить замену не позднее 6 месяцев до истечения срока годности лекарственных препаратов.

**Глава 9 Нормы выдачи специальной одежды и других средств индивидуальной защиты сотрудникам и работникам органов внутренних дел \***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Единица измерения** | **Количество** | **Срок эксплуатации** |
| 1088 | Маска трехслойная медицинская | шт | 1 | из расчета замены масок через каждые три часа |
| 1089 | Перчатки нестерильные | пара | 1 | не менее двух пар в смену и при нарушении целостности |
| 1090 | Костюм/комбинезон защитный противочумного образца | комплект | 1 | 2 изделия на один год |
| 1091 | Одноразовый костюм-комплект (комбинезон защитный с капюшоном, бахилы, маска одноразовая, перчатки нитриловые, очки медицинские защитные) | комплект | 1 | на одно применение |
| 1092 | Индивидуальное антисептическое средство | фл | 1ед -100 мл | на 1 мес |

      \* Обеспечиваются все сотрудники и работники органов внутренних дел в период обострения эпидемиологической обстановки.

**Глава 10 Натуральная норма**

**Положенность инвентарного медицинского имущества и расходных предметов**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Ед. изм** | **Нормы для организаций образования МВД** | | | **Нормы для медицинских организаций МВД** | | | | | |
| **с фельдшером** | **с одним врачом** | **с двумя и более врачами** | **операционно-перевязочное, хирургическое** | **терапевтическое** | **инфекционное** | **кожно-венерологическое** | **анестезиологическое, реанимационное ПИТ** | **приемно-диагностическое, приемный покой** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Раздел 1. Врачебные предметы, аппараты и хирургические инструменты | | | | | | | | | | | |
| 1093 | Адаптометр | к-т |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 1094 | Анамалоскоп | шт. |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 1095 | Аппарат Боброва | шт. | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |  |  |
| 1096 | Аппарат для круговых анатомозов органов желудочно-кишечного тракта универсальный | к-т |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 1097 | Аппарат для определения венозного давления | к-т |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 1098 | Аппарат для прямого переливания крови универсальный | шт. |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |
| 1099 | Аппарат для ушивания культи желудка | к-т |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 1100 | Аппарат для циркулярного сшивания кровеносных сосудов | к-т |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 1101 | Аппарат трансфузионный | к-т |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 1102 | Аудиометр поликлинический | шт. |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 1103 | Балон резиновый для продувания ушей №6 | шт. | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  |
| 1104 | Бритва безопасная | шт. | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |
| 1105 | Бритва опасная | шт. |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
| 1106 | Бронхоскоп дыхательный | шт. |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 1107 | Брусок для заточки инструментов | шт. |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
| 1108 | Векоподъемник | шт. | 1 | 1 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |
| 1109 | Весы медицинские | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 |
| 1110 | Воронка ушная никелерованая №1,2,3,4 | шт. |  | 8 | 8 |  | 8 |  |  |  |  |
| 1111 | Гальванокаутер с острой петлей для гортани | шт. |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 1112 | Выкусыватель гортанный для взрослых | к-т |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 1113 | Гальванокаутер с острой петлей для носа | к-т |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 1114 | Гальванокаутер с острой петлей для носа, левый | шт. |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 1115 | Гальванокаутер с острой петлей для носа, правый | шт. |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 1116 | Генератор электроаэрозольный индивидуальный | к-т |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 1117 | Грелка резиновая №2 | шт. | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 |
| 1118 | Дерматом с ручным приводом | шт. |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 1119 | Дефибриллятор импульсный | к-т |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 1120 | Динамометр плоскопружинный ручной для взрослых | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 1121 | Динамометр становой | шт. | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 1122 | Диоптриметр | шт. |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 1123 | Долото желобоватое, ширина рабочей части 10мм | шт. |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 1124 | Долото желобоватое, ширина рабочей части 15мм | шт. |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 1125 | Долото плоское, ширина рабочей части 10мм | шт. |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 1126 | Долото плоское, ширина рабочей части 30мм | шт. |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 1127 | Долото желобоватое, с ручкой рифленой ширина рабочей части 4мм | шт. |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 1128 | Долото желобоватое, с ручкой рифленой, ширина рабочей части 6 мм | шт. |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 1129 | Долото желобоватое, с ручкой рифленой ширина рабочей части 8мм | шт. |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 1130 | Жгут кровоостанавливающий резиновый | шт. | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 |  | 3 | 2 |
| 1131 | Заглушитель ушной для исследования слуха при определении односторонней глухоты | шт. |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
| 1132 | Зажим для временного пережатия сосудов с кремальерой изогнутой по плоскости под углом 120 гр. №1 малый | шт. |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 1133 | Зажим для захватывания кишечной стенки | шт. |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 1134 | Зажим для почечной ножки изогнутый по радиусу №1, малый | шт. |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 1135 | Зажим для почечной ножки изогнутый по радиусу №2, большой | шт. |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 1136 | Зажим для прикрепления операционного белья к брюшине кремальерой | шт. |  | 5 | 5 | 10 |  |  |  |  |  |
| 1137 | Зажим желудочной с щелью | шт. |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 1138 | Зажим-измеритель для временного пережатия кровеносных сосудов большой и малый | к-т |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 1139 | Зажим кишечный эластичный изогнутый для взрослых, длиной 235мм | шт. |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 1140 | Зажим кишечный эластичный изогнутый для взрослых, длиной 240мм | шт. |  |  | 4 | 4 |  |  |  |  |  |
| 1141 | Зажим кровоостанавливающий зубчатый изогнутый №1 длина 158 мм с нарезкой | шт. |  | 4 | 6 | 20 |  |  |  | 1 |  |
| 1142 | Зажим кровоостанавливающий зубчатый изогнутый №2 длина 196 мм с нарезкой | шт. | 1 | 3 | 10 | 10 |  |  |  |  |  |
| 1143 | Зажим кровоостанавливающий зубчатый прямой №1 длина 160 мм с нарезкой | шт. | 1 | 2 | 2 | 5 |  |  |  | 1 |  |
| 1144 | Зажим кровоостанавливающий зубчатый прямой №2 длина 198 мм с нарезкой | шт. |  | 2 | 2 | 5 |  |  |  |  |  |
| 1145 | Зажим кровоостанавливающий одно-, двух- зубчатый прямой №2 длина 162 мм с нарезкой и зубцами | шт. | 1 | 2 | 3 | 20 |  |  |  |  |  |
| 1146 | Зажим кровоостанавливающий одно-, двух- зубчатый прямой №3 длина 200 мм | шт. |  | 2 | 2 | 10 |  |  |  |  |  |
| 1147 | Зажим кровоостанавливающий изогнутый по плоскости | шт. | 1 | 2 | 10 | 10 |  |  |  | 2 |  |
| 1148 | Зажим кровоостанавливающий изогнутый по ребру | шт. | 1 | 2 | 10 | 10 |  |  |  |  |  |
| 1149 | Зажим сосудистый с однорядными зубцами, изогнутый, длиной 64мм | шт. |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 1150 | Зажим сосудистый с двухрядными зубцами, прямой, длиной 120мм | шт. |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 1151 | Зажим эластичный для сосудов | шт. |  |  | 2 | 2 |  |  |  |  |  |
| 1152 | Зеркало влагалищное двустворчатое №1 по Куско | шт. |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 1153 | Зеркало гортанное диаметром 15мм | шт. |  | 1 | 2 | 2 |  |  |  |  | 2 |
| 1154 | Зеркало гортанное диаметром 21мм | шт. |  | 1 | 2 | 2 |  |  |  |  | 2 |
| 1155 | Зеркало гортанное диаметром 25 мм | шт. |  | 1 | 2 | 2 |  |  |  |  | 2 |
| 1156 | Зеркало для брюшной стенки малое, ширина ложки 60 мм | шт. |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 1157 | Зеркало для брюшной стенки малое ширина ложки 100 мм | шт. |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 1158 | Зеркало для левой доли печени | шт. |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 1159 | Зеркало для отведения печени | шт. |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 1160 | Зеркало для отведения почек и расширения раны мочевого пузыря | шт. |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 1161 | Зеркало носовое для взрослых длиной губок 40мм | шт. |  | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |  |  | 1 |
| 1162 | Зеркало носовое для взрослых длиной губок 60мм | шт. |  | 1 | 2 | 2 | 1 |  |  |  |  |
| 1163 | Зеркало носоглоточное диаметром 8мм | шт. |  | 1 | 2 | 2 |  | 1 |  |  | 1 |
| 1164 | Зеркало печеночное, 100мм среднее | шт. |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 1165 | Зеркало ректальное двустворчатое операционное | шт. |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
| 1166 | Зонд дуоденальный | шт. |  |  | 2 | 3 | 2 | 2 |  | 2 |  |
| 1167 | Зонд желудочный №15,18,21 | шт. |  |  | 2 | 1 | 2 |  |  | 2 | 1 |
| 1168 | Зонд желудочный №27,30 | шт. | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 |  | 2 | 2 |
| 1169 | Зонд конический для слезного канала №1 | шт. |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 1170 | Зонд конический для слезного канала №2 | шт. |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 1171 | Зонд конический для слезного канала №3 | шт. |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 1172 | Зонд Куликовского пуговчатый для миндалин | шт. | 1 | 1 | 3 | 3 |  |  |  |  |  |
| 1173 | Зонд носовой пуговчатый | шт. |  | 1 | 3 | 3 |  |  |  |  |  |
| 1174 | Зонд носовой с навивкой | шт. |  |  | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  |
| 1175 | Зонд полый для бужирования и промывания лобных пазух | шт. |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 1176 | Зонд с навивкой для гортани и носоглотки | шт. |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |
| 1177 | Зонд с навивкой для гортани и носоглотки пуговчатый | шт. |  |  | 2 | 2 |  |  |  |  |  |
| 1178 | Зонд с навивкой для гортани и носоглотки с навивкой | шт. | 2 | 4 | 6 | 2 | 6 |  |  |  |  |
| 1179 | Зонд хирургический желобоватый длиной 170мм | шт. | 1 | 1 | 4 | 4 |  |  | 2 |  |  |
| 1180 | Зонд хирургический пуговчатый двусторонний | шт. | 1 | 1 | 2 | 4 |  |  | 1 |  |  |
| 1181 | Зонд хирургический пуговчатый с ушком | шт. |  |  | 2 | 2 |  |  | 1 |  |  |
| 1182 | Игла-вилка лигатурная | шт. |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 1183 | Игла для прокола гайморовой полости | шт. |  |  | 5 | 10 |  |  |  |  |  |
| 1184 | Игла для сшивания небных дужек №1 | шт. |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 1185 | Игла лечебно-диагностическая костномозговая | шт. |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 1186 | Игла лигатурная тупая левая средняя №2 | шт. |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 1187 | Игла лигатурная тупая правая средняя №2 | шт. |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 1188 | Иглодержатель общехирургический легированный длиной 160мм | шт. |  | 1 | 3 | 2 |  |  |  |  |  |
| 1189 | Иглодержатель общехирургический легированный длиной 200мм | шт. |  | 1 | 3 | 2 |  |  |  |  |  |
| 1190 | Иглодержатель общехирургический легированный длиной 250мм | шт. |  | 1 | 3 | 3 |  |  |  |  |  |
| 1191 | Иглодержатель сосудистый легированный длиной 160мм | шт. |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 1192 | Иглодержатель сосудистый легированный длиной 200мм | шт. |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 1193 | Игольник для хранения хирургических игл | шт. |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
| 1194 | Ингалятор аэрозольный | шт. |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |
| 1195 | Ингалятор карманный пластмассовый | шт. | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |  |
| 1196 | Ингалятор паровой с электроподогревом | шт. |  | 1 | 2 |  | 1 | 1 |  | 1 |  |
| 1197 | Инъектор безигольный гидравлический | шт. |  | 1 | 2 |  | 1 |  |  |  |  |
| 1198 | Камертоны на 128, 512, 1024, 2048 колебаний в секунду | н-р |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 1199 | Канюля для промывания гайморовой полости | шт. |  |  | 1 | 5 |  |  |  |  |  |
| 1200 | Канюля для промывания гайморовой полости №16 | шт. |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
| 1201 | Катетер уретральный металлический женский изогнутый №14 | шт. |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 |
| 1202 | Катетер уретральный металлический женский изогнутый №17 | шт. |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 1203 | Катетер уретральный мужской изогнутый №17 | шт. |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 |
| 1204 | Катетер ушной металлический №2 | шт. |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 1205 | Катетеры мочеточниковые однопросветный с прямым глухим концом, одним боковым отверстием из полимерных материалов №4,5,6 | н-р |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |
| 1206 | Катетеры уретральные металлические детские изогнутые №5,6,8,11 | н-р |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 1207 | Катетеры уретральные одно-просветные с открытым головчатым концом без боковых отверстий из полимерных материалов №6,8,10,12,14 мужские | н-р |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 1208 | Катетеры уретральные цилиндрические однопросветные с изогнутым глухим концом, двумя боковыми отверстиями №8,10,12,16,20 | к-т |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 1209 | Клеммы с насечкой для кровеносных сосудов изогнутые | к-т |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 1210 | Клеммы с насечкой для кровеносных сосудов прямые | к-т |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 1211 | Кружка ирригаторная эмалированная | шт. | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 |  |  |
| 1212 | Крючок для удаления инородных тел из уха | шт. |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 1213 | Крючок для удаления инородных тел из носа | шт. |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 1214 | Крючок для удаления хоанальных полипов | шт. |  |  | 2 | 2 |  | 2 |  |  |  |
| 1215 | Крючок пластинчатый двусторонний парный | к-т |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 1216 | Крючок хирургический костный однозубый острый | шт. |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 1217 | Крючок хирургический костный острый двузубый | шт. |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 1218 | Крючок хирургический костный острый трехзубый малый №1 | шт. |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 1219 | Крючок хирургический костный острый трехзубый средний №2 | шт. |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 1220 | Крючок острый четырехзубый малый №2 | шт. |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 1221 | Крючок острый четырехзубый средний №3 | шт. |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 1222 | Крючок тупой четырехзубый малый №2 | шт. |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 1223 | Крючок тупой четырехзубый средний №3 | шт. |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 1224 | Крючок тупой четырехзубый большой №4 | шт. |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 1225 | Конхотом с круглым отверстием №2 | шт. |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 1226 | Конхотом с круглым отверстием ушной | шт. |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 1227 | Корнцанг изогнутый | шт. | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 1228 | Корнцанг прямой | шт. | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 1229 | Круг прикладной резиновый №2 | шт. |  |  | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |  |  |
| 1230 | Кружка ирригаторная резиновая №2 | шт. | 1 | 1 | 2 |  |  | 1 | 1 |  |  |
| 1231 | Лампа щелевая | шт. |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 1232 | Ларингоскоп для взрослых | к-т |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |
| 1233 | Лезвия к скальпелям со съемными лезвиями остроконечный №2 | шт. |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |
| 1234 | Лезвия к скальпелям со съемными лезвиями брюшистые №2 | шт. |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |
| 1235 | Лезвия к скальпелям со съемными лезвиями брюшистые №3 | шт. |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |
| 1236 | Линейка скиаскопическая с круглыми линзами | шт. |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 1237 | Ложка для снятия соскоба прямой кишки односторонняя | шт. |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 1238 | Ложка медицинская жесткая костная острая малая | шт. |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 1239 | Ложка медицинская жесткая костная острая средняя | шт. |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 1240 | Ложка медицинская жесткая костная острая двусторонняя | шт. |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 1241 | Ложки медицинские для удаления желчных камней гибкие №1,2,3,4 односторонние | к-т |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 1242 | Лопатка для оттеснения внутренностей | шт. |  |  | 1 | 2 |  |  |  |  |  |
| 1243 | Машинка для стрижки волос | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |
| 1244 | Мехи резиновые к пульверизаторам двухбаллонные | шт. |  | 1 | 2 | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  |
| 1245 | Молоток неврологический для исследования сухожильных рефлексов | шт. |  | 1 | 2 | 1 | 1 |  |  | 1 |  |
| 1246 | Молоток хирургический металлический с резиновой накладкой, средний | шт. |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 1247 | Молоток хирургический техтолитовый, большой | шт. |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 1248 | Молоток хирургический техтолитовый малый | шт. |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 1249 | Мочеприемник мужской эмалированный | шт. |  |  | 1 | 2 | 1 |  |  |  |  |
| 1250 | Нож ампутационный малый | шт. |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
| 1251 | Нож ампутационный большой | шт. |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
| 1252 | Нож (игла) штыкообразная парацентезный | шт. |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 1253 | Нож (игла) копьевидный для удаления инородных тел из роговицы | шт. |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
| 1254 | Нож резекционный брюшистый | шт. |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 1255 | Нож хрящевой реберный линейный | шт. |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 1256 | Ножницы анатомические кишечные прямые длиной 205мм | шт. |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 1257 | Ножницы глазные вертикально-изогнутые остроконечные длиной 113 мм | шт. |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
| 1258 | Ножницы глазные вертикально-изогнутые тупоконечные длиной 113 мм | шт. |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
| 1259 | Ножницы для перевязочного материала прямые длиной 235мм | шт. | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |  |  |
| 1260 | Ножницы для разрезания гипсовых повязок | шт. |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 |
| 1261 | Ножницы для разрезания повязок с пуговкой горизонтально-изогнутые длиной 185мм | шт. | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |  | 1 |  | 1 |
| 1262 | Ножницы для рассечения мягких тканей в глубоких полостях вертикально-изогнутые длиной 230мм | шт. |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 1263 | Ножницы-кусачки реберные | шт. |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 1264 | Ножницы нейрохирургические с узкими закругленными лезвиями вертикально-изогнутые длиной 175мм | шт. |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 1265 | Ножницы реберные | шт. |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 1266 | Ножницы гильотинные | шт. |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 1267 | Ножницы с одним острым концом прямые длиной 140мм | шт. | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 |  | 2 |
| 1268 | Ножницы сосудистые горизонтально-изогнутые длиной 160мм | шт. |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 1269 | Ножницы тупоконечные вертикально-изогнутые длиной 140мм | шт. |  | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 |  |  |
| 1270 | Ножницы тупоконечные вертикально-изогнутые длиной 170мм | шт. |  | 2 | 5 | 4 | 2 |  |  |  |  |
| 1271 | Ножницы тупоконечные прямые длиной 140мм | шт. | 1 | 2 | 4 | 4 |  |  | 2 |  |  |
| 1272 | Ножницы тупоконечные прямые длиной 170мм | шт. | 1 | 2 | 4 | 4 |  |  | 2 |  | 2 |
| 1273 | Осветитель таблиц для определения остроты зрения | шт. |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
| 1274 | Офтальмоскоп ручной со световодом | шт. |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 1275 | Периметр локализатор Водовозова | шт. |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 1276 | Пила для разрезания гипсовых повязок | шт. |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 1277 | Пила медицинская рамочная с тремя сменными полотнами | шт. |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 1278 | Пила проволочная | шт. |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |
| 1279 | Пинцет анатомический глазной немагнитный прямой с нарезкой | шт. |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 1280 | Пинцет для наложения и снятия металлических скобок | шт. |  | 1 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |
| 1281 | Пинцет пластинчатый длиной 150мм | шт. | 2 | 3 | 6 | 20 | 2 | 2 | 3 |  | 2 |
| 1282 | Пинцет пластинчатый длиной 200мм | шт. | 2 | 3 | 6 | 5 | 2 | 2 | 2 |  |  |
| 1283 | Пинцет пластинчатый длиной 250мм | шт. | 2 | 3 | 6 | 2 | 2 |  | 2 |  |  |
| 1284 | Пинцет пластинчатый для разбортовки сосудов изогнутый длиной 150мм | шт. |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 1285 | Пинцет пластинчатый для разбортовки сосудов изогнутый длиной 98мм | шт. |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 1286 | Пинцет пластинчатый зубчато-лапчатый длиной 150мм | шт. |  |  | 2 | 2 |  |  |  |  |  |
| 1287 | Пинцет пластинчатый зубчато-лапчатый длиной 200мм | шт. | 2 | 4 | 6 | 6 |  | 2 | 4 |  | 2 |
| 1288 | Пинцет пластинчатый зубчато-лапчатый длиной 250мм | шт. |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 1289 | Пинцет ушной штыковидный хирургический | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |  |  | 1 |
| 1290 | Пинцет хирургический глазной прямой большой | шт. |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 1291 | Пинцет эпиляционный | шт. |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  |
| 1292 | Пластина для оттеснения внутренностей | шт. |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 1293 | Подъемник для мягких тканей | шт. |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 1294 | Подушка для кислорода вместимостью 40л | шт. | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 |  | 1 |
| 1295 | Поильник фарфоровый | шт. |  |  | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 |  |
| 1296 | Поильник эмалированный | шт. | 1 | 1 | 2 | 10 | 4 | 10 | 1 | 2 |  |
| 1297 | Прибор для определения ликворного давления при спиномозговой пункции | шт. |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 1298 | Прибор манометрический мембранный | шт. | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 1299 | Прибор манометрический ртутный | шт. | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 1300 | Проводник для проволочных пил | шт. |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 1301 | Пузырь резиновый для льда | шт. | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 5 |  |
| 1302 | Ранорасширитель реечный спаренный для грудной полости с расходом зеркал от 0 до 165мм | шт. |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 1303 | Ранорасширитель с кремальерой трехстворчатый | шт. |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 1304 | Ранорасширитель с органоудерживателями для брюшной полости | шт. |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 1305 | Распаратор медицинский для общей хирургии изогнутый, малый | шт. |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 1306 | Распаратор медицинский для общей хирургии изогнутый прямой | шт. |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 1307 | Распаратор реберный с двойным изгибом правый | шт. |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 1308 | Распаратор реберный с двойным изгибом левый | шт. |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 1309 | Распылитель жидких препаратов ручной | шт. | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |  |  |  |  |
| 1310 | Расширитель трахеотомический | шт. |  | 1 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |
| 1311 | Ребросближатель | шт. |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 1312 | Ремень для правки инструментов | шт. |  |  | 1 | 2 |  |  |  |  |  |
| 1313 | Ростомер складной для взрослых | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 1314 | Роторасширитель с кремальерой большой | шт. | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 1315 | Ручка для гортанных, носоглоточных зеркал и ватодержателей | шт. | 1 | 2 | 4 | 2 |  | 2 |  |  |  |
| 1316 | Ручка для крепления гальвано-каутеров отоларингологических | шт. |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 1317 | Ручка к скальпелям со съемными лезвиями | шт. |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |
| 1318 | Ручки к проволочным пилам | пара |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 1319 | Редуктор кислородный медицинский с запорным вентилем | шт. |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  |
| 1320 | Сверло Гребеннюка-Танича для трепанации черепа | шт. |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 1321 | Скальпель брюшистый средний | шт. | 2 | 5 | 10 | 20 |  |  | 2 |  |  |
| 1322 | Скальпель брюшистый большой | шт. | 2 | 5 | 10 | 20 |  |  | 2 |  |  |
| 1323 | Скальпель глазной брюшистый малый | шт. |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
| 1324 | Скальпель глазной брюшистый средний | шт. |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
| 1325 | Скальпель глазной остроконечный средний | шт. |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 1326 | Скальпель глазной остроконечный средний | шт. |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 1327 | Скальпель для операции в глубоких полостях | шт. |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 1328 | Скальпель остроконечный средний | шт. | 2 | 2 | 4 | 5 |  |  |  |  |  |
| 1329 | Сосуд для измерения мочи вместимостью 1000 мл | шт. |  |  | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |  |  |
| 1330 | Спринцовка резиновая с мягким наконечником №3 вместимость 90 мл | шт. | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 |  | 1 | 1 |
| 1331 | Спринцовка резиновая с мягким наконечником №6 вместимость 180 мл | шт. |  |  | 1 | 2 |  |  |  |  | 1 |
| 1332 | Спринцовка резиновая с твердым наконечником №3 вместимость 90мл | шт. | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 |  |  |
| 1333 | Спринцовка резиновая с твердым наконечником №6 вместимость 180мл | шт. |  |  | 1 | 2 |  | 1 |  | 1 |  |
| 1334 | Стетофонендоскоп со сменными головками | шт. | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 1335 | Стакан для дезинфекции | шт. | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 5 | 5 | 4 | 2 |
| 1336 | Судно подкладное открытое эмалированное | шт. |  | 1 | 4 | 8 | 5 | 5 | 1 | 1 |  |
| 1337 | Таблица полихроматическая для исследования цветоощущения | шт. |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
| 1338 | Таблица для определения остроты зрения | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
| 1339 | Тазик почкообразный пластмассовый | шт. | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 1340 | Тазик почкообразный эмалированный | шт. | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 |
| 1341 | Термометр медицинский | шт. | 5 | 15 | 30 | 30 | 30 | 20 | 20 | 20 | 10 |
| 1342 | Тонзиллотом для отсечения небных миндалин №2,3,4 | к-т |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 1343 | Трокары медицинские для прокола брюшной, плевальной и других полостей и выведения скопившейся в них жидкости | к-т |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |
| 1344 | Трубка трахеотомическая металлическая №1 диаметром 7мм | шт. |  | 1 | 2 | 2 |  |  |  | 1 | 1 |
| 1345 | Трубка трахеотомическая металлическая №2 диаметром 8мм | шт. |  | 1 | 2 | 2 |  |  |  | 1 | 1 |
| 1346 | Трубка трахеотомическая металлическая №3 диаметром 9мм | шт. |  | 1 | 2 | 2 |  |  |  | 1 | 1 |
| 1347 | Трубка трахеотомическая металлическая №4 диаметром 10мм | шт. |  | 1 | 2 | 2 |  |  |  | 1 | 1 |
| 1348 | Трубка трахеотомическая металлическая №5 диаметром 11мм | шт. |  | 1 | 2 | 2 |  |  |  | 1 | 1 |
| 1349 | Трубка трахеотомическая пластмассовая №1 диаметром 8,3мм | шт. |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 1350 | Трубка трахеотомическая пластмассовая №2 диаметром 9,3мм | шт. |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 1351 | Трубка трахеотомическая пластмассовая №3 диаметром 10,3мм | шт. |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 1352 | Трубка трахеотомическая пластмассовая №4 диаметром 11,3мм | шт. |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 1353 | Трубка трахеотомическая пластмассовая №5 диаметром 12,3мм | шт. |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 1354 | Трубка трахеотомическая пластмассовая №6 диаметром 13,3мм | шт. |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 1355 | Шприц для внутригортанных вливаний и промывания миндалин вместимостью 2мл | шт. |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
| 1356 | Шприц для промывания полостей вместимостью | шт. |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 1357 | Шприц комбинированный вместимостью 1мл для туберкулина | шт. | 1 | 2 | 4 |  | 2 | 2 |  |  |  |
| 1358 | Штатив для длительных вливаний | шт. |  |  | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |  |
| 1359 | Шприцы геморроидальные окончатые прямые | шт. |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
| 1360 | Шприцы геморроидальные окончатые изогнутые | шт. |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
| 1361 | Щипцы гортанные для извлечения инородных тел | шт. |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
| 1362 | Щипцы гортанные полипные | шт. |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 1363 | Щипцы двузубчатые острые | шт. |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 1364 | Щипцы для биопсии прямой кишки к ректоскопу большие | шт. |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 1365 | Щипцы для захватывания легкого прямые | шт. |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 1366 | Щипцы для захватывания легкого изогнутые | шт. |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 1367 | Щипцы для захватывания и удержания трубчатых костей | шт. |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 1368 | Щипцы для извлечения желчных и почечных камней вертикально-изогнутые №1 | шт. |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 1369 | Щипцы для извлечения осколков костей | шт. |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 1370 | Щипцы кишечные окончатые для взрослых | шт. |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 1371 | Щипцы-кусачки костные с круглыми губками изогнутые | шт. |  |  | 2 | 1 |  |  |  |  |  |
| 1372 | Щипцы-кусачки костные с круглыми губками прямые | шт. |  |  | 2 | 1 |  |  |  |  |  |
| 1373 | Щипцы-кусачки костные с прямыми копьевидными губками мощные | шт. |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 1374 | Щипцы-кусачки шарнирные с двойной передачей и овальными губками изогнутые по ребру | шт. |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 1375 | Щипцы-кусачки шарнирные с двойной передачей и овальными губками изогнутые по плоскости | шт. |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 1376 | Щипцы-кусачки шарнирные с двойной передачей и круглыми губками изогнутые по плоскости | шт. |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 1377 | Щипцы секвертальные изогнутые №1 | шт. |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 1378 | Щипцы тампонные носовые | шт. |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
| 1379 | Элеваторы для эндоно-зального вправления костей носа | шт. |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 1380 | Электромагнит глазной ручной | шт. |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 1381 | Электротермометр медицинский | шт. |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  |
| 1382 | Языкодержатель для взрослых | шт. | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| Раздел 2. Наборы медицинские | | | | | | | | | | | |
| 1383 | Набор операционный большой №2 | н-р |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 1384 | Набор перевязочный большой №2 | н-р |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 1385 | Набор перевязочный малый №2 | н-р |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 1386 | Набор специальный №2 | н-р |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 1387 | Набор для скорой медицинской помощи в ящике-укладке | н-р |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 1388 | Набор инструментов для веносекций №2 | н-р |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 1389 | Набор медицинских пробных очков и призм средний | н-р |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |
| Раздел 3. Аппараты, приборы и принадлежности для травматологии и механотерапии | | | | | | | | | | | |
| 1390 | Аппарата для репозиции и фиксации костных отломков | шт. |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 1391 | Костыли для взрослых | пара | 1 | 2 | 4 | 5 |  |  |  |  |  |
| 1392 | Лямка для вытяжения позвоночника | шт. |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 1393 | Манжета для вытяжения за голень | шт. |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 1394 | Набор винтов для фиксации мыщелков и лодыжек | н-р |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 1395 | Подставка крестцовая настольная | шт. |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 1396 | Стремя металлическое для взрослых | шт. |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 1397 | Трость металлическая | шт. | 1 | 2 | 3 | 5 |  |  |  |  |  |
| 1398 | Установка для лечения вытяжением переломов верхних и нижних конечностей | к-т |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 1399 | Шина транспортная для иммобилизации нижних конечностей | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
| 1400 | Шина транспортная | шт. | 1 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |
| 1401 | Шина шарнирная для коленного сустава | шт. |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
| 1402 | Шина комбинированная для лечения переломов бедра и голени для взрослых | шт. |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
| Раздел 4. Аппараты и приборы для общей анестезии и интенсивной терапии | | | | | | | | | | | |
| 1403 | Аппарат для анальгезии портативный | шт. |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 2 |  |
| 1404 | Аппарат для ингаляционного наркоза | шт. |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
| 1405 | Аппарат для трилено-воздушной анальгезии | шт. |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
| 1406 | Аппарат искусственной вентиляции легких переносной | шт. |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 1407 | Аппарат искусственной вентиляции легких на пневмоэлементе | шт. |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 1408 | Аппарат искусственной вентиляции легких | шт. |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |
| 1409 | Аппарат искусственной вентиляции легких, портативный ручной | шт. | 1 | 1 | 2 |  |  | 1 |  | 1 | 1 |
| 1410 | Вентилометр для измерения дыхательного объема легочной вентиляции | шт. |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 1411 | Ингалятор кислородный портативный | шт. | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |
| 1412 | Насос для перека-чивания кислорода комбинированный |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 1413 | Камера кислородная переносная компрессионная | к-т |  |  |  |  |  |  |  | 2\* |  |
| Раздел 5. Оборудование для стерилизации | | | | | | | | | | | |
| 1414 | Кипятильник дезинфекционный | шт. | 2 | 4 | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 1415 | Кипятильник дезинфекционный электрический | шт. | 2 | 4 | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 1416 | Коробка стерилизационная круглая с фильтром вместимостью 3л | шт. | 1 | 3 | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 1417 | Коробка стерилизационная круглая с фильтром вместимостью 12л | шт. | 1 | 3 | 6 |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 1418 | Коробка стерилизационная круглая с фильтром вместимостью 18л | шт. | 1 | 3 | 6 | 6 |  | 3 |  |  |  |
| 1419 | Камера дезинфекционная переносная | шт. |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
| 1420 | Стерилизатор стальной эмалированный с крышкой | шт. | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 1421 | Стерилизатор паровой вертикальный круглый электрический | шт. |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
| 1422 | Стерилизатор паровой круглый горизонтальный электрический | шт. |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
| Раздел 6. Оборудование и принадлежности для дезинфекции | | | | | | | | | | | |
| 1423 | Гидропульт скальчатый | шт. | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1424 | Облучатель бактерицидный передвижной | к-т |  |  | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 1425 | Облучатель бактерицидный потолочный | к-т |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |  |
| 1426 | Перчатки резиновые технические | пара | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |  |  |  |  |
| 1427 | Распылитель для жидкости | шт. | 1 | 1 | 2 |  |  | 1 |  |  |  |
| 1428 | Распылитель ручной для порошкообразных дезинфицирующих веществ | шт. | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  |  |
| 1429 | Дозатор локтевой для антисептика | шт. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 1430 | Антисептическое средство, жидкое мыло с дезинфицирующим эффектом | литр | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Раздел 7. Мебель и оборудование медицинское | | | | | | | | | | | |
| 1431 | Кресло вращающееся | шт. |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 1432 | Кресло-коляска для взрослых | шт. |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 |
| 1433 | Кресло отоларингологическое | шт. |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 1434 | Кровать для лечения ожоговых больных | шт. |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 1435 | Кровать для сердечных больных | шт. |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 1436 | Подставка для стерилизационных коробок | шт. |  | 1 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |
| 1437 | Подставка для тазов | шт. | 1 | 1 | 2 | 2 |  | 1 | 1 |  |  |
| 1438 | Светильник однорефлекторный передвижной для подсвета | шт. |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 |
| 1439 | Светильник 4-рефлекторный передвижной | шт. |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
| 1440 | Светильник 6-рефлекторный стационарный | шт. |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 1441 | Светильник бестеневой передвижной с аварийным питанием | шт. |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
| 1442 | Столик анестезиолога | шт. |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 1443 | Столик инструментальный | шт. | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |
| 1444 | Столик манипуляционный передвижной | шт. |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |
| 1445 | Столик надкроватный | шт. |  |  |  | 2 | 1 | 1 |  |  |  |
| 1446 | Столик хирургический с ручным подъемом панели | шт. |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 1447 | Стол операционный универсальный | шт. |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 1448 | Стол перевязочный полевой складной в укладочном ящике | шт. |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 1449 | Стол перевязочный полевой складной без укладочного ящика | шт. |  | 1 | 1 | 2 |  |  |  |  | 1 |
| 1450 | Стол медицинский рабочий | шт. | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |
| 1451 | Тележка для перевозки баллонов | шт. |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 1452 | Тележка для перевозки больных с подъемной панелью | шт. |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |
| 1453 | Тележка со съемной панелью | шт. |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 1454 | Стиральная машина для стирки белья | шт. |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 1455 | Установка для мытья рук хирурга | к-т |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
| 1456 | Шкаф медицинский одностворчатый | шт. | 1 | 2 | 5 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Раздел 8. Санитарно-хозяйственное имущество инвентарное | | | | | | | | | | | |
| 1457 | Носилки санитарные | шт. | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 |  |  | 2 |
| 1458 | Ведро эмалированное | шт. | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |  |  |
| 1459 | Ведро педальное | шт. | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1460 | Кастрюля эмалированная на 2-3л | шт. |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 1461 | Кастрюля эмалированная на 4-5л | шт. |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 1462 | Ковш эмалированный | шт. |  | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |  |  |
| 1463 | Лямка носилочная | шт. | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  |  | 4 |
| 1464 | Плитка электрическая с закрытым элементом | шт. | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1465 | Примус туристический | шт. |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
| 1466 | Рулетка металлическая | шт. |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 1467 | Таз эмалированный | шт. | 2 | 2 | 4 | 5 | 2 | 1 | 1 |  |  |
| 1468 | Термометр для ванн | шт. | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Раздел 9. Тара | | | | | | | | | | | |
| 1469 | Баллон закиси азота вместимостью 10л | шт. |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 1470 | Баллон для кислорода вместимостью 40л | шт. |  |  | 1 | 4 |  |  |  |  |  |
| 1471 | Баллон для кислорода вместимостью 2л | шт. | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  | 2 |  |
| 1472 | Контейнер термоизоляционный для перевозки крови и кровезаменителей вместимостью 14л | шт. |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |
| 1473 | Контейнер термоизоляционный для перевозки крови и кровезаменителей вместимостью 7л | шт. |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| Раздел 10. Медицинские предметы расходные | | | | | | | | | | | |
| 1474 | Баллон резиновый к прибору для измерения артериального давления | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1475 | Банки стеклянные кровоотсосные | шт. | 20 | 30 | 50 | 50 | 50 | 30 |  |  |  |
| 1476 | Булавки безопасные | шт. | 20 | 100 | 30 | 300 |  |  | 20 |  |  |
| 1477 | Ванночка глазная стеклянная | шт. | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |
| 1478 | Воздуховод носовой №4 | шт. |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 1479 | Воздуховод ротовой №1 | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 2 | 1 |
| 1480 | Воздуховод ротовой №2 | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 2 | 1 |
| 1481 | Воздуховод ротовой №3 | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 2 | 1 |
| 1482 | Игла трубчатая для впуска воздуха | шт. |  |  | 2 | 4 | 2 |  |  |  |  |
| 1483 | Игла для отсасывания плазм | шт. |  |  |  | 10 |  | 2 | 2 |  |  |
| 1484 | Игла для переливания крови из флакона | шт. |  |  | 2 | 4 | 2 |  |  |  |  |
| 1485 | Игла для перидуральной анестезии | шт. |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |
| 1486 | Игла для пневмотракса | шт. |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |
| 1487 | Игла для пункции подключечной вены | шт. |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |
| 1488 | Игла специальная для взятия крови | шт. |  | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 |  |  |
| 1489 | Игла специальная для переливания крови | шт. |  | 5 | 10 | 10 | 5 | 2 |  |  |  |
| 1490 | Игла трубчатая для спиномозговой пункции | шт. |  |  |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  |
| 1491 | Иглы атравматические, круглые, двойные, изогнутые | шт. |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |
| 1492 | Иглы атравматические, круглые, одинарные, прямые | шт. |  |  | 10 | 15 |  |  |  |  |  |
| 1493 | Иглы атравматические, трехгранные, двойные, изогнутые | шт. |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |
| 1494 | Иглы атравматические, круглые, двойные, прямые | шт. |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |
| 1495 | Иглы хирургические, круглые, гинеколо-гические, изогнутые на 0,5 окружности с разрезанным ушком КГР-0,5-1 4А1-1, 4х75 | шт. |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |
| 1496 | Иглы хирургические, изогнутые, на 4/8 окружности, с трехгранным острием 4В1-0,6х30 | шт. |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |
| 1497 | Иглы хирург. изогнутые, на 4/8 окружности, с трехгран. острием 4В1-0,5х22 | шт. |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |
| 1498 | Иглы хирургические, изогнутые, на 4/8 окружности, с трехгранным острием 4В1-0,5х18 | шт. |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |
| 1499 | Иглы хирургические, изогнутые, на 4/8 окружности, с трехгранным острием 4В1-0,5х16 | шт. |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |
| 1500 | Иглы хирургические, изогнутые, на 4/8 окружности, с трехгранным острием 4В1-0,5х12 | шт. |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |
| 1501 | Иглы хирургические, изогнутые на 4/8 окружности, с трехгранным острием 4В-2,0х90 | шт. |  |  | 5 | 5 |  |  |  |  |  |
| 1502 | Иглы хирургические, изогнутые на 4/8 окружности, с трехгранным острием 4В1-1, 8х70 | шт. |  |  | 5 | 5 |  |  |  |  |  |
| 1503 | Иглы хирургические, изогнутые на 4/8 окружности, с трехгранным острием 4В1-1, 8х60 | шт. |  |  | 5 | 5 |  |  |  |  |  |
| 1504 | Иглы хирургические, изогнутые на 4/8 окружности, с трехгранным острием 4В1-1,5х50 | шт. |  |  | 5 | 5 |  |  |  |  |  |
| 1505 | Иглы хирургические, изогнутые на 4/8 окружности, с трехгранным острием 4В1-1,2х35 | шт. |  |  | 5 | 5 |  |  |  |  |  |
| 1506 | Иглы хирургические, изогнутые на 4/8 окружности, с трехгранным острием 4В1-1,1х30 | шт. |  |  | 5 | 5 |  |  |  |  |  |
| 1507 | Иглы хирургические, изогнутые на 4/8 окружности, с трехгранным острием 4В1-0,9х36 | шт. |  |  | 5 | 5 |  |  |  |  |  |
| 1508 | Иглы хирургические, изогнутые на 4/8 окружности, с трехгранным острием 4В1-1,0х25 | шт. |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |
| 1509 | Иглы хирургические, изогнутые на 4/8 окружности, с трехгранным острием 4В1-0,9х22 | шт. |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |
| 1510 | Иглы хирургические, изогнутые на 3/8 окружности, с круглым острием 3А1-0, 8х65 | шт. |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |
| 1511 | Иглы хирургические, изогнутые на 3/8 окружности, с круглым острием 3А1-0,7х45 | шт. |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |
| 1512 | Иглы хирургические, изогнутые на 3/8 окружности, с круглым острием 3А1-0,6х36 | шт. |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |
| 1513 | Иглы хирургические, изогнутые на 3/8 окружности, с круглым острием 3А1-0,6х20 | шт. |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |
| 1514 | Иглы хирургические, изогнутые на 4/8 окружности, с круглым острием 4А1-0,8х65 | шт. |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |
| 1515 | Иглы хирургические, изогнутые на 4/8 окружности, с круглым острием 4А1-0,7х55 | шт. |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |
| 1516 | Иглы хирургические, изогнутые на 4/8 окружности, с круглым острием 4А1-0, 7х50 | шт. |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |
| 1517 | Иглы хирургические, изогнутые на 4/8 окружности, с круглым острием 4А1-0, 7х45 | шт. |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |
| 1518 | Иглы хирургические, изогнутые на 4/8 окружности, с круглым острием 4А1-0,6х36 | шт. |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |
| 1519 | Иглы хирургические, изогнутые на 4/8 окружности, с круглым острием 4А1-0,6х30 | шт. |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |
| 1520 | Иглы хирургические, изогнутые на 4/8 окружности, с круглым острием 4А1-0,6х20 | шт. |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |
| 1521 | Иглы хирургические, изогнутые на 5/8 окружности, с круглым острием 5А1-1,4х60 | шт. |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |
| 1522 | Иглы хирургические, изогнутые на 5/8 окружности, с круглым острием 5А1-1,3х50 | шт. |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |
| 1523 | Иглы хирургические, изогнутые на 5/8 окружности, с круглым острием 5А1-1,2х36 | шт. |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |
| 1524 | Иглы хирургические, изогнутые на 5/8 окружности, с круглым острием 5А1-1,1х30 | шт. |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |
| 1525 | Иглы хирургические, изогнутые на 5/8 окружности, с круглым острием 5А1-0,9х22 | шт. |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |
| 1526 | Иглы хирургические, прямые с круглым острием 0А1-0,8х75 | шт. |  |  | 5 | 10 |  |  |  |  |  |
| 1527 | Иглы хирургические, прямые с круглым острием 0А1-0,8х65 | шт. |  |  | 5 | 5 |  |  |  |  |  |
| 1528 | Иглы хирургические, прямые с круглым острием 0А1-0,7х35 | шт. |  |  | 5 | 5 |  |  |  |  |  |
| 1529 | Иглы хирургические, прямые с круглым острием 0А1-0,7х45 | шт. |  |  | 5 | 5 |  |  |  |  |  |
| 1530 | Иглы хирургические, прямые с круглым острием 0А1-0,6х36 | шт. |  |  | 5 | 5 |  |  |  |  |  |
| 1531 | Иглы хирургические, прямые с круглым острием 0А1-0,6х30 | шт. |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |
| 1532 | Иглы хирургические, прямые с круглым острием 0А1-0,6х22 | шт. |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |
| 1533 | Иглы хирургические, изогнутые на 3/8 окружности, с трехгранным острием 3В1-1,5х85 | шт. | 2 | 2 | 5 | 10 |  |  |  |  |  |
| 1534 | Иглы хирургические, изогнутые на 3/8 окружности, с трехгранным острием 3В1-1,3х70 | шт. | 2 | 2 | 5 | 10 |  |  |  |  |  |
| 1535 | Иглы хирургические, изогнутые на 3/8 окружности, с трехгранным острием 3В1-1,2х60 | шт. | 2 | 2 | 5 | 10 |  |  |  |  |  |
| 1536 | Иглы хирургические, изогнутые на 3/8 окружности, с трехгранным острием 3В1-1,2х55 | шт. | 2 | 2 | 5 | 10 |  |  |  |  |  |
| 1537 | Иглы хирургические, изогнутые на 3/8 окружности, с трехгранным острием 3В-1,1х50 | шт. |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |
| 1538 | Иглы хирургические, изогнутые на 3/8 окружности, с трехгранным острием, 3В1-1,1х36 | шт. | 5 | 5 | 5 | 10 |  |  |  |  |  |
| 1549 | Иглы хирургические, изогнутые на 3/8 окружности, с трехгранным острием 3В1-0,7х28 | шт. |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |
| 1540 | Иглы хирургические, изогнутые на 3/8 окружности, с трехгранным острием 3В1-0,6х20 | шт. |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |
| 1541 | Иглы хирургические, изогнутые на 4/8 окружности, с трехгранным острием 4В1-1, 4х75 | шт. |  |  | 5 | 5 |  |  |  |  |  |
| 1542 | Иглы хирургические, изогнутые на 4/8 окружности, с трехгранным острием 4В1-1,3х65 | шт. |  |  | 5 | 5 |  |  |  |  |  |
| 1543 | Иглы хирургические, изогнутые на 4/8 окружности, с трехгранным острием 4В1-1,3х40 | шт. |  |  | 5 | 5 |  |  |  |  |  |
| 1544 | Иглы хирургические, изогнутые на 4/8 окружности, с трехгранным острием 4В1-1,2х55 | шт. |  |  | 5 | 5 |  |  |  |  |  |
| 1545 | Иглы хирургические, изогнутые на 4/8 окружности, с трехгранным острием 4В1-1,1х50 | шт. |  |  | 5 | 5 |  |  |  |  |  |
| 1546 | Иглы хирургические, изогнутые на 4/8 окружности, с трехгранным острием 4В1-1,0х45 | шт. |  |  | 5 | 5 |  |  |  |  |  |
| 1547 | Иглы хирургические, изогнутые на 4/8 окружности, с трехгранным острием 4В1-0,7х28 | шт. |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 1548 | Иглы хирургические, изогнутые на 4/8 окружности, с трехгранным острием 4В1-0,6х20 | шт. |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 1549 | Иглы хирургические, изогнутые на 4/8 окружности, с круглым острием 4А2-0, 4х25 | шт. |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |
| 1550 | Иглы хирургические, изогнутые на 4/8 окружности, с круглым острием 4А2-0, 4х22 | шт. |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |
| 1551 | Иглы хирургические, изогнутые на 4/8 окружности, с круглым острием 4А2-0, 4х18 | шт. |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |
| 1552 | Иглы хирургические, изогнутые на 4/8 окружности, с круглым острием 4А2-0, 4х16 | шт. |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |
| 1553 | Иглы хирургические, изогнутые на 4/8 окружности, с круглым острием 4А2-0, 4х12 | шт. |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |
| 1554 | Иглы хирургические, прямые, с круглым острием 0А2-0, 4х30 | шт. |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |
| 1555 | Иглы хирургические, прямые, с круглым острием 0А-0, 4х25 | шт. |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |
| 1556 | Иглы хирургические, прямые, с круглым острием 0А-0, 4х18 | шт. |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |
| 1557 | Иглы с прижимом для внутренних вливаний | к-т |  | 1 | 5 | 5 | 5 |  |  |  |  |
| 1558 | Иглы швейные №70 | шт. | 2 | 3 | 10 | 50 |  |  |  |  |  |
| 1559 | Канюли для промывания аттика | шт. |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 1560 | Канюли соединительные к катетерам для перидуральной анестезии | к-т |  |  |  | 2 |  |  |  | 30 |  |
| 1561 | Капельницы-фильтры стеклянные (для крови) | шт. |  |  | 1 | 2 | 1 |  |  |  |  |
| 1562 | Катетеры внутривенные разового пользования №3,4,5 | к-т |  |  |  | 10 |  |  |  | 40 |  |
| 1563 | Катетеры для перидуральной анестезии | к-т |  |  |  | 2 |  |  |  | 30 |  |
| 1564 | Катетеры самоудерживающие крупно головчатые латексные | н-р |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 1565 | Катетер уретральный цилиндрический резиновый №8 | шт. |  |  | 1 |  |  |  |  | 2 |  |
| 1566 | Катетер уретральный цилиндрический резиновый №10 | шт. |  |  | 1 | 2 |  |  |  | 2 |  |
| 1567 | Катетер уретральный цилиндрический резиновый №12 | шт. |  | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |  | 10 | 1 |
| 1568 | Катетер уретральный цилиндрический резиновый №16 | шт. | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 10 | 1 |
| 1569 | Лопаточка глазная стеклянная | шт. | 3 | 5 | 15 | 10 | 5 | 5 | 2 |  | 2 |
| 1570 | Лопаточка глазная стеклянная №18 | шт. | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 10 | 1 |
| 1571 | Лопаточка глазная стеклянная №20 | шт. |  | 1 | 2 | 1 |  | 1 | 1 | 10 |  |
| 1572 | Клеенка подкладная резинотканевая | м. | 2 | 6 | 12 | 20 | 10 | 10 | 10 | 12 | 6 |
| 1573 | Лезвия для безопасных бритв | шт. | 50 | 50 | 100 | 200 | 10 | 50 | 100 | 30 | 40 |
| 1574 | Лента сантиметровая | шт. | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |
| 1575 | Мочеприемник женский стеклянный | шт. |  |  | 1 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |
| 1576 | Мочеприемник мужской стеклянный | шт. |  | 1 | 2 | 10 | 5 | 5 | 2 | 4 |  |
| 1577 | Мочеприемник мужской резиновый | шт. | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 |  | 2 | 2 |  |
| 1578 | Наконечник матовый клистерный полиэтиленовый | шт. | 2 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 |  |  | 3 |
| 1579 | Наконечник маточный клистерный стеклянный | шт. | 2 | 10 | 20 | 20 | 10 | 10 |  |  | 10 |
| 1580 | Напальчник резиновый | шт. | 5 | 10 | 20 | 20 | 20 | 5 | 20 | 10 | 10 |
| 1581 | Очки защитные закрытые | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |
| 1582 | Перчатки анатомические резиновые №7 | пара |  | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 2 |  | 4 |
| 1583 | Перчатки анатомические резиновые №8 | пара | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 4 |
| 1584 | Перчатки анатомические резиновые №9 | пара | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  |
| 1585 | Перчатки хирургические резиновые №3,4 | пара |  |  | 2 | 10 |  |  |  | 3 |  |
| 1586 | Перчатки хирургические резиновые №5,6 | пара | 1 | 2 | 3 | 20 |  | 2 |  | 4 |  |
| 1587 | Перчатки хирургические резиновые №7,8 | пара | 1 | 2 | 3 | 30 | 2 | 4 | 2 | 4 |  |
| 1588 | Перчатки хирургические резиновые №9 | пара | 1 | 2 | 3 | 50 |  | 4 |  | 2 |  |
| 1589 | Пипетка глазная | шт. | 10 | 20 | 30 | 10 | 5 | 10 | 2 |  | 2 |
| 1590 | Пластикарт компрессный | м. | 5 | 5 | 10 | 10 | 5 | 5 | 10 | 2 | 2 |
| 1591 | Плевательница карманная стеклянная | шт. |  | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 |  |  |  |
| 1592 | Повязка головная к шинам (пращам) подбородочным | шт. | 1 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |
| 1593 | Проволока для ушных полипных петель в мотках длиной 2м | моток |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |
| 1594 | Проволока для гортанных полипных петель в мотках длиной 2м | моток |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |
| 1595 | Проволока для носовых полипных петель в мотках длиной 2м | моток |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |
| 1596 | Скобки к сшивающим аппаратам | шт. |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 1597 | Стаканчик для приема лекарств | шт. | 4 | 10 | 20 | 30 | 30 | 20 | 20 |  | 4 |
| 1598 | Суспензории лечебные | шт. | 2 | 2 | 2 | 5 |  | 5 |  |  |  |
| 1599 | Трубка для переливания крови (стеклянная) контрольная | шт. |  |  |  | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 1600 | Трубки интубационные № 11, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 33, 37, 40 по шкале Шарьера | к-т |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |
| 1601 | Трубки интубационные с манжетой (по Шарьеру) № 28, 30, 33, 37, 40 | к-т |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |
| 1602 | Трубка из силиконовой резины для переливания крови 5х1,5мм | кг |  | 0,2 | 0,5 | 1 |  |  |  | 1 |  |
| 1603 | Трубка из силиконовой резины медицинская дренажная 4,5х1,0мм | кг |  |  | 0,2 | 0,3 |  |  |  | 1 |  |
| 1604 | Трубка из силиконовой резины медицинская дренажная 6х1,5мм | кг |  |  | 0,2 | 0,4 |  | 0,2 |  | 1 |  |
| 1605 | Трубка из силиконовой резины медицинская дренажная 10х2,0мм | кг |  |  | 0,2 | 0,5 |  |  |  | 1 |  |
| 1606 | Трубка из силиконовой резины медицинская дренажная 12х2,5мм | кг |  |  |  | 0,5 | 0,1 |  |  | 1 |  |
| 1607 | Трубка резиновая медицинская соединительная диаметром 8-10мм | кг | 0,5 | 0,5 | 2 | 2 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |  |  |
| 1608 | Трубка ректальная газоотводная резиновая 12, 16 | шт. |  | 1 | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 |  |
| 1609 | Устройство для взятия крови в один флакон однократного применения | к-т |  | 2 | 20 |  |  |  |  | 50 |  |
| 1610 | Устройство для переливания крови и кровезаменителей однократного применения | к-т |  | 5 | 10 | 80 |  |  |  | 100 |  |
| 1611 | Устройство для переливания крови и ее компонентов из полимерных контейнеров однократного применения | к-т |  |  |  | 10 |  |  |  | 20 |  |
| 1612 | Шина нижечелюсная подбородочная | шт. | 1 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1 |
| 1613 | Шина проволочная для нижних конечностей | шт. | 2 | 5 | 6 | 2 |  |  |  |  | 2 |
| 1614 | Шина проволочная для верхних конечностей | шт. | 2 | 5 | 6 | 2 |  |  |  |  | 1 |
| 1615 | Шпатели деревянные | шт. | 200 | 400 | 800 | 500 | 200 | 200 | 200 |  | 200 |
| 1616 | Щетка медицинская для рук | шт. | 3 | 5 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 |  | 5 |
| Раздел 11. Медицинское имущество из других разделов норм снабжения | | | | | | | | | | | |
| 1617 | Зажим для резиновых трубок пружинящий | шт. |  | 2 | 5 | 10 | 2 | 5 | 2 | 10 |  |
| 1618 | Лупа складная 4-х кратная | шт. |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 1619 | Осветитель люминесцентный | шт. |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |

**Глава 11 Натуральная норма**

**Положенность инвентаря, инструментов, медицинского оборудования и имущества для стоматологии**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Ед. изм.** | **На врача стоматолога** |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Раздел 1. Аппараты, оборудование и инструменты для стоматологии | | | |
| 1620 | Аппарат для гальванизации полости рта | шт. | 1 |
| 1621 | Аппарат для лечения парадантоза вакуумный | шт. | 1 |
| 1622 | Воздуходувка (пустер) | шт. | 1 |
| 1623 | Диатерморегулятор стоматологический | шт. | 1 |
| 1624 | Зеркало стоматологическое | шт. | 15 |
| 1625 | Зонд зубной изогнутый №1 | шт. | 10 |
| 1626 | Зонд зубной штыковидный | шт. | 3 |
| 1627 | Кусачки костные стоматологические | шт. | 1 |
| 1628 | Набор инструментов для пломбирования зубов | н-р | 3 |
| 1629 | Набор инструментов для эндодонтии | н-р | 1 |
| 1630 | Набор инструментов для снятия зубных отложений | н-р | 2 |
| 1631 | Наконечник прямой скоростной | шт. | 4 |
| 1632 | Наконечник угловой скоростной | шт. | 5 |
| 1633 | Негатоскоп стоматологический | шт. | 1 |
| 1634 | Пинцет зубной изогнутый | шт. | 18 |
| 1635 | Ручка для стоматологического зеркала | шт. | 10 |
| 1636 | Светильник стоматологический настенный | шт. | 1 |
| 1637 | Скальпель стоматологический | шт. | 2 |
| 1638 | Столик стоматологический | шт. | 1 |
| 1639 | Стул стоматолога | шт. | 1 |
| 1640 | Ступка стеклянная для приготовления и растирания зубоврачебных материалов | шт. | 2 |
| 1641 | Установка стоматологическая универсальная | шт. | 1 |
| 1642 | Шпатель для цемента двусторонний | шт. | 7 |
| 1643 | Шпатель пластмассовый для замешивания цемента №3 | шт. | 1 |
| 1644 | Штифты серебряные, анкерные, титановые, стекловолоконные, гуттаперьевые | шт. | 10 |
| 1645 | Штопфер-гладилка №1,2,3 | шт. | 5 |
| 1646 | Щипцы зубные для взрослых для удаления верхних резцов и малых коренных зубов №2 | шт. | 2 |
| 1647 | Щипцы зубные для взрослых для удаления нижних коренных зубов №13 | шт. | 2 |
| 1648 | Щипцы зубные для взрослых удаления верхних больших коренных зубов правой стороны №17 | шт. | 2 |
| 1649 | Щипцы зубные для взрослых для удаления верхних больших коренных зубов левой стороны №18 | шт. | 2 |
| 1650 | Щипцы зубные для взрослых для удаления больших коренных зубов обеих сторон №22 | шт. | 2 |
| 1651 | Щипцы зубные для взрослых для удаления корней нижних зубов №33 | шт. | 2 |
| 1652 | Щипцы зубные для взрослых для удаления корней верхних зубов, штыковидные со средним щечками №51 | шт. | 2 |
| 1653 | Щипцы зубные для взрослых для удаления корней верхних зубов, штыковидные с узкими щеками №51а | шт. | 2 |
| 1654 | Щипцы зубные для взрослых для удаления корней верхних зубов, штыковидные с широкими щечками №52 | шт. | 2 |
| 1655 | Щипцы зубные для взрослых для удаления корней верхних зубов №67 мудрости | шт. | 1 |
| 1656 | Щипцы зубные для взрослых для удаления корней нижних зубов мудрости №79 | шт. | 1 |
| 1657 | Щипцы крампонные | шт. | 2 |
| 1658 | Экскаватор стоматологический №1 | шт. | 5 |
| 1659 | Экскаватор стоматологический №2 | шт. | 5 |
| 1660 | Экскаватор стоматологический №3 | шт. | 5 |
| 1661 | Экскаватор стоматологический №4 | шт. | 5 |
| 1662 | Элеватор стоматологический прямой №1 | шт. | 1 |
| 1663 | Элеватор стоматологический прямой №2 | шт. | 1 |
| 1664 | Элеватор стоматологический прямой №3 | шт. | 1 |
| 1665 | Элеватор стоматологический угловой левый | шт. | 2 |
| 1666 | Элеватор стоматологический правый | шт. | 2 |
| 1667 | Элеватор стоматологический штыковидный | шт. | 2 |
| 1668 | Элеватор стоматологический угловой с двойным изгибом | шт. | 2 |
| 1669 | Элеватор стоматологический левый | шт. | 2 |
| 1670 | Элеватор стоматологический правый большой №5П | шт. | 2 |
| 1671 | Элеватор стоматологический малый №4П | шт. | 2 |
| 1672 | Элеватор стоматологический левый №4Л | шт. | 2 |
| 1673 | Элеватор стоматологический для разрушения межкорневой перегородки №7 | шт. | 2 |
| 1674 | Электроодонтометр | шт. | 1 |
| 1675 | Языкодержатель | шт. | 1 |
| 1676 | Карпульный шприц с иглой | шт. | 5 |
| 1677 | Турбинный наконечник | шт. | 3 |
| 1678 | Контейнер для замачивания инструментария | шт. | 3 |
| 1679 | Слюноотсасыватель | шт. | 2 |
| 1680 | Очки стоматологические (экран) | шт. | 2 |
| Раздел 2. Принадлежности и материалы для стоматологии расходные | | | |
| 1681 | Боры твердосплавные разные, алмазные на турбинный наконечник | шт. | 10 |
| 1682 | Головка алмазная стоматологическая цилиндрическая диаметром 2мм. для прямого наконечника | шт. | 1 |
| 1683 | Головка алмазная стоматологическая цилиндрическая диаметром 2мм. для углового наконечника | шт. | 1 |
| 1684 | Головка алмазная стоматологическая коническая диаметром 1,4 мм. для прямого наконечника | шт. | 1 |
| 1685 | Головка алмазная стоматологическая коническая диаметром 1,4 мм. для углового наконечника | шт. | 1 |
| 1686 | Головка алмазная стоматологическая обратно-коническая диаметром 3 мм. для прямого наконечника | шт. | 1 |
| 1687 | Головка алмазная стоматологическая обратно-коническая диаметром 3 мм. для углового наконечника | шт. | 1 |
| 1688 | Головки шлифовочные стоматологические для прямого наконечника | шт. | 30 |
| 1689 | Головки шлифовочные стоматологические для углового наконечника | шт. | 20 |
| 1690 | Воск металлический для сепарации зубов | шт. | 100 |
| 1691 | Воскодержатель для прямого наконечника с правой резьбой | шт. | 2 |
| 1692 | Воскодержатель для углового наконечника | шт. | 2 |
| 1693 | Иглы корневые граненные 1-3 | шт. | 200 |
| 1694 | Кальцимин пластмассовый материал для прокладок под пломбы | уп. | 2 |
| 1695 | Каналонаполнители конические для прямого наконечника №1-3 (50шт в наборе) | н-р | 1 |
| 1696 | Каналонаполнители конические для углового наконечника №1-3 (50шт в наборе) | н-р | 1 |
| 1697 | Круги шлифовальные карборундовые | шт. | 50 |
| 1698 | Матрицы для контурных пломб эластичные нержавеющие | шт. | 25 |
| 1699 | Набор боров для прямого наконечника (125 шт) | н-р | 3 |
| 1700 | Набор боров для углового наконечника (175 шт) | н-р | 5 |
| 1701 | Пластина стеклянная для замешивания цемента | шт. | 10 |
| 1702 | Пломбировочный самоотвердевающий материал | к-т | 2 |
| 1703 | Пломбировочный светоотвердевающий материал | к-т | 2 |
| 1704 | Пломбировочный материал для корневых каналов | к-т | 5 |
| 1705 | Полоски сепарационные металлические нержавеющие (по 100шт в коробке) | шт. | 3 |
| 1706 | Полировочная паста | кг | 5 |
| 1707 | Пульпоэстракторы с короткой ручкой длиной 30мм № 1, 2, 3, 4, 5 (по 100шт в комплекте) | к-т | 6 |
| 1708 | Сплав серебряный тонкодисперсный для амальгамы 68,5% в комплекте со ртутью (сплав серебра 50г, ртуть 50г) | к-т | 7 |
| 1709 | Пластмасса для базисов | к-т | 5 |
| 1710 | Цемент пломбировочный материал одного цвета | к-т | 10 |
| 1711 | Цемент пломбировочный материал семи цветов | к-т | 2 |
| 1712 | Цемент бактерицидный для пломбирования молочных зубов, а также для профилактики ранних дефектов прикуса |  |  |
| 1713 | Фторлак (с бальзамом пихтовых) – жидкость 25г во флаконе | фл. | 1 |
| 1714 | Шина назубная ленточная | шт. | 20 |
| 1715 | Чашки Петри | шт. | 3 |
| 1716 | Гель для расширения каналов | шт. | 3 |
| 1717 | Раствор для промывания каналов | фл. | 3 |
| 1718 | Спрей-масло для наконечников | шт. | 3 |
| 1719 | Гемостатическая губка | шт. | 3 |
| 1720 | Мышьяк | шт. | 3 |
| 1721 | Жидкость для корневых каналов | шт. | 3 |
| 1722 | Ретракционная нить | шт. | 3 |
| 1723 | Кровоостанавливающая жидкость | шт. | 3 |
| 1724 | Изолирующая прокладка светового отвердения | шт. | 3 |
| 1725 | Лечебная прокладка светового отвердения | шт. | 3 |
| 1726 | Одноразовые нагрудники | шт. | 1 |
| 1727 | Стандартные валики | шт. | 3 |
| 1728 | Клинья стоматологические | шт. | 3 |
| Раздел 3. Перевязочные средства, шовные материалы и лейкопластыри | | | |
| 1729 | Бинт марлевый медицинский стерильный, размер 5м х 10см | шт. | 30 |
| 1730 | Вата медицинская стерильная гигроскопическая хирургическая в пачках по 250г | кг. | 10 |
| 1731 | Вата медицинская стерильная гигроскопическая хирургическая в пачках по 100г стерильная | кг. | 2,5 |
| 1732 | Кетгут полированный стерильный в стеклянных ампулах длиной 1,5м калибр 1 | амп. | 5 |
| 1733 | Кетгут полированный стерильный в стеклянных ампулах длиной 1,5м калибр 2 | амп. | 5 |
| 1734 | Лейкопластырь, размер 5м х 5см | уп. | 2 |
| 1735 | Шелк хирургический крученый вареный в бобинах №8 длиной 50м | бобина | 1 |
| 1736 | Салфетки марлевые медицинские стерильные, размер 16х14см по 40шт (малые) | пачка | 20 |
| 1737 | Шелк хирургический стерильный в ампулах, длина нити 1,25м, калибр 0 | амп. | 5 |
| Раздел 4. Книги и бланки медицинского учета и отчетности | | | |
| 1738 | Книга учета работы стоматологического кабинета | шт. | 3 |
| Раздел 5. Врачебные предметы, аппараты и хирургические инструменты | | | |
| 1739 | Долото с рифленой ручкой желобоватое изогнутое, ширина рабочей части 4мм | шт. | 1 |
| 1740 | Долото плоское, ширина рабочей части 4мм | шт. | 2 |
| 1741 | Зажим кровоостанавливающий зубчатый изогнутый №1 (длина 158мм) с нарезкой | шт. | 2 |
| 1742 | Зажим кровоостанавливающий 1х2-зубый зубчатый прямой №1 (длина 160мм) | шт. | 2 |
| 1743 | Зажим кровоостанавливающий типа прямой | шт. | 2 |
| 1744 | Зонд хирургический пуговчатый двусторонний | шт. | 1 |
| 1745 | Иглодержатель общехирургический легированный длиной 160мм | шт. | 1 |
| 1746 | Корнцанг изогнутый | шт. | 1 |
| 1747 | Корнцанг прямой | шт. | 1 |
| 1748 | Крючок пластинчатый двусторонний парный | к-т | 1 |
| 1749 | Ложка глазная острая малая | шт. | 1 |
| 1750 | Ложка медицинская жесткая костная острая малая | шт. | 1 |
| 1751 | Ложка медицинская костная острая двусторонняя | шт. | 2 |
| 1752 | Ножницы с одним острым концом прямые длиной 140мм | шт. | 2 |
| 1753 | Пинцет пластинчатый анатомический общего назначения длиной 150мм | шт. | 2 |
| 1754 | Пинцет пластинчатый хирургический общего назначения длиной 150мм | шт. | 2 |
| 1755 | Распаратор медицинский для общей хирургии изогнутый малый | шт. | 1 |
| 1756 | Распаратор медицинский для общей хирургии прямой | шт. | 1 |
| 1757 | Роторасширитель с кремальерой большой | шт. | 1 |
| 1758 | Скальпель брюшистый средний | шт. | 2 |
| 1759 | Скальпель глазной остроконечный средний | шт. | 1 |
| 1760 | Скальпель глазной средний | шт. | 2 |
| 1761 | Тазик почкообразный эмалированный | шт. | 10 |
| 1762 | Термометр медицинский | шт. | 2 |
| 1763 | Шпатель для языка двусторонний прямой плоский | шт. | 4 |
| Раздел 6. Оборудование для стерилизации | | | |
| 1764 | Кипятильник дезинфекционный электрический | шт. | 2 |
| 1765 | Коробка стерилизационная круглая с фильтром вместимостью 3л | шт. | 2 |
| 1766 | Коробка стерилизационная круглая с фильтром вместимостью 12л | шт. | 2 |
| 1767 | Стерилизатор стальной эмалированный с крышкой | шт. | 10 |
| 1768 | Стерилизатор сухожаровый | шт. | 1 |
| Раздел 7. Медицинские предметы расходные | | | |
| 1769 | Иглы хирургические изогнутые на 3/8 окружности с трехгранным острием 3В1-1,5х85 | шт. | 3 |
| 1770 | Иглы хирургические изогнутые на 3/8 окружности с трехгранным острием 3В1-1,2х60 | шт. | 3 |
| 1771 | Иглы хирургические изогнутые на 3/8 окружности с трехгранным острием 3В1-1,1х50 | шт. | 3 |
| 1772 | Перчатки анатомические резиновые №8 | пара | 4 |
| 1773 | Перчатки хирургические резиновые №7,8 | пара | 4 |
| 1774 | Повязка головная к шинам (пращам) подбородочная | шт. | 10 |
| 1775 | Шина нижечелюстная (подбородочная) | шт. | 10 |
| 1776 | Щетка медицинская для рук | шт. | 5 |
| Раздел 8. Аппараты, приборы и инструменты для лаборатории | | | |
| 1777 | Спиртовка стеклянная | шт. | 1 |
| Раздел 9. Мебель и оборудование медицинское | | | |
| 1778 | Шкаф медицинский одностворчатый | шт. | 1 |
| Раздел 10. Санитарно-хозяйственное имущество инвентарное | | | |
| 1779 | Ведро педальное | шт. | 1 |

**Глава 12 Натуральная норма**

**Положенность инвентаря, инструментов, медицинского оборудования и имущества кабинетов рентгенодиагностики**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Ед. изм.** | **Нормы для кабинетов рентгенодиагностики** | |
| **организаций образования со штатным врачом рентгенологом** | **медицинских организаций МВД** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. Аппараты, приборы и защитные принадлежности для рентгендиагностики и рентгентерапии | | | | |
| 1780 | Аппарат рентгеновский диагностический переносной | к-т | 1 | 1 |
| 1781 | Аппарат рентгеновский дентальный | к-т | 1 | 1 |
| 1782 | Аппарат рентгеновский флюорографический стационарный | к-т | 1 | 1 |
| 1783 | Аппарат электрорентгенографический | к-т | 1 | 1 |
| 1784 | Дозиметр индивидуальный мягкого рентгеновского и гамма – излучения (20 кэв-1,25 мэв) | к-т | 1 | 1 |
| 1785 | Комплекс рентгенодиагностический стационарный | к-т | 1 | 1 |
| 1786 | Негатоскоп передвижной | шт. | 1 | 1 |
| 1787 | Перчатки защитные просвинцованые | к-т | 2 | 2 |
| 1788 | Пластина резиновая рентгенозащитная | кг. | 10 | 20 |
| 1789 | Пластины селеновые к электроренгенографу | шт. |  | 5 |
| 1790 | Стекло защитное шлифованное размером 40х40 см, со свинцовым эквивалентом 2,5мм | шт. | 1 | 1 |
| 1791 | Трубка рентгеновская для диагностических ренгенологических аппаратов | шт. | 1 | 1 |
| 1792 | Трубка рентгеновская для флюорографического аппарата | шт. | 1 | 1 |
| 1793 | Тубус со световым цифратором и трансформатором для ограничения площади облучения | шт. |  | 1 |
| 1794 | Устройство для приготовления ренгеноконтрасной взвеси | к-т | 1 | 1 |
| 1795 | Фартук защитный из просвинцованной резины | шт. | 1 | 1 |
| 1796 | Флюороскоп универсальный | шт. | 1 | 1 |
| 1797 | Ширма защитная рентгеновская малая | шт. | 1 | 1 |
| 1798 | Ширма защитная рентгеновская большая | шт. | 1 | 1 |
| 1799 | Ширма защитная рентгеновская флюорографическая | шт. | 1 | 1 |
| 1800 | Экран для просвечивания размером 35, 6х35,6 без защитного стекла | шт. | 1 | 1 |
| 1801 | Юбочка защитная из просвинцованной резины | шт. | 1 | 1 |
| 1802 | Баки для обработки рентгенограмм (проявочный процессор) | к-т | 1 | 1 |
| 1803 | Зажимы для фотопленки | шт. | 30 | 50 |
| 1804 | Кассета для рентгеновских пленок размером 13х18 см | шт. | 2 | 2 |
| 1805 | Кассета для рентгеновских пленок размером 15х40 см | шт. | 2 | 3 |
| 1806 | Кассета для рентгеновских пленок размером 18х24 см | шт. | 2 | 3 |
| 1807 | Кассета для рентгеновских пленок размером 24х30 см | шт. | 2 | 3 |
| 1808 | Кассета для рентгеновских пленок размером 30х40 см | шт. | 2 | 3 |
| 1809 | Кассета для рентгеновских пленок размером 35,5х35,6 см | шт. | 2 | 3 |
| 1810 | Кювета эмалированная для проявления пленок размером 24х30 см | шт. | 2 | 3 |
| 1811 | Кювета эмалированная для проявления пленок размером 30х40 см | шт. | 2 | 3 |
| 1812 | Рамка для проявления рентгеновских снимков размером 13х18 см | шт. | 3 | 6 |
| 1813 | Рамка для проявления рентгеновских снимков размером 15х40 см | шт. | 3 | 6 |
| 1814 | Рамка для проявления рентгеновских снимков размером 18х24 см | шт. | 3 | 6 |
| 1815 | Рамка для проявления рентгеновских снимков размером 24х30 см | шт. | 3 | 6 |
| 1816 | Рамка для проявления рентгеновских снимков размером 30х40 см | шт. | 3 | 3 |
| 1817 | Рамка для проявления рентгеновских снимков размером 35,5х35,6 см | шт. | 2 | 6 |
| 1818 | Резак рентгеновских пленок | шт. | 1 | 1 |
| 1819 | Трафарет цифровой рентгеновский | шт. | 1 | 1 |
| 1820 | Фонарь неактиничный для фотолабораторий | шт. | 1 | 2 |
| 1821 | Шкаф электрический для сушки рентгеновских пленок | шт. | 1 | 1 |
| 1822 | Экраны усиливающие размером 13х18 | пара | 4 | 5 |
| 1823 | Экраны усиливающие размером 15х40 | пара | 4 | 5 |
| 1824 | Экраны усиливающие размером 18х24 | пара | 4 | 5 |
| 1825 | Экраны усиливающие размером 30х40 | пара | 4 | 5 |
| 1826 | Экраны усиливающие размером 35,5х35,6см | пара | 4 | 5 |
| Раздел 2. Наборы для фотолаборатории | | | | |
| 1827 | Набор химреактивов №1 – проявитель на 1,5 л. раствора | н-р | 10 | 15 |
| 1828 | Набор химреактивов №1 – проявитель на 15 л. раствора | н-р | 5 | 10 |
| 1829 | Набор химреактивов №2- восстановитель к проявителю на 1,5 л. раствора | н-р | 1 | 5 |
| 1830 | Набор химреактивов №2- восстановитель к проявителю на 15 л. раствора | н-р | 1 | 5 |
| 1831 | Набор химреактивов №3 – фиксаж на 3 л. раствора | н-р | 3 | 6 |
| 1832 | Набор химреактивов №3 – фиксаж на 10 л. раствора | н-р | 3 | 10 |
| Раздел 3. Пленка рентгеновская и фотоматериалы расходные | | | | |
| 1833 | Пленка рентгеновская размером 13х18 | пог.м | 100 | 200 |
| 1834 | Пленка рентгеновская размером 18х24 | пог.м | 250 | 620 |
| 1835 | Пленка рентгеновская размером 24х30 | пог.м | 420 | 1500 |
| 1836 | Пленка рентгеновская размером 30х40 | пог.м | 690 | 1100 |
| 1837 | Пленка рентгеновская размером 35,5х35,6 | пог.м | 550 | 1100 |
| 1838 | Пленка рентгеновская размером 15х40 | пог.м | 400 | 800 |
| 1839 | Пленка рентгеновская зубная | пог.м | 11 | 11 |
| 1840 | Пленка флюорографическая | пог.м | 1000 | 1000 |
| 1841 | Проявитель электрорентгенографический | кг |  | 2 |
| Раздел 4. Книги и бланки медицинского учета и отчетности | | | | |
| 1842 | Книга учета рентгеновских исследований | шт. | 3 | 3 |
| Раздел 5. Врачебные предметы, аппараты и хирургические инструменты | | | | |
| 1843 | Ножницы с одним острым концом прямые длиной 140 мм | шт. | 3 | 3 |

**Глава 13 Натуральная норма**

**Положенность инвентаря, инструментов, оборудования и медицинского имущества физиотерапевтических кабинетов**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Ед. изм.** | **Нормы для физиотерапевтического кабинета** | | |
| **организаций образования с одним врачом** | **организаций образования с двумя и более врачами** | **медицинских организаций МВД** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Раздел 1. Аппараты, приборы и принадлежности для физиотерапии | | | | | |
| 1844 | Аппарат для гальванизации и электрофореза | шт. | 1 | 1 | 1 |
| 1845 | Аппарат для коротковолновой индуктотерапии | шт. | 1 | 1 | 1 |
| 1846 | Аппарат для лечения диадинамическими токами | шт. | 1 | 1 | 1 |
| 1847 | Аппарат для терапии синусоидальными модулированными токами | шт. |  |  | 1 |
| 1848 | Аппарат для местной дарсонвализации | шт. |  |  | 1 |
| 1849 | Аппарат для УВЧ-терапии | шт. | 1 | 1 | 1 |
| 1850 | Аппарат для УВЧ-терапии переносной | шт. | 1 | 1 | 1 |
| 1851 | Аппарат ультразвуковой терапии | шт. | 1 | 1 | 1 |
| 1852 | Аппарат для лазеротерапии | шт. | 1 | 1 | 1 |
| 1853 | Фоториноларингологический | шт. |  |  | 1 |
| 1854 | Индикатор вихревых токов | шт. | 1 | 1 | 1 |
| 1855 | Часы настольные процедурные с электрическим звуковым сигналом | шт. | 1 | 2 | 2 |
| 1856 | Шнур-удлинитель электрический с розеткой и вилкой | шт. | 1 | 1 | 2 |
| 1857 | Аппарат для амплипульстерапии | шт. | 1 | 1 | 1 |
| 1858 | Аппарат для аэроионотерапии | шт. | 1 | 1 | 1 |
| 1859 | Аппарат для магнитотерапии | шт. | 1 | 1 | 1 |
| 1860 | Аппарадля интерференцтерапии | шт. | 1 | 1 | 1 |
| 1861 | Аппарат для электросонтерапии | шт. | 1 | 1 | 1 |
| 1862 | Ингалятор кислородный | шт. | 1 | 1 | 1 |
| 1863 | УГН - облучатель | шт. | 1 | 1 | 1 |
| 1864 | Лампа Соллюкс | шт. | 1 | 1 | 1 |
| 1865 | Небулайзер | шт. | 1 | 1 | 2 |
| 1866 | Стол массажный | шт. | 1 | 1 | 1 |
| 1867 | Облучатель бактерицидный стационарный | шт. | 1 | 1 | 1 |
| Раздел 2. Принадлежности к аппаратам и приборам для физиотерапии диагностики | | | | | |
| Подраздел. Расходные | | | | | |
| 1868 | Байка (фланель) белая | м. | 5 | 5 | 10 |
| 1869 | Бинты резиновые | шт. | 3 | 3 | 6 |
| 1870 | Кисти-флейцы для парафина | шт. | 1 | 1 | 1 |
| 1871 | Клемма двойная для проводов | шт. | 2 | 2 | 4 |
| 1872 | Комплект электродов к аппаратам для гальванизации | к-т | 1 | 1 | 2 |
| 1873 | Свинец листовой | кг. | 1 | 1 | 2 |
| Подраздел. Медицинское имущество из других разделов норм снабжения | | | | | |
| 1874 | Лекарственные средства общие | кг. | 10 | 10 | 20 |
| 1875 | Парафин твердый | кг. | 1 | 1 | 3 |
| 1876 | Этанол | кг. | 2 | 2 | 2 |
| 1877 | Эфир медицинский | кг. | 1 | 1 | 1 |
| Подраздел. Перевязочные средства, шовные материалы и лейкопластыри | | | | | |
| 1878 | Бинт марлевый медицинский нестерильный размер 7м х 14 см | шт. | 5 | 5 | 5 |
| 1879 | Бинт марлевый медицинский нестерильный размер 5м х 10 см | шт. | 10 | 15 | 15 |
| 1880 | Вата мед. стерильная гигроскопическая хирургическая по 250 г. в пачках | кг. | 2 | 2 | 3 |
| 1881 | Марля медицинская гигроскопическая | м. | 10 | 20 | 20 |
| Подраздел. Книги и бланки медицинского учета и отчетности | | | | | |
| 1882 | Процедурная карточка | шт. | 300 | 500 | 1000 |
| Раздел 3. Врачебные предметы, аппараты и хирургические инструменты | | | | | |
| 1883 | Корнцанг прямой | шт. | 1 | 2 | 2 |
| 1884 | Ножницы для перевязочного материала прямые длиной 235 мм | шт. | 1 | 1 | 1 |
| 1885 | Набор общеврачебный | шт. | 1 | 1 | 1 |
| 1886 | Набор врачебного приема | шт. | 1 | 1 | 1 |
| Раздел 4. Оборудование для стерилизации | | | | | |
| 1887 | Кипятильник дезинфекционный электрический | шт. | 1 | 1 | 2 |
| Раздел 5. Оборудование и принадлежности для фотолабораторий | | | | | |
| 1888 | Кювета эмалированная для проявления пленки размером 24х30 см | шт. | 1 | 1 | 2 |
| Раздел 6. Санитарно-хозяйственное имущество инвентарное | | | | | |
| 1889 | Ведро эмалированное | шт. | 1 | 1 | 1 |
| 1890 | Дорожка резиновая 60х70 см | шт. | 1 | 1 | 1 |
| 1891 | Отвертка с диэлектрическими ручками длиной 200 мм | шт. | 1 | 1 | 1 |
| 1892 | Пассатиж с диэлектрическими ручками | шт. | 1 | 1 | 1 |
| 1893 | Паяльник электрический на 220 мощностью 65 Вт | шт. | 1 | 1 | 1 |
| Подраздел. Предметы медицинские расходы | | | | | |
| 1894 | Клеенка подкладная резиново-тканевая | м. | 10 | 10 | 15 |
| 1895 | Лента сантиметровая | шт. | 1 | 1 | 2 |
| Раздел 7. Санитарно-хозяйственное имущество расходное | | | | | |
| 1896 | Лента изоляционная односторонняя | шт. | 0,1 | 0,1 | 0,2 |
| 1897 | Припой оловяно-свинцовый | шт. | 0,05 | 0,05 | 0,1 |
| Раздел 8. Предметы аптечные расходные | | | | | |
| 1898 | Бумага фильтровальная | кг. | 1 | 1 | 2 |

**Глава 14 Натуральная норма**

**Положенность инвентарного и расходного медицинского имущества лабораторий**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Ед. изм.** | **Нормы для лабораторий** | | | |
| **организаций образования с лаборантом** | **организаций образования с врачом и лаборантом** | **медицинских организаций** | **бактериологических лаборатории** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Раздел 1. Лабораторные аппараты и посуда |  |  |  |  |  |
| 1899 | Автотрансформатор лабораторный | шт. |  | 1 | 1 |  |
| 1900 | Аглютиноскоп | шт. |  | 1 | 1 | 1 |
| 1901 | Анемометр крыльчатый | шт. |  |  |  | 1 |
| 1902 | Анемометр чашечный | шт. |  |  |  | 1 |
| 1903 | Аппарат фильтровальный | шт. |  |  |  | 2 |
| 1904 | Аппарат универсальный для встряхивания жидкостей в пробирках | шт. |  | 1 | 1 |  |
| 1905 | Ареометр для определения плотности молоком с термометром | шт. |  |  |  | 2 |
| 1906 | Аппарат для определения щелочного резерва крови | шт. |  | 1 | 1 |  |
| 1907 | Аппарат для определения мочевины в моче | шт. |  | 1 | 1 |  |
| 1908 | Аппарат для свертывания и инактивирования сыворотки электрический | шт. |  | 1 | 1 |  |
| 1909 | Аппарат для определения концентрации водородных ионов | шт. |  | 1 | 1 |  |
| 1910 | Аспиратор для отбора проб воздуха | шт. |  |  |  | 2 |
| 1911 | Баня водяная лабораторная с огневым подогревом | шт. |  | 1 | 1 | 1 |
| 1912 | Баня водяная лабораторная с электрическим подогревом | шт. | 1 | 1 | 1 |  |
| 1913 | Барометр анероид метеорологический | шт. |  |  |  | 1 |
| 1914 | Батометр для забора проб воды из водоемов | шт. |  |  |  | 1 |
| 1915 | Ванна для окраски мазка крови на предметном стекле | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1916 | Весы лабораторные равноплечные с разновесом | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1917 | Весы технические на 200г | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1918 | Весы технические на 1кг | шт. |  |  |  | 1 |
| 1919 | Весы торсионные на наибольшую допустимую нагрузку 500мг | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1920 | Весы аналитические лабораторные равноплечные с разновесом | шт. |  | 1 | 1 | 1 |
| 1921 | Гемовискозиметр для определения вязкости крови | шт. |  | 1 | 1 |  |
| 1922 | Держатель платиновых игл и петель | шт. |  | 1 | 1 | 2 |
| 1923 | Дозатор пипеточные полуавтоматические от 0,02 до 0,5мл | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1924 | Дозатор поршневой автоматический | шт. |  | 1 | 1 |  |
| 1925 | Дозатор поршневой | шт. |  | 1 | 1 | 2 |
| 1926 | Дозатор шприцевый лабораторный | шт. |  | 1 | 2 | 2 |
| 1927 | Зажим для резиновых трубок винтовой | шт. | 5 | 7 | 10 | 10 |
| 1928 | Зажим для резиновых трубок пружинящий | шт. | 5 | 7 | 10 | 10 |
| 1929 | Комплект-укладка лабораторных принадлежностей для взятия крови на биохимический анализ | к-т |  | 1 | 1 |  |
| 1930 | Машина для мойки лабораторной посуды | шт. |  |  |  | 1 |
| 1931 | Каталка магнитная | шт. | 1 | 1 | 1 |  |
| 1932 | Микроскоп биологический рабочий бинокулярный | шт. | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 1933 | Микроскоп биологический дорожный | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1934 | Микроскоп люминесцентный дорожный | шт. |  |  |  | 1 |
| 1935 | Насос вакуумный электрический | шт. |  |  |  | 1 |
| 1936 | Насос водоструйный | шт. |  | 1 | 1 |  |
| 1937 | Осветитель для биологических микроскопов | шт. | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 1938 | Планшет для хранения предметных стекол | шт. |  | 1 | 2 | 2 |
| 1939 | Поляриметр портативный для количественного определения сахара в моче | шт. | 1 | 1 | 1 |  |
| 1940 | Поляриметр круговой | шт. | 1 | 1 | 1 |  |
| 1941 | Препаратоводитель для биологических микроскопов | шт. |  |  |  | 1 |
| 1942 | Прибор для бактериологического анализа воздуха | шт. |  |  |  | 1 |
| 1943 | Прибор для определения скорости оседания эритроцитов | шт. | 1 | 2 | 2 |  |
| 1944 | Прибор для счета колоний бактерий | шт. |  |  |  | 1 |
| 1945 | Прибор для уравновешивания центрифужных пробирок | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1946 | Прибор для вертикального электрофореза и иммунофореза в среде агарного геля | шт. |  | 1 | 1 |  |
| 1947 | Проволока платиновая | г. |  |  |  | 1 |
| 1948 | Промывала полиэтиленовая | шт. |  | 1 | 1 | 1 |
| 1949 | Психрометр аспирационный | шт. |  |  |  | 1 |
| 1950 | Пылемер для измерения весовых концентраций пыли в воздухе | шт. |  |  |  | 1 |
| 1951 | Размельчитель тканей | шт. |  |  |  | 1 |
| 1952 | Рефрактометр | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1953 | Секундомер | шт. | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 1954 | Спиртовка стеклянная | шт. | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 1955 | Стеклорез алмазный | шт. |  |  |  | 1 |
| 1956 | Счетчик лабораторный для подсчета различных видов клеток крови при микроскопич. исслед. | шт. | 2 | 3 | 3 |  |
| 1957 | Термометр для бактериологических термостатов | шт. |  |  |  | 1 |
| 1958 | Термометр для животных | шт. |  |  |  | 1 |
| 1959 | Термометр лабораторный от 0 до 100 градусов по С | шт. | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 1960 | Термометр лабораторный от 0 до 250 градусов по С | шт. | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 1961 | Термостат водяной комбинированный | шт. |  | 1 | 1 | 1 |
| 1962 | Термостат для исследования гемокоагуляции с прозрачными стеклами | шт. |  | 1 | 1 |  |
| 1963 | Термостат суховоздушный для автоматического поддерживания заданной температуры от 20 до 55 градусов по С (объем камеры 100л) | шт. |  |  |  | 1 |
| 1964 | Термостат электрический суховоздушный | шт. |  | 1 | 2 | 1 |
| 1965 | Треугольник для тигелей | шт. |  |  |  | 2 |
| 1966 | Урометр от 1000 до 1050 (по Фогелю) | шт. | 1 | 1 | 1 |  |
| 1967 | Урометр торсионный для малых объемов | шт. | 1 | 1 | 1 |  |
| 1968 | Фильтр-воронка диаметром фильтрующих пластин 300мм | шт. | 1 | 2 | 5 | 2 |
| 1969 | Холодильник с прямой трубкой 300мм | шт. |  |  |  | 1 |
| 1970 | Холодильник с прямой трубкой 400мм | шт. |  |  |  | 1 |
| 1971 | Холодильник стеклянный с 5 шарами | шт. |  |  |  | 2 |
| 1972 | Центрифуга молочная ручная | шт. |  |  |  | 1 |
| 1973 | Центрифуга ручная на 4 пробирки | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1974 | Часы настольные процедурные с электрическим звуковым сигналом | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1975 | Шкаф сушильный электрический | шт. | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 1976 | Шкаф сушильный стерилизационный | шт. | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 1977 | Штатив для мерных пипеток на 24 пипетки | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1978 | Штатив для укладки пробирок с оплавленным агаром | шт. |  |  |  | 2 |
| 1979 | Штатив лабораторный для закрепления посуды и приборов | шт. | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 1980 | Штатив на 10 пробирок | шт. | 1 | 3 | 3 | 5 |
| 1981 | Штатив на 20 пробирок | шт. | 2 | 3 | 4 | 10 |
| 1982 | Штатив на 40 пробирок | шт. | 1 | 3 | 4 | 10 |
| 1983 | Реактивы химические типа "А" | кг. |  | 2 | 2 |  |
| 1984 | Серебро азотокислое ч | г. |  |  |  | 30 |
| Раздел 2. Реактивы химические и индикаторы | | | | | | |
| 1985 | Винная кислота | г. |  | 40 | 40 |  |
| 1986 | Д-(+)- Галактоза | г. |  | 20 | 20 | 5 |
| 1987 | Гидроксиламина гидрохлорид | г. |  |  |  | 10 |
| 1988 | Гликокол | г. |  |  |  | 0,5 |
| 1989 | Дезоксихолевой кислоты натриевая соль | г. |  |  |  | 40 |
| 1990 | 4-диметиламиноазобензол, индикатор | г. | 0,5 | 1 | 1 |  |
| 1991 | 4-диметиламино-бенальдегид | г. | 2 | 2 | 2 | 60 |
| 1992 | Min–диметилпарафенилендиамин | г. |  |  |  | 10 |
| 1993 | М-динитробензол | г. |  | 1 | 1 |  |
| 1994 | n- динтробензол | г. |  | 1 | 1 |  |
| 1995 | 2,4 – динитрофенил гидразин | г. |  | 1 | 1 |  |
| 1996 | 2,4 – динитрофенол, индикатор (альфа) | г. |  | 1 | 1 |  |
| 1997 | 2,5 – динитрофенол, индикатор (гамма) | г. |  | 1 | 1 |  |
| 1998 | 2,6 – динитрофенол, индикатор (бета) | г. |  | 1 | 1 |  |
| 1999 | Диоксан | г. |  |  |  | 20 |
| 2000 | Дифенилкарбазон | г. |  | 0,5 | 0,5 |  |
| 2001 | 2,6-дихлорфенолиндофенолят натрия | г. | 5 | 10 | 10 | 10 |
| 2002 | 1,2- дихлоратан | кг. |  |  |  | 0,5 |
| 2003 | Дульцит чда | г. |  |  |  | 50 |
| 2004 | Железоаммонийные квасцы | г. |  |  |  | 10 |
| 2005 | Железо (III) лимонноаммиачное зеленое | г. |  |  |  | 10 |
| 2006 | Железо (III) лимоннокислое | г. |  |  |  | 15 |
| 2007 | Железо (II) сернокислое закисное хч | г. |  |  |  | 1 |
| 2008 | Железо (II) сернистое для лабораторных целей | кг. |  |  |  | 1 |
| 2009 | Железотреххлористое (хлорное) | г. |  | 10 | 10 | 10 |
| 2010 | Ионозит | г. |  |  |  | 5 |
| 2011 | Калий едкое | кг. | 0,3 | 1,5 | 1,5 | 1 |
| 2012 | Калий азотнокислый | г. |  | 15 | 15 | 5 |
| 2013 | Калий бромистый | г. | 10 | 10 | 10 |  |
| 2014 | Калий двухромовыокислый | кг. |  | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| 2015 | Калий технический | кг. |  |  |  | 1 |
| 2016 | Калий железосинеродистый | г. |  | 50 | 50 | 20 |
| 2017 | Калий железистосинеродистый | г. |  |  |  | 10 |
| 2018 | Калий йодистый | г. | 5 | 20 | 20 | 20 |
| 2019 | Калий йодноватокислый | г. |  |  |  | 10 |
| 2020 | Калий надсернокислый | г. |  |  |  | 10 |
| 2021 | Калий-натрий виннокислый | г. |  | 50 | 50 | 20 |
| 2022 | Калий роданистый | г. |  |  |  | 10 |
| 2023 | Калий сернокислый | г. |  |  |  | 10 |
| 2024 | Калий сурьмянокислый пирокислый чда | г. |  |  |  | 10 |
| 2025 | Калий уксуснокислый | кг. |  |  |  | 0,5 |
| 2026 | Калий фосфорнокислый однозамещенный | г. | 13 | 100 | 120 | 80 |
| 2027 | Калий фосфорнокислый двузамещенный | г. |  | 100 | 100 | 100 |
| 2028 | Калий хлористый х лаборатор. посуды | г. |  | 100 | 100 |  |
| 2029 | Калий зромовокислый чда | г. |  |  |  | 10 |
| 2030 | Калий щавелевокислый | г. |  | 10 | 10 |  |
| 2031 | Калия теллурита 2% раствор 5мм | амп. |  |  |  | 10 |
| 2032 | Кальций углекислый | кг. |  | 0,1 | 0,1 |  |
| 2033 | Уксуснокислый | г. | 20 | 40 | 40 | 200 |
| 2034 | Кальций хлористый плавленный | г. |  | 100 | 100 | 10 |
| 2035 | Альфа-катоглутаровая кислота | г. |  | 1 | 1 |  |
| 2036 | Кислотный хром темно-синий | г. |  |  |  | 2 |
| 2037 | Кобальт сернокислый | г. |  |  |  | 15 |
| 2038 | Лимонная кислота | г. |  | 20 | 20 | 300 |
| 2039 | Литий хлористый | г. |  |  |  | 5 |
| 2040 | Магний лимоннокислый | г. |  |  |  | 1 |
| 2041 | Магний сернокислый | г. |  |  |  | 4 |
| 2042 | Магний хлористый | кг. |  |  |  | 0,15 |
| 2043 | Малахитовый зеленый | г. |  |  |  | 1 |
| 2044 | Д – (+) – мальтоза для бактериологических целей | г. |  |  |  | 5 |
| 2045 | Д – (+) – маннит | г. |  |  |  | 5 |
| 2046 | Медь азотнокислая | г. |  |  |  | 50 |
| 2047 | Медь однохлористая | г. |  |  |  | 50 |
| 2048 | Медь (II) окись (проволока) | г. |  |  |  | 20 |
| 2049 | Медь сернокислая | кг. | 0,08 | 0,4 | 0,4 | 0,1 |
| 2050 | Менделеевская замазка | кг. |  |  |  | 0,5 |
| 2051 | Метиленовый голубой, индикатор | г. |  | 5 | 5 | 5 |
| 2052 | Метиловый зеленый | г. |  |  |  | 8 |
| 2053 | Метиловый красный, индикатор | г. |  | 1 | 1 | 5 |
| 2054 | Метиловый оранжевый, индикатор | г. |  | 1 | 1 | 0,5 |
| 2055 | Мочевина | г. |  | 25 | 25 | 400 |
| 2056 | Натрий едкий | кг. |  | 0,5 | 0,5 | 1 |
| 2057 | Натрий азид | г. |  |  |  | 5 |
| 2058 | Натрий азотнокислый | г. |  |  |  | 100 |
| 2059 | Натрий азотистокислый | г. |  | 50 | 50 | 50 |
| 2060 | Натрий аммоний фосфорнокислый двузамещенный | г. |  |  |  | 15 |
| 2061 | Натрий бензойнокислый | г. |  | 10 | 10 |  |
| 2062 | Натрий виннокислый | г. |  |  |  | 50 |
| 2063 | Натрий виннокислый средний ч (натрий Д-тартрат) | г. |  |  |  | 5 |
| 2064 | Натрия лаурилсульфат (натрия доя децилсульфат) | г. |  |  |  | 10 |
| 2065 | Натрий лимоннокислый трехзамещенный | кг. | 0,08 | 0,25 | 0,25 | 0,06 |
| 2066 | Натрий малоновокислый | г. |  |  |  | 10 |
| 2067 | Натрий нитропруссидный | г. | 10 | 20 | 20 | 10 |
| 2068 | Натрий пировиноградный кислый | г. |  |  |  | 10 |
| 2069 | Натрий селенистокислый кислый (без теллура) | г. |  |  |  | 120 |
| 2070 | Натрий сернокислый (раствор) | г. |  |  |  | 200 |
| 2071 | Натрий сернистокислый пиро (метабиосульфит) | г. |  | 50 | 50 |  |
| 2072 | Натрий сернистый | г. |  |  |  | 5 |
| 2073 | Натрий серноватистокислый чда | кг. |  | 0,3 | 0,3 | 2,5 |
| 2074 | Натрий сернокислый | кг. | 0,05 | 0,1 | 0,1 | 0,2 |
| 2075 | Натрий углексилый безводный | кг. |  | 0,01 | 0,01 | 0,2 |
| 2076 | Натрий углекислый кислый (двууглекислый) | кг. |  | 0,01 | 0,05 |  |
| 2077 | Натрий уксуснокислый | кг. |  | 0,02 | 0,02 |  |
| 2078 | Натрий фосфорнокислый однозамещенный | г. |  | 50 | 50 |  |
| 2079 | Натрий фосфорнокислый двузамещенный | кг. | 0,01 | 0,15 | 0,15 |  |
| 2080 | Натрий хлористый | кг. | 0,5 | 2 | 2 |  |
| 2081 | Натрий щавелевокислый | г. |  | 25 | 25 |  |
| 2082 | Натрий щавелевокислый кислый | г. |  | 10 | 10 |  |
| 2083 | Реактив Несслера | г. |  | 50 | 50 |  |
| 2084 | Ртуть (I) азотнокислая | г. |  | 3 | 3 |  |
| 2085 | Сахароза | кг. |  | 0,1 | 0,1 |  |
| 2086 | Свинец (II) уксуснокислый | г. |  | 25 | 25 |  |
| 2087 | Серная кислота | кг. | 0,25 | 0,8 | 1 | 1 |
| 2088 | Серная кислота, крепкая техническая | кг. | 0,2 | 0,5 | 0,5 |  |
| 2089 | Соляная кислота | кг. | 0,2 | 0,5 | 0,5 |  |
| 2090 | Судан III | г. | 5 |  |  |  |
| 2091 | Сульфосалициловаф кислота | г. | 30 | 300 | 300 | 300 |
| 2092 | Тимоловый синий, водорастворимый, индикатор | г. |  | 2 | 2 |  |
| 2093 | Тимолфталеин, индикатор | г. |  |  |  | 5 |
| 2094 | О – толуидин | г. |  | 200 | 200 |  |
| 2095 | Толуидиновый голубой | г. |  |  |  | 2 |
| 2096 | Толуол чдабиологический рабочий | кг. |  | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 2097 | Трилон Б(этилендиамин –N,N,N,N – тетрауксусной кислоты динатриевая соль) | кг. |  | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| 2098 | L – триптофан | г. |  |  |  | 2 |
| 2099 | Трихлоруксусная кислота | г. | 50 | 80 | 100 | 80 |
| 2100 | Уксусная кислота ледяная | кг. | 0,5 | 1 | 1 | 1 |
| 2101 | Уксусный ангидрид | кг. |  | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 2102 | Феноловый красный, индикатор | г. | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2103 | Фенолфталеин, индикатор | г. | 3 | 4 | 4 | 4 |
| Раздел 3. Наборы химических реактивов | | | | | | |
| 2104 | Набор для анализа желудочного сока | набор |  | 2 | 2 |  |
| 2105 | Набор для анализа кала | набор | 1 | 3 | 3 | 3 |
| 2106 | Набор для анализа крови | набор | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2107 | Набор для анализа мокроты | набор |  | 3 | 4 |  |
| 2108 | Набор для анализа мочи | набор | 4 | 10 | 10 | 10 |
| 2109 | Набор для анализа спинномозговой жикости | набор |  | 1 | 1 |  |
| 2110 | Набор для определения активности аспартат-аминотрансферазы и аланинаминотрансферазы в сыворотке крови | набор |  | 1 | 1 |  |
| 2111 | Набор для определения фермента альдолазы в крови | набор |  | 1 | 1 |  |
| 2112 | Набор для определения щелочной и кислой фосфатаз в сыворотке крови | набор |  | 1 | 1 |  |
| 2113 | Набор для определения гемоглобина крови гемоглобинцианидным методом | набор |  | 1 | 1 |  |
| 2114 | Набор для определения билирубина в сыворотке крови | набор |  | 1 | 1 |  |
| 2115 | Набор для определения глюкозы ортотолуидиновым методом | набор |  | 2 | 2 |  |
| 2116 | Набор для определения жесткости воды | набор |  |  | 1 |  |
| 2117 | Набор для определения холестерина в сыворотке крови по методу Илька | набор |  | 2 | 2 |  |
| 2118 | Набор для экспресс анализа ацетона в моче | набор | 2 | 5 | 6 | 5 |
| 2119 | Набор для определения сахара в моче | набор | 6 | 10 | 12 | 10 |
| Раздел 4. Бумаги индикаторные и реактивные, фильтры | | | | | | |
| 2120 | Бумага индикаторная для определения активности сывороточной холинэстеразы | пенал | 2 | 3 | 3 | 3 |
| 2121 | Бумага кнго | книж. |  |  |  | 3 |
| 2122 | Бумага реактивная для определения мочевины в сыворотке крови | пакет | 2 | 10 | 10 | 10 |
| 2123 | Бумага реактивная для определения сахара в моче | к-т | 15 | 50 | 60 | 60 |
| 2124 | Бумага PH 5,8-7,4 | кор. | 2 | 8 | 8 | 8 |
| 2125 | Бумага РН 7-14 | кор. | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 2126 | Бумага универсальная РН 1-10 | книж | 7 | 15 | 15 | 15 |
| 2127 | Фильтры обеззоленные, белая лента диаметром 7 см | пачка | 2 | 5 | 5 | 5 |
| 2128 | Фильтры обеззоленные, красная лента диаметром 7 см | пачка | 2 | 5 | 5 | 5 |
| 2129 | Фильтры обеззоленные, белая лента диаметром 11 см | пачка | 2 | 4 | 4 | 4 |
| 2130 | Фильтры обеззоленные, красная лента диаметром 11 см | пачка | 2 | 4 | 4 | 4 |
| 2131 | Фильтры обеззоленные, синяя лента диаметром 7 см | пачка |  | 3 | 3 |  |
| Раздел 5. Стандарт - титры | | | | | | |
| 2132 | Калий двухромокислый 0,1 Н | амп. |  |  |  | 1 |
| 2133 | Калий йодноватокислый 0,1 Н | амп. |  | 1 | 1 | 1 |
| 2134 | Калий марганцевокислый 0,1 Н | амп. |  | 2 | 2 | 2 |
| 2135 | Натрий гидрат окиси 0,1 Н | амп. | 15 | 25 | 25 | 25 |
| 2136 | Натрий серноватокислый 0,1 Н | амп. |  | 2 | 2 | 2 |
| 2137 | Натрий углекислый безводный 0,1 Н | амп. |  | 1 | 1 | 1 |
| 2138 | Натрий хлористый 0,1 Н | амп. |  | 10 | 10 | 10 |
| 2139 | Серная кислота 0,1 Н | амп. |  | 3 | 3 | 3 |
| 2140 | Соляная кислота 0,1 Н | амп. | 5 | 10 | 10 | 10 |
| 2141 | Стандарт-титр для приготовления образцовых растворов для рН-метрии | к-т |  | 1 | 1 | 2 |
| 2142 | Щавелевая кислота 0,1 Н | амп. |  | 3 | 3 | 12 |
| Раздел 6. Прочие вещества | | | | | | |
| 2143 | Гипсофилин (сапонин) | г. |  | 35 | 35 | 10 |
| 2144 | Желатин пищевой | кг. |  |  |  | 0,3 |
| 2145 | Желчь сухая | кг. |  |  |  | 1,8 |
| 2146 | Масло иммерсионное | г. | 50 | 150 | 150 | 100 |
| 2147 | Тромболастин | фл. |  |  | 2 |  |
| Раздел 7. Лабораторная посуда, материалы и принадлежности расходные | | | | | | |
| 2148 | Алонж изогнутый | шт. |  |  |  | 5 |
| 2149 | Ампулы стеклянные вместимостью 2мл | шт. |  |  |  | 200 |
| 2150 | Ампулы стеклянные вместимостью 5мл | шт. |  | 100 | 100 | 100 |
| 2151 | Баллон для каплесчитателей | шт. | 5 | 15 | 20 | 10 |
| 2152 | Бюкс (стаканчик) высокий для взвешивания с пришлифованной крышкой, размер 45х30 мм | шт. |  | 2 | 2 | 10 |
| 2153 | Бюкс (стаканчик) низкий для взвешивания с пришлифованной крышкой, размер 30х58 мм | шт. |  | 2 | 2 | 10 |
| 2154 | Бюретка с автоматическим нулем на 25 мл | шт. |  | 2 | 2 | 2 |
| 2155 | Бюретка с автоматическим нулем на 50 мл | шт. |  | 2 | 2 | 2 |
| 2156 | Бюретка с боковым краном на 25 мл | шт. | 2 | 4 | 5 | 2 |
| 2157 | Бюретка с боковым краном на 50 мл | шт. | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 2158 | Бюретка без крана на 25 мл | шт. | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 2159 | Бюретка без крана на 50 мл | шт. | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 2160 | Бюретка с запасным резервуаром вместимостью 2 мл (микробюретка) | шт. |  |  |  | 3 |
| 2161 | Воронка дельтовидная цилиндрическая на 50 мл | шт. |  |  |  | 2 |
| 2162 | Воронка дельтовидная цилиндрическая на 100 мл | шт. |  |  |  | 3 |
| 2163 | Воронка делительная цилиндрическая на 250 мл | шт. |  |  |  | 3 |
| 2164 | Воронка делительная цилиндрическая на 500 мл | шт. |  |  |  | 1 |
| 2165 | Воронка простая конусообразная № 3 диаметром 56 м | шт. | 2 | 3 | 10 | 5 |
| 2166 | Воронка простая конусообразная №4 диаметром 75 мм | шт. | 2 | 8 | 10 | 3 |
| 2167 | Воронка простая конусообразная № 5 диаметром 100 мм | шт. | 1 | 3 | 3 | 5 |
| 2168 | Воронка простая конусообразная № 6 диаметром 150 мм | шт. | 1 | 3 | 3 | 3 |
| 2169 | Воронка простая конусообразная № 7 диаметром 250 мм | шт. |  | 2 | 2 | 2 |
| 2170 | Воронка фарфоровая диаметром 65 мм | шт. |  | 1 | 1 | 1 |
| 2171 | Воронка фарфоровая диаметром 100 мм | шт. |  | 1 | 1 | 1 |
| 2172 | Держатель для пробирок деревянный | шт. | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 2173 | Диализатор малый | шт. |  | 1 | 1 | 1 |
| 2174 | Дробь фарфоровая или стеклянная | кг |  | 0,1 | 0,1 | 0,3 |
| 2175 | Ерш для мытья пробирок | шт. |  | 5 | 10 | 10 |
| 2176 | Жиромер (бутирометр) для молока и молочных продуктов | шт. |  |  |  | 6 |
| 2177 | Жиромер для сливок | шт. |  |  |  | 2 |
| 2178 | Игла для препарирования с ручкой | шт. |  |  |  | 10 |
| 2179 | Капельница с пипеткой для однократной дозировки индикаторов и других растворов на 25 мл | шт. |  |  |  | 2 |
| 2180 | Капельница с пипеткой для однократной дозировки индикаторов на 50 мл | шт. |  |  |  | 2 |
| 2181 | Капельница для многократной дозировки с клювиком на 50 мл | шт. | 5 | 10 | 10 | 10 |
| 2182 | Карандаши восковые по стеклу | шт. | 5 | 15 | 15 | 15 |
| 2183 | Колба для перегонки круглодонная с отводной трубкой на 250 мл Вюрца | шт. |  | 1 | 1 | 1 |
| 2184 | Колба для получения азота (Кьельдаля) на 100 мл | шт. |  |  |  | 5 |
| 2185 | Колба для получения азота (Кьельдаля) на 250 мл | шт. |  |  |  | 5 |
| 2186 | Колба для фильтрования растворов под вакуумом с тубусом на 250 мл | шт. |  | 1 | 1 | 1 |
| 2187 | Колба для фильтрования растворов под вакуумом с тубусом на 500 мл | шт. |  |  |  | 1 |
| 2188 | Колба коническая на 50 мл | шт. | 5 | 10 | 10 | 10 |
| 2189 | Колба коническая на 100 мл | шт. | 2 | 5 | 5 | 5 |
| 2190 | Колба коническая на 250 мл | шт. | 2 | 10 | 10 | 10 |
| 2191 | Колба коническая на 500 мл | шт. |  | 3 | 3 | 3 |
| 2192 | Колба коническая на 1000 мл | шт. |  | 1 | 1 | 1 |
| 2193 | Колба коническая с пришлифованной пробкой на 50 мл | шт. |  | 2 | 2 | 2 |
| 2194 | Колба коническая с пришлифованной пробкой на 100 мл | шт. | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 2195 | Колба коническая с пришлифованной пробкой на 250 мл | шт. |  | 2 | 2 | 2 |
| 2196 | Колба мерная с одной меткой и пришлифованной пробкой вместимостью 50мл | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2197 | Колба мерная с пришлифованной пробкой вместимостью 100мл | шт. | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 2198 | Колба мерная с пришлифованной пробкой вместимостью 250мл | шт. |  | 2 | 2 | 2 |
| 2199 | Колба мерная с пришлифованной пробкой вместимостью 500мл | шт. | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 2200 | Колба мерная с пришлифованной пробкой вместимостью 1000 мл | шт. | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 2201 | Колба плоскодонная вместимостью 100 мл | шт. | 2 | 3 | 3 | 3 |
| 2202 | Колба плоскодонная вместимостью 250 мл | шт. | 2 | 5 | 5 | 5 |
| 2203 | Колба плоскодонная вместимостью 500 мл | шт. |  | 3 | 3 | 3 |
| 2204 | Колба плоскодонная вместимостью 1000 мл | шт. |  | 2 | 2 | 2 |
| 2205 | Кран одноходовой размером 1,5; 2,5; 4; 6; 8 мм | шт. |  | 1 | 1 | 1 |
| 2206 | Кран трехходовой размером 1,5; 2,5; 4 мм | шт. |  | 1 | 1 | 1 |
| 2207 | Палочка стеклянная легкоплавкая | кг | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,1 |
| 2208 | Пипетка Пастера | т.шт |  | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 2209 | Пипетка Панченкова (запасные) | шт. |  | 6 | 6 | 6 |
| 2210 | Пипетка с ценой деления 0,001 мл вместимостью 0,1 | шт. |  | 10 | 10 | 10 |
| 2211 | Пипетка с ценой деления 0,002 мл вместимостью 0,2 мл | шт. |  | 10 | 10 | 10 |
| 2212 | Пипетка с делениями на частичный слив 1 мл | шт. | 5 | 25 | 25 | 25 |
| 2213 | Пипетка с делениями на частичный слив 2 мл | шт. | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 2214 | Пипетка с делениями на частичный слив 5 мл | шт. | 5 | 20 | 20 | 20 |
| 2215 | Пипетка с делениями на частичный слив 10 мл | шт. | 5 | 15 | 15 | 15 |
| 2216 | Пипетка без деления с расширением и запасным резервуаром на 1 мл | шт. |  |  |  | 10 |
| 2217 | Пипетка без деления с расширением и запасным резервуаром на 2 мл | шт. |  |  |  | 10 |
| 2218 | Пипетка без деления с расширением и запасным резервуаром на 5 мл | шт. |  |  |  | 2 |
| 2219 | Пипетка без деления с расширением и запасным резервуаром на 10 мл | шт. |  |  |  | 3 |
| 2220 | Пипетка без деления с расширением и запасным резервуаром на 25 мл | шт. |  |  |  | 3 |
| 2221 | Пипетка без деления с расширением и запасным резервуаром на 50 мл | шт. |  |  |  | 3 |
| 2222 | Пипетка без деления с расширением и запасным резервуаром на 100 мл | шт. |  |  |  | 2 |
| 2223 | Пипетки на 10,77 мл для отмеривания молока | шт. |  |  |  | 3 |
| 2224 | Планшет для иммунологических реакций однократного применения | шт. | 5 | 10 | 10 | 30 |
| 2225 | Пробирки для агглютинации 8х90 мм | т.шт | 0,1 | 0,5 | 0,5 | 0,1 |
| 2226 | Пробирки биологические 16х150 мм | т.шт | 0,1 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 2227 | Пробирки серологические 10х120 мм | т.шт |  | 200 | 200 | 200 |
| 2228 | Пробирки серологические 12х120 мм | т.шт |  | 100 | 100 | 100 |
| 2229 | Пробирки химические 14х120 мм | т.шт | 0,2 | 0,5 | 0,5 | 0,3 |
| 2230 | Пробирки химические с пришлифованной пробкой | шт. |  | 20 | 20 | 50 |
| 2231 | Пробирки центрифужные неградуированные | т.шт | 0,05 | 0,2 | 0,2 | 0,05 |
| 2232 | Пробирки центрифужные градуированные | шт. | 10 | 50 | 50 | 20 |
| 2233 | Пробки резиновые № 8 | кг. |  | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 2234 | Пробки резиновые № 12 | кг. |  | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 2235 | Пробки резиновые № 14,5 | кг. |  | 0,1 | 0,1 | 0,2 |
| 2236 | Пробки резиновые № 19 | кг. |  | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 2237 | Пробки резиновые № 24 | кг. |  | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 2238 | Сетка асбестовая | шт. | 2 | 4 | 4 | 5 |
| 2239 | Склянка с тубусом на 2000 мл | шт. | 2 | 3 | 3 | 2 |
| 2240 | Склянка с тубусом на 5000 мл | шт. |  | 1 | 1 | 2 |
| 2241 | Смесители для кровяных шариков белых и красных (меланжеры) | к-т |  | 10 | 10 |  |
| 2242 | Сосуд четырехугольный вместимостью 1,5 л (банка музейная) | шт. |  | 5 | 5 | 3 |
| 2243 | Сосуд четырехугольный вместимостью 4 л | шт. |  |  |  | 1 |
| 2244 | Сосуд четырехугольный вместимостью 6 л | шт. |  |  |  | 1 |
| 2245 | Скарификатор-копье для прокола пальца | т.шт | 0,5 | 1 | 1 | 0,5 |
| 2246 | Стакан высокий с носиком на 50 мл | шт. | 5 | 10 | 10 | 10 |
| 2247 | Стакан высокий с носиком на 100 мл | шт. | 5 | 10 | 10 | 10 |
| 2248 | Стакан высокий с носиком на 250 мл | шт. |  | 10 | 10 | 10 |
| 2249 | Стакан высокий с носиком на 400 мл | шт. |  | 10 | 10 | 10 |
| 2250 | Стакан высокий с носиком на 600 мл | шт. |  | 10 | 10 | 3 |
| 2251 | Стекла покровные для микропрепаратов размер 1х18 мм | т.шт | 0,1 | 0,5 | 0,5 | 0,1 |
| 2252 | Стекла покровные для микропрепаратов размер 24х24 мм | т.шт |  | 0,4 | 0,4 | 0,05 |
| 2253 | Стекла предметные простые | т.шт | 0,1 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 2254 | Стекла предметные шлифованные | шт. | 10 | 50 | 50 | 50 |
| 2255 | Стекла предметные с углублением | шт. | 5 | 10 | 10 | 5 |
| 2256 | Тигель фарфоровый с крышкой высокий | шт. |  |  |  | 3 |
| 2257 | Трубка стеклянная белого стекла легкоплавкая диаметром 3-4 мм | кг. |  |  |  | 0,5 |
| 2258 | Трубка стеклянная белого стекла легкоплавкая диаметром 6-8 мм | кг. |  |  |  | 0,5 |
| 2259 | Трубка соединительная Т-образная стеклянная диаметром 6мм | шт. |  |  |  | 2 |
| 2260 | Трубка соединительная Т-образная стеклянная диаметром 166мм | шт. |  |  |  | 2 |
| 2261 | Трубка соединительная У-образная под резиновую трубку диаметром 6х15 мм | шт. |  |  |  | 2 |
| 2262 | Трубка соединительная У-образная под резиновую трубку диаметром 10х40 мм | шт. |  |  |  | 2 |
| 2263 | Трубка соединительная У-образная под резиновую трубку диаметром 15х60 мм | шт. |  |  |  | 2 |
| 2264 | Трубка хлоркальциевая прямая с одним шаром | шт. | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 2265 | Трубка индикаторная на окислы азота | шт. |  |  |  | 2 |
| 2266 | Трубка индикаторная на окись углерода | шт. |  |  |  | 2 |
| 2267 | Трубка индикаторная для определения керосина и бензина | шт. |  |  |  | 2 |
| 2268 | Трубка индикаторная для определения сурьмянистого водорода | шт. |  |  |  | 2 |
| 2269 | Трубка индикаторная для определения триатидамина | шт. |  |  |  | 2 |
| 2270 | Трубка окислительная | шт. |  |  |  | 2 |
| 2271 | Фильтрующие мембраны диаметром 35 мм | шт. |  |  |  | 5 |
| 2272 | Фильтрующие мембраны диаметром 35 мм № 7 | шт. |  |  |  | 5 |
| 2273 | Фильтрующие мембраны диаметром 35 мм № 10 | шт. |  |  |  | 5 |
| 2274 | Цилиндр измерительный с носиком на 10мл | шт. | 2 | 5 | 5 | 5 |
| 2275 | Цилиндр измерительный с носиком на 25 мм | шт. | 2 | 5 | 5 | 5 |
| 2276 | Цилиндр измерительный с носиком на 50мл | шт. | 4 | 6 | 6 | 6 |
| 2277 | Цилиндр измерительный с носиком на 100 мл | шт. | 4 | 6 | 6 | 6 |
| 2278 | Цилиндр измерительный с носиком на 250 мл | шт. | 2 | 4 | 4 | 4 |
| 2279 | Цилиндр измерительный с носиком на 500 мл | шт. | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 2280 | Цилиндр измерительный с носиком на 1000 мл | шт. | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 2281 | Цилиндр измерительный с пришлифованной пробкой вместимостью 10 мл | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2282 | Цилиндр измерительный с пришлифованной пробкой вместимостью 25 мл | шт. | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 2283 | Цилиндр измерительный с пришлифованной пробкой вместимостью 50 мл | шт. | 1 | 3 | 3 | 3 |
| 2284 | Цилиндр измерительный с пришлифованной пробкой вместимостью 100мл | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2285 | Цилиндр измерительный с пришлифованной пробкой вместимостью 250 мл | шт. |  | 1 | 1 | 1 |
| 2286 | Цилиндр измерительный с пришлифованной пробкой вместимостью 500мл | шт. |  | 2 | 2 | 2 |
| 2287 | Цилиндр измерительный с пришлифованной пробкой вместимостью 1000 мл | шт. |  |  |  | 1 |
| 2288 | Чашка выпарительная фарфоровая № 1 на 25 мл | шт. |  |  |  | 2 |
| 2289 | Чашка выпарительная фарфоровая № 3 на100 мл | шт. |  |  |  | 2 |
| 2290 | Чашка выпарительная фарфоровая № 7 на 850 мл | шт. |  |  |  | 2 |
| 2291 | Чашка кристаллизационная толстостенная диаметром 240 мм | шт. |  | 2 | 2 | 2 |
| 2292 | Чашка с крышкой лабораторная диаметром 100мм (Петри) | т.шт | 0,5 | 1 | 1 | 1 |
| 2293 | Чашка с крышкой пластмассовая лабораторная (Петри) стерильная однократного применения | т.шт |  |  |  | 2 |
| 2294 | Нити хлопчатобумажные в катушке | катуш | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2295 | Бумага пергаментная | кг. | 0,1 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| 2296 | Пленка полиэтиленовая | кг. | 0,1 | 1 | 1 | 1 |
| 2297 | Пробки корковые аптечные №2 (12х10х16 мм) | кг. | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 2298 | Пробки корковые аптечные №3 (14х12х18 мм) | кг. | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 2299 | Пробки корковые аптечные №4 (16х14х18 мм) | кг. | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 2300 | Пробки корковые аптечные №5 (18х16х20мм) | кг. | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 2301 | Пробки корковые аптечные №6 (20х18х20 мм) | кг. |  | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 2302 | Пробки корковые аптечные №7 (22х20х23 мм) | кг. |  | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 2303 | Пробки баночные корковые №8 (25х22х25) | кг. | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 2304 | Пробки баночные корковые №9 (30х25х25 мм) | кг. | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,3 |
| 2305 | Пробки баночные корковые №10 (35х30х25 мм) | кг. | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,3 |
| 2306 | Пробки баночные корковые №12 (45х40х25 мм) | кг. |  |  |  | 0,3 |
| 2307 | Пробки баночные корковые №14 (55х50х25 мм) | кг. | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,3 |
| 2308 | Пробки баночные корковые №16 (65х60х25 мм) | кг. |  |  |  | 0,3 |
| 2309 | Пробки баночные корковые №18 (75х70х25 мм) | кг. | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,3 |
| 2310 | Пробки полиэтиленовые аптечные А-1 | кг. | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 2311 | Пробки полиэтиленовые аптечные А-2 | кг. | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 2312 | Пробки полиэтиленовые аптечные А-3 | кг. |  | 0,1 | 0,1 |  |
| 2313 | Пробки полиэтиленовые аптечные А-4 | кг. |  | 0,1 | 0,1 |  |
| 2314 | Пробки резиновые к стеклянным бутылкам для крови и кровезаменителей | кг. | 0,5 | 1 | 1 |  |
| 2315 | Пробки резиновые к флаконам для антибиотиков | кг. |  | 0,05 | 0,05 | 0,1 |
| 2316 | Флаконы стеклянные с винтовой гороливной и пластмассовыми крышками до 20 мл | шт. | 3 | 10 | 10 |  |
| 2317 | Флаконы стеклянные с винтовой гороливной и пластмассовыми крышками до 30мл | шт. | 3 | 10 | 10 | 3 |
| 2318 | Флаконы стеклянные с винтовой гороливной и пластмассовыми крышками до 50 мл | шт. | 1 | 5 | 5 | 3 |
| 2319 | Флаконы стеклянные с винтовой гороливной и пластмассовыми крышками до 100мл | шт. | 10 | 20 | 20 | 10 |
| 2320 | Флаконы стеклянные с винтовой гороливной и пластмассовыми крышками до 150 мл | шт. | 10 | 20 | 20 | 10 |
| 2321 | Флаконы стеклянные с винтовой гороливной и пластмассовыми крышками до 250 мл | шт. | 10 | 20 | 30 | 10 |
| 2322 | Флаконы стеклянные с притертыми пробками на 30 мл | шт. | 2 | 5 | 5 | 10 |
| 2323 | Флаконы стеклянные с притертыми пробками на 50 мл | шт. | 2 | 5 | 5 | 5 |
| 2324 | Флаконы стеклянные с притертыми пробками на 100 мл | шт. | 2 | 5 | 5 | 10 |
| 2325 | Флаконы стеклянные с притертыми пробками на 250 мл | шт. | 2 | 5 | 5 | 10 |
| 2326 | Флаконы стеклянные с притертыми пробками на 500 мл | шт. | 2 | 4 | 4 | 5 |
| 2327 | Флаконы стеклянные с притертыми пробками на 1000 мл | шт. | 1 | 3 | 3 | 3 |
| 2328 | Контейнеры для сбора и утилизации | шт. | 50 | 100 | 150 | 200 |
| Раздел 8. Бактерийные лечебно-профилактические препараты лечебно-профилактические сыворотки | | | | | | |
| 2329 | Сыворотка противогангрен поливалентная жидкая (1 доза 30000 МЕ в амп) | доза |  |  |  | 25 |
| 2330 | Сыворотка противоботулиническая типа А жидкая (1 доза 10000 МЕ в амп.) | доза |  |  |  | 5 |
| 2331 | Сыворотка противоботулиническая типа В жидкая (1 доза 5000 МЕ в ампулах) | доза |  |  |  | 5 |
| 2332 | Сыворотка противоботулиническая типа Е жидкая (1 доза 10000 МЕ в ампулах) | доза |  |  |  | 5 |
| Раздел 9. Бактерийные диагностические препараты | | | | | | |
| Подраздел. Аллергены | | | | | | |
| 2333 | Бручеллин (1 мл в амп) | мл. |  |  |  | 1 |
| 2334 | Дизентерин (1 мл в амп) | мл. |  |  |  | 10 |
| 2335 | Альт-туберкулин Коха жидкий (1 мл в амп) | мл. |  |  |  | 10 |
| 2336 | Туберкулин сухой очищенный (1 мл в амп) | мл. |  |  |  | 10 |
| 2337 | Туберкулин очищенный в стандартном разведении по 2 ТЕ в 0,1мл | мл. |  |  |  | 50 |
| 2338 | Тулярин для накожной пробы (1 мл в амп) | мл. |  |  |  | 1 |
| 2339 | Тулярин для внутрикожной пробы (1мл в амп) | мл. |  |  |  | 1 |
| Подраздел. Диагностические питательные среды | | | | | | |
| 2340 | Агар ацетатный сухой | кг. |  |  |  | 1 |
| 2341 | Агар-агар высший сорт в порошке | кг. |  | 1 | 1 | 1 |
| 2342 | Среда с индикатором ВР с глюкозой (Гисса) | кг. |  |  |  | 0,4 |
| 2343 | Среда с индикатором ВР с лактозой | кг. |  |  |  | 0,4 |
| 2344 | Среда с индикатором ВР с маннитом | кг. |  |  |  | 0,4 |
| 2345 | Среда с индикатором ВР с мальтозой | кг. |  |  |  | 0,4 |
| 2346 | Среда с индикатором ВР с сахарозой | кг. |  |  |  | 0,4 |
| 2347 | Среда селенитовая (Лейфсона) сухая питательная для накопления сальмонелл | кг. |  |  |  | 0,6 |
| 2348 | Системы индикаторные бумажные для ускорений индентификации вибрионов №100 (13 наименований) | набор |  |  |  | 1 |
| 2349 | Системы индикаторные бумажные для полной идентификации энтеробактерий №100 (28 наименований) | набор |  |  |  | 1 |
| 2350 | Системы индикаторные бумажные для межродовой дифференциации энтеробактерий №100 (9 наименований) | набор |  |  |  | 2 |
| 2351 | Системы индикаторные бумажные для ускоренного определения коли-титра № 100 (2 наименования) | набор |  |  |  | 1 |
| Раздел 10. Агглютинирующие диагностические сыворотки для идентификации бактерий семейства кишечных | | | | | | |
| 2352 | Агглютинирующая адсорбированная сальмонеллезная поливалентная О-сыворотка групп А,В,С,Д,Е | мл. |  |  |  | 30 |
| 2353 | Агглютинирующая адсорбированная сальмонеллезная поливалентная О-сыворока редких групп | мл. |  |  |  | 30 |
| 2354 | Агглютинирующая адсорбированная сальмонеллезная О-сыворотка, рецептор 2 | мл. |  |  |  | 4 |
| 2355 | Агглютинирующая адсорбированная сальмонеллезная О-сыворотка, рецептор 4 | мл. |  |  |  | 6 |
| 2356 | Агглютинирующая адсорбированная сальмонеллезная О-сыворотка, рецептор 5 | мл. |  |  |  | 2 |
| 2357 | Агглютинирующая адсорбированная сальмонеллезная О-сыворотка, рецептор 6 | мл. |  |  |  | 6 |
| 2358 | Агглютинирующая адсорбированная сальмонеллезная О-сыворотка, рецептор 7 | мл. |  |  |  | 4 |
| 2359 | Агглютинирующая адсорбированная сальмонеллезная О-сыворотка, рецептор 8 | мл. |  |  |  | 2 |
| 2360 | Агглютинирующая адсорбированная сальмонеллезная О- сыворотка, рецептор 9 | мл. |  |  |  | 10 |
| 2361 | Агглютинирующая адсорбированная сальмонеллезная О-сыоротка, рецептор 3,10 | мл. |  |  |  | 2 |
| 2362 | Агглютинирующая адсорбированная сальмонеллезная сыворотка, рецептор 12 | мл. |  |  |  | 8 |
| 2363 | Агглютинирующая адсорбированная сальмонеллезная сыворотка, рецептор ВИ | мл. |  |  |  | 6 |
| 2364 | Агглютинирующая адсорбированная сальмонеллезная Н-сыворотка, рецептора | мл. |  |  |  | 4 |
| 2365 | Агглютинирующая адсорбированная сальмонеллезная Н-сыворотка, рецептор в | мл. |  |  |  | 4 |
| 2366 | Агглютинирующая адсорбированная сальмонеллезная Н-сыворотка, рецептор d | мл. |  |  |  | 8 |
| 2367 | Агглютинирующая адсорбированная сальмонеллезная Н-сыворотка, рецептор i | мл. |  |  |  | 10 |
| 2368 | Агглютинирующая адсорбированная сальмонеллезная Н-сыворотка, рецептор r | мл. |  |  |  | 2 |
| 2369 | Агглютинирующая адсорбированная сальмонеллезная Н-сыворотка, рецептор eh | мл. |  |  |  | 2 |
| 2370 | Агглютинирующая адсорбированная сальмонеллезная Н-сыворотка, рецептор iv | мл. |  |  |  | 2 |
| 2371 | Агглютинирующая адсорбированная сальмонеллезная Н- сыворотка, рецептор 1,2 | мл. |  |  |  | 6 |
| 2372 | Адсорбированная поливалентная сыворотка к шигеллам Флекснера, Ньюкастла, Зонне | мл. |  |  |  | 40 |
| 2373 | Агглютинирующие адсорбированные сыворотки эшерихий коли 0151 | мл. |  |  |  | 10 |
| 2374 | Агглютинирующие диагностические адсорбированные О-сыворотки для идентификации бактерий рода Протеус поливалентные (ОА,ОВ,ОС,ОD,ОЕ,ОF) | мл. |  |  |  | 30 |
| 2375 | Агглютинирующие диагностические адсорбированные сыворотки цитробактерий поливалентные (ОА,ОВ, ОС, ОD,ОЕ,ОF, ОQ) | мл. |  |  |  | 20 |
| 2376 | Агглютинирующая поливалентная ОКА-ашерихиозная сыворотка к антигенам 018ас: К77;020: К84; 025:К11; 026:К60; 033:К; 044:К74; 055:К59; 075:К; 086а:К61; 0111ab:К58; 0114:К90; 0119:К69; 0124:К72; 0125:К70; 0126:К71; 0127а:К63; 0128abc:К67; 0142:К36; 0143:К; 0151:К; 408, 0144:К | мл. |  |  |  | 10 |
| 2377 | Агглютинирующая поливалентная ОКВ-шерихиозная сыворотка к антигенам | мл. |  |  |  | 3 |
| 2378 | Агглютинирующая поливалентная ОКС- эшерихиозная сыфворотка к антигенам | мл. |  |  |  | 3 |
| 2379 | Агглютинирующая поливалентная ОКД-эшерихиозная сыфворотка к антигенам | мл. |  |  |  | 5 |
| 2380 | Агглютинирующая поливалентная ОКЕ-эшерихиозная сыфворотка к антигенам | мл. |  |  |  | 5 |
| 2381 | Агглютинирующая поливалентная ОК-эшерихиозные иммуноглобулины типовые | мл. |  |  |  | 60 |
| 2382 | Игглютинирующая неасорбированная ОК-эшерихиозная сыворотка 0124 | мл. |  |  |  | 10 |
| 2383 | Игглютинирующая неадсорбированная брюшнотифозная сыворотка | мл. |  |  |  | 15 |
| 2384 | Игглютинирующая неадсорбированная паратифозная А-сыворотка | мл. |  |  |  | 10 |
| 2385 | Игглютинирующая неадсорбированная паратифозная В-сыворотка | мл. |  |  |  | 15 |
| 2386 | Игглютинирующая неадсорбированная сыворотка к сальмонеллам тифириум | мл. |  |  |  | 15 |
| Раздел 11. Люминисцирующие антитела и диагностикумы | | | | | | |
| 2387 | Люминесцирующие антитела к бактериям чумы | мл. |  |  |  | 4 |
| 2388 | Люминесцирующие антитела к бациллам сибирской язвы неадсорбированные | амп. |  |  |  | 4 |
| 2389 | Люминесцирующие антитела к возбудителям псевдотуберкулеза (0,5 мл в амп) | амп. |  |  |  | 4 |
| 2390 | Люминистирующие антитела антибактериальные брюшнотифозные (0,5мл в амп) | амп. |  |  |  | 5 |
| 2391 | Люминистирующие антитела антибактериальные паратифозные А (0,5 мл в амп) | амп. |  |  |  | 5 |
| 2392 | Люминистирующие антитела антибактериальные паратифозные В (0,5 мл в амп) | амп. |  |  |  | 5 |
| 2393 | Люминистирующие антитела антибактериальные дизентирийные Флекснера (0,5 мл в амп) | амп. |  |  |  | 5 |
| 2394 | Люминистирующие антитела антибактериальные дизентирийные Зонне (0,5 мл в амп) | амп. |  |  |  | 5 |
| 2395 | Флюоресцирующие диагностические иммуноглобулины (антитела) аденовирусные группоспецифические сухие (0,5мл в амп) | мл. |  |  |  | 10 |
| 2396 | Флюоресцирующие иммуноглобулины диагностические гриппозные А и В сухие (1 мл в амп) | мл. |  |  |  | 8 |
| 2397 | Флюоресцирующие иммуноглобулины диагностические парагиппозные 1,2 и 3 типовые сухие (1мл в амп) | мл. |  |  |  | 6 |
| 2398 | Флюоресцирующий иммуноглобулин диагностический реапираторно-синцитиалтный вирусный сухой (1мл в амп) | мл. |  |  |  | 2 |
| Раздел 12. Диагностикумы и антитела кишечных инфекций | | | | | | |
| 2399 | Диагностикум брюшнотифозный бактериальный ВИ (10 мл в амп) | мл. |  |  |  | 100 |
| 2400 | Диагностикум из сальмонелл Ньюпорт (10 мл в амп) | мл. |  |  |  | 60 |
| 2401 | Диагностикум из сальмонелл тифа (10 мл в амп) | мл. |  |  |  | 100 |
| 2402 | О-диагностикум из сальмонелл тифа (10 мл в амп) | мл. |  |  |  | 100 |
| 2403 | Диагностикум из сальмонелл паратифа А (10 мл в амп) | мл. |  |  |  | 100 |
| 2404 | Диагностикум из сальмонелл паратифа В (10 мл в амп) | мл. |  |  |  | 100 |
| 2405 | Диагностикум из сальмонелл тифимуриум (10мл в амп) | мл. |  |  |  | 100 |
| 2406 | Диагностикум из сальмонелл холерасиус (10мл в амп) | мл. |  |  |  | 60 |
| 2407 | Диагностикум из сальмонелл энтеритидис (10мл в амп) | мл. |  |  |  | 40 |
| 2408 | Диагностикум из шигеля Григорьева-Шига | мл. |  |  |  | 20 |
| 2409 | Диагностикум из шигеля Штутцера-Шмитца | мл. |  |  |  | 20 |
| Раздел 13. Диагностикум эритроцитарные для реакции пассивной гемагглютинации | | | | | | |
| 2410 | Диагностикум эритроцитарный антигенный кишечный иероиниозный сухой серовариантов 03 или 09 | к-т |  |  |  | 2 |
| 2411 | Диагностикум эритроцитарный антигенный иммуноглобулиновый | к-т |  |  |  | 4 |
| 2412 | Диагностикум эритроцитарный антительный иммуноглобулиновый | мл. |  |  |  | 12 |
| 2413 | Диагностикум эритроцитарный атигенный чумной сухой | мл. |  |  |  | 6 |
| 2414 | Диагностикум эритроцитарный антительный иммуноглобулиновый чумной сухой | мл. |  |  |  | 12 |
| 2415 | Диагностикум эритроцитарный бруцелезный антигенный сухой | к-т |  |  |  | 1 |
| 2416 | Диагностикум эритроцитарный брюшнотифозный ВИ(20 мл в амп) | мл. |  |  |  | 100 |
| 2417 | Диагностикум эритроцитарный Григорьева-Шига (20мл в амп) | мл. |  |  |  | 40 |
| 2418 | Диагностикум типа А и В сухой | к-т |  |  |  | 10 |
| 2419 | Диагностикум эритроцитарный сухой (1 мл в амп) | мл. |  |  |  | 60 |
| 2420 | Диагностикум эритроцитарный иммуноглобулиновый на НВ | к-т |  |  |  | 3 |
| 2421 | Диагностикум эритроцитарный сальмонелезный комплексный антигенный 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 12 в амп. | мл. |  |  |  | 60 |
| 2422 | Диагностикум эритроцитарный сальмонелезный 0-антигенный 1, 2, 3, 10, 4, 10, 6, 7, 8, 9, 12 ВИ | мл. |  |  |  | 280 |
| 2423 | Диагностикум эритроцитарный пнотифозный для РНГА жидкий | к-т |  |  |  | 1 |
| 2424 | Диагностикум эритроцитарный ляремийный антигенный сухой | к-т |  |  |  | 1 |
| 2425 | Диагностикум эритроцитарный экснера жидкий (20 мл в амп) | мл. |  |  |  | 60 |
| 2426 | Диагностикум эритроцитарный булинический бивалентный типов В иммуноглобулиновый сухой РНГА | к-т |  |  |  | 3 |
| 2427 | Диагностикум эритроцитарный биреязвенный антительный сухой | к-т |  |  |  | 2 |
| Раздел 14. Лекарственные средства общие | | | | | | |
| 2428 | Аммиак 25% раствор (спирт нашатырный) | кг. | 0,2 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 2429 | Бария сульфат для ренгеноскопии 100 г | упак |  |  |  | 5 |
| 2430 | Бензин АИ-80 для медицинских целей | кг. | 0,5 | 1 | 1 | 1 |
| 2431 | Бриллиантовый зеленый | г. | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2432 | Вазелин медицинский | кг. | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 2433 | Глицерин | кг. | 0,5 | 1 | 2 | 2 |
| 2434 | Глюкоза | кг. | 0,2 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 2435 | Йод кристаллический | г. | 10 | 10 | 20 | 20 |
| 2436 | Калия иодид | г. | 50 | 100 | 100 | 100 |
| 2437 | Калия перманганат | г. | 20 | 100 | 150 | 100 |
| 2438 | Калия хлорид | кг. |  |  |  | 0,1 |
| 2439 | Кальция хлорид кристаллический | кг. | 0,05 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 2440 | Кислота борная | г. | 20 | 50 | 50 | 50 |
| 2441 | Кислота салициловая | г. |  |  |  | 30 |
| 2442 | Кислота хлористоводородная (соляная) (24,8 – 25,2%) | кг. | 0,2 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 2443 | Клей БФ-6, 15 г | упак | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 2444 | Кофеин-бензоат натрия | г. |  | 5 | 5 |  |
| 2445 | Крахмал | кг. |  |  |  | 0,3 |
| 2446 | Магния окись | г. |  |  |  | 200 |
| 2447 | Магния сульфат | кг. |  | 0,5 | 0,5 | 0,25 |
| 2448 | Масло вазелиновое | кг. | 0,1 | 0,5 | 0,5 | 0,4 |
| 2449 | Метиленовый синий | г. | 5 | 10 | 15 | 20 |
| 2450 | Натрия сульфат | кг. |  |  |  | 0,2 |
| 2451 | Натрия салицилат | г. |  |  |  | 200 |
| 2452 | Натрия тиосульфат | кг. |  | 0,1 | 0,1 |  |
| 2453 | Натрия хлорида | кг. | 0,2 | 1 | 1 | 1 |
| 2454 | Парафин твердый | кг. | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 2455 | Перекиси водорода концентрированный раствор (пергидроль) | кг. | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,5 |
| 2456 | Этанол | кг. | 1 | 5 | 5 | 5 |
| 2457 | Тальк | кг. | 0,05 | 0,1 | 0,1 |  |
| 2458 | Тимол | г. |  | 10 | 10 |  |
| 2459 | Уголь активированный гран. | кг. |  | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 2460 | Фенол чистый | кг. | 0,1 | 0,3 | 0,3 |  |
| 2461 | Хлороформ | кг. | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 2462 | Цинка окись | кг. |  |  |  | 300 |
| 2463 | Цинка сульфат | г. |  | 30 | 30 |  |
| 2464 | Эфир медицинский | кг. | 0,5 | 2 | 2 | 5 |
| Раздел 15. Антибиотики | | | | | | |
| 2465 | Бензипенициллина натриевая соль 500 000 ЕД для инъекции | фл. |  |  |  | 400 |
| 2466 | Левомецитин | г |  |  |  | 2 |
| 2467 | Линкомицина гидрохлорид 0,25 активного вещества в капс. № 20 | уп. |  |  |  | 2 |
| 2468 | Полимиксин "В" сульфат 250 000 ЕД (для инъекций) | фл. |  |  |  | 10 |
| 2469 | Ристомицина сульфат 0,1 активного вещества 100 000 ЕД для инъекций | фл. |  |  |  | 50 |
| 2470 | Стрептомицина сульфат 1 г активного вещества для инъекций | фл. |  |  |  | 120 |
| Раздел 16. Ферментные препараты | | | | | | |
| 2471 | Панкреатин 25ЕД в 1 г | г. |  |  |  | 10 |
| 2472 | Пепсин | г. |  |  |  | 10 |
| 2473 | Трипсин кристаллический 0,01 г | г. |  |  |  | 100 |
| Раздел 17. Перевязочные средства и шовные материалы, лейкопластыри | | | | | | |
| 2474 | Бинт марлевый медицинский нестерильный, размер 10м х16см | шт. |  | 10 | 10 | 50 |
| 2475 | Бинт марлевый медицинский нестерильный,размер 7 м х 14 см | шт. |  | 10 | 10 |  |
| 2476 | Бинт марлевый медицинский стерильный, размер 5 м х 10 см | шт. | 20 | 15 | 15 |  |
| 2477 | Бумага парафинированная в листах | кг. | 1 | 2 | 2 | 0,5 |
| 2478 | Вата компрессорная медицинская | кг. | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 2479 | Вата медицинская стерильная гигроскопическая хирургическая в пачках по 250г | кг. | 2 | 5 | 5 | 5 |
| 2480 | Лейкопластырь, размер 5 м х 5 см | уп. | 2 | 5 | 5 | 5 |
| 2481 | Марля медицинская гигроскопическая | м. | 2 | 5 | 5 | 5 |
| 2482 | Салфетки марлевые медицинские стерильные, размер 16х14 см, в пачке 40 шт (малые) | пачка | 2 | 5 | 5 | 5 |
| Раздел 18. Тара | | | | | | |
| 2483 | Коробка картонная | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2484 | Ящик фанерный | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Раздел 19. Книги и бланки медицинского учета и отчетности | | | | | | |
| 2485 | Книга регистрации лабораторных исследований | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2486 | Бланки лабораторных анализов | т.шт | 0,85 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 2487 | Бланки лабораторных анализов крови | т.шт | 1 | 5 | 5 | 5 |
| 2488 | Бланки лабораторных анализов желудочного сока | т.шт | 0,15 | 1 | 1 | 1 |
| 2489 | Бланки лабораторных анализов мокроты | т.шт | 0,05 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| 2490 | Бланки лабораторных анализов мочи | т.ш | 1 | 5 | 5 | 5 |
| 2491 | Бланки лабораторных анализов экскрементов | т.шт | 1 | 5 | 5 | 5 |
| Раздел 20. Врачебные предметы, аппараты и хирургические инструменты | | | | | | |
| 2492 | Брусок для заточки инструментов | шт. |  |  | 1 | 1 |
| 2493 | Динамометр ручной плоскопружинный для взрослых | шт. |  |  | 1 | 1 |
| 2494 | Зажим кровоостанавливающий зубчатый прямой № 1 (длина на 160 мм) с нарезкой | шт. | 1 | 3 | 3 | 3 |
| 2495 | Зонд дуоденальный | шт. | 1 | 3 | 3 | 3 |
| 2496 | Зонд желудочный % 27, 30 | шт. | 2 | 3 | 3 | 3 |
| 2497 | Корнцанг изогнуьый | шт. | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 2498 | Корнцанг прямой | шт. | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 2499 | Меха резиновые к прульверизаторам 2-х балонные с сеткой | шт. |  |  | 1 | 1 |
| 2500 | Ножницы с одним острым концом, прямые длиной 140 мм | шт. | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 2501 | Ножницы тупоконечные вертикально -изогнутые длиной 170 мм | шт. | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 2502 | Пинцет пластинчатый анатомический общего назначения длиной 150 мм | шт. | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 2503 | Пинцет пластинчатый анатомический общего назначения длиной 250 мм | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2504 | Пинцет пластинчатый хирургический общего назначения длиной 150 мм | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2505 | Подушка для кислорода вместимостью 40 л | шт. |  |  |  | 1 |
| 2506 | Прибор манометрический мембранный ПММ | шт. |  |  |  | 1 |
| 2507 | Скальпель брюшистый средний | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2508 | Скальпель брюшистый большой | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2509 | Скальпель остроконечный средний | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2510 | Спринцовка резиновая с мягким наконечником № 3 90 мл | шт. |  |  |  | 1 |
| 2511 | Спринцовка резиновая с твердым наконечником | шт. |  |  |  | 1 |
| 2512 | Тазик почкообразный эмалированный | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2513 | Термометр медицинский | шт. | 1 | 2 | 2 | 1 |
| Раздел 21. Оборудование для стерилизации | | | | | | |
| 2514 | Кипятильник дезинфикационный | шт. |  | 1 | 1 |  |
| 2515 | Кипятильник дезинфикационный | шт. |  | 1 | 1 | 1 |
| 2516 | Коробка стерилизационная круглая с фильтром вместимостью 3 л | шт. |  | 1 | 1 |  |
| 2517 | Коробка стерилизационная круглая с фильтром вместимостью 18 л | шт. |  | 1 | 1 |  |
| 2518 | Стерилизатор стальной эмалированный с крышкой | шт. | 1 | 2 | 2 | 3 |
| 2519 | Стерилизатор паровой вертикальный круглый электрический | шт. |  |  |  | 1 |
| 2520 | Стерилизатор паровой горизонтальный круглый электрический | шт. |  |  |  | 1 |
| Раздел 22. Мебель и оборудование медицинское | | | | | | |
| 2521 | Стул медицинский рабочий | шт. | 1 | 2 | 2 | 4 |
| 2522 | Шкаф медицинский одностворчатый | шт. | 2 | 3 | 3 | 3 |
| Раздел 23. Санитарно – хозяйственное имущество инвентарное | | | | | | |
| 2523 | Ведро эмалированное | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2524 | Ведро педальное | шт. | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 2525 | Кастрюля эмалированная на 1-2 л | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2526 | Кастрюля эмалированная на 2-3 л | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2527 | Кастрюля эмалированная на 4-5 л | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2528 | Ковш эмалированный | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2529 | Нож садовый | шт. |  |  |  | 2 |
| 2530 | Плитка электрическая с закрытым элементом | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2531 | Примус туристический | шт. |  |  |  | 1 |
| 2532 | Рулетка металлическая | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2533 | Таз эмалированный | шт. | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 2534 | Термометр комнатный | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2535 | Термометр для ванн | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2536 | Холодильник бытовой электрический до 200л | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2537 | Холодильник бытовой электрический свыше 200 л | шт. |  | 1 | 1 | 1 |
| 2538 | Шкаф (сейф) для хранения ядов | шт. |  | 1 | 1 | 1 |
| Раздел 24. Оборудование и принадлежности для дезинфекции | | | | | | |
| 2539 | Гидропульт скальчатый | шт. |  |  |  | 1 |
| 2540 | Облучатель бактерицидный потолочный | к-т | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 2541 | Перчатки резиновые технические | пара |  |  |  | 2 |
| 2542 | Распылитель для жидкостей | шт. |  |  |  | 2 |
| 2543 | Распылитель ручной для порошкообразных дезинфецирующих веществ | шт. |  |  |  | 2 |
| 2544 | Распылитель для жидкостей | шт. |  |  |  | 2 |
| Раздел 25. Медицинские предметы расходные | | | | | | |
| 2545 | Булавки безопасные | шт. | 10 | 20 | 20 | 20 |
| 2546 | Игла специальная для взятия крови | шт. |  | 1 | 1 | 1 |
| 2547 | Клеенка прокладная резинотканевая | м | 1 | 3 | 3 | 3 |
| 2548 | Лезвия для безопасных бритв | шт. | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 2549 | Лента сантиметровая | шт. |  | 1 | 1 | 1 |
| 2550 | Очки защитные закрытые | шт. |  |  |  | 2 |
| 2551 | Перчатки анатомические резиновые № 8 | пара | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 2552 | Перчатки хирургические резиновые № 7,8 | пара | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 2553 | Пипетка глазная | шт. |  |  |  | 2 |
| 2554 | Пластикат компрессорный | м | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 2555 | Трубка резиновая медицинская вакуумная 7х2 мм | кг. | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| 2556 | Трубка резиновая медицинская вакуумная 8х3 | кг. | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| 2557 | Щетка медицинская для рук | шт. | 2 | 3 | 3 | 3 |
| Раздел 26. Аппараты, приборы и принадлежности для физиотерапии | | | | | | |
| 2558 | Часы песочные на 1 мин | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2559 | Часы песочные на 2 мин | шт. |  |  |  | 1 |
| 2560 | Часы песочные на 5 мин | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2561 | Часы песочные на 10 мин | шт. |  |  |  | 1 |

**Глава 15 Натуральная норма**

**Положенность аптечки караульных помещений**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Ед. изм.** | **Количество** | **Примечание** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2562 | Ацетилсалициловая кислота таблетки 75 мг | уп. | 2 | комплектуется за счет текущего довольствия |
| 2563 | Аммиак раствор 10% | амп. | 5 |  |
| 2564 | Валерианы экстракт таблетки 20 мг | уп. | 2 |  |
| 2565 | Йод раствор спиртовой 5% | амп. | 2 |  |
| 2566 | Калия перманганат | г. | 5 |  |
| 2567 | Бинт марлевый медицинский стерильный, размер 5 м х 10 см | шт. | 5 |  |
| 2568 | Бумага парафинированная в листах | лист | 2 |  |
| 2569 | Вата медицинская гигроскопическая хирургическая стерильная в пачках | уп. | 2 |  |
| 2570 | Вата медицинская компрессная | уп. | 2 |  |
| 2571 | Жгут кровоостанавливающий резиновый | шт. | 1 |  |
| 2572 | Косынка медицинская перевязочная | шт. | 1 |  |
| 2573 | Носилки санитарные | шт. | 1 |  |
| 2574 | Пакеты перевязочные медицинские обыкновенные стерильные | шт. |  | по числу личного состава караула |
| 2575 | Термометр медицинский | шт. | 1 |  |

**Глава 16 Натуральная норма**

**Снабжение лекарственными, дезинфицирующими и другими средствами, перевязочными и шовными материалами для лечебно-профилактической работы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Ед. изм.** | **Нормы** | |
| **норма № 1 на 5 лошадей** | **норма № 2 на 10 собак** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. Лекарственные средства типа "А" | | | | |
| 2576 | Ареколина гидробромид | г. | 0,5 | 0,5 |
| 2577 | Атропина сульфат | г. | 0,2 | 0,1 |
| 2578 | Атропина сульфата 0,1% раствор для инъекций по 1 мл. | амп. | 1 | 3 |
| 2579 | Прозерин | г. | - | 0,5 |
| 2580 | Карбахолин | г. | 0,1 | 0,1 |
| 2581 | Новарсенол | амп. | 5 | - |
| Раздел 2. Лекарственные средства общие антибиотики и витамины | | | | |
| 2582 | Адреналина гидрохлорида 0,1% раствор для инъекций по 1 мл | амп. | 10 | 1 |
| 2583 | Аллохол таб. покр. оболочк. № 50 | уп. | - | 1 |
| 2584 | Аминазин 0,025 Драже № 30 | уп. | 2 | 5 |
| 2585 | Аминазина 2,5 раствор для инъекций по 1 мл | амп. | 20 | 20 |
| 2586 | Аммония хлорид | г. | 50 | 5 |
| 2587 | Анальгин | г. | 50 | 10 |
| 2588 | Анальгина 50% раствор | г. |  |  |
| 2589 | Аммиака 25% раствор (спирт нашатырный) | г. | 300 | 100 |
| 2590 | Бриллиантовый зеленый | г. | 30 | 30 |
| 2591 | Бромкамфора 0,25 Табл. № 30 | уп. | - | 5 |
| 2592 | Вазелин медицинский | кг. | 1 | 0,5 |
| 2593 | Валерианы настойка | г. | 50 | 100 |
| 2594 | Висмута нитрат основной | г. | 3 | 2 |
| 2595 | Витатетрин гранулы | г. | - | 100 |
| 2596 | Вода для инъекций по 10 мл | амп. | 50 | 25 |
| 2597 | Гексаметилентетрамин | г. | 20 | 5 |
| 2598 | Гексамителентетрамин 40% раствор для инъекций по 10мл | амп. | 50 | 10 |
| 2599 | Гемоспоридин 1% раствор для инъекций по 5 мл | амп. | 20 | 10 |
| 2600 | Гидропирит 1,5 табл. № 6 | уп. | 20 | 20 |
| 2601 | Глицерин | кг. | 0,5 | 0,3 |
| 2602 | Глюкоза | кг. | 1 | 0,5 |
| 2603 | Глюкозы 40% раствор дл яинъекций по 20мл | амп. | 100 | 100 |
| 2604 | Губка гемостатическая 1г | уп. | 5 | 1 |
| 2605 | Деготь березовый | кг. | 1 | 0,1 |
| 2606 | Дермантол | г. | 50 | 50 |
| 2607 | Димедрол | г. | 10 | 5 |
| 2608 | Димедрола 1% раствор для инъекций по 1мл | амп. | 50 | 10 |
| 2609 | Ихтиол | кг. | 0,5 | 0,1 |
| 2610 | Йод кристаллический | г. | 5 | 3 |
| 2611 | Йода 5% спиртовый раствор | кг. | 1 | 0,5 |
| 2612 | Йодинол по 100м | уп. | 1 | 1 |
| 2613 | Йодоформ | г. | 100 | 10 |
| 2614 | Калия йодид | г. | 10 | 5 |
| 2615 | Калия перманганат | г. | 100 | 100 |
| 2616 | Кальция глюканат 0,5 табл. № 10 | уп. | 20 | 25 |
| 2617 | Кальция глюконата 10% раствор для инъекций по 10 мл. | амп. | 10 | 20 |
| 2618 | Кальция сульфат жженый (гипс) | кг. | 2 | 0,5 |
| 2619 | Кальция хлорид кристаллический | кг. | 0,025 | - |
| 2620 | Кальция хлорида 10% раствор для инъекций по 10мл | амп. | 50 | 25 |
| 2621 | Камфора | г. | 50 | 5 |
| 2622 | Камфоры 10% раствор в месте при наружном применении | г. | 50 | 100 |
| 2623 | Камфоры 20% раствор для инъекций по 2 мл | амп. | 10 | 5 |
| 2624 | Карандаш ляписный 0,55 | шт. | 3 | 3 |
| 2625 | Карандаш кровоостанавливающий | шт. | 3 | 3 |
| 2626 | Квасцы алюмокалиевые | г. | 10 | 20 |
| 2627 | Кислота ацетилсалициловая (аспирин) | г. | 20 | 20 |
| 2628 | Кислота борная | кг. | 0,02 | 0,005 |
| 2629 | Кислота молочная | г. | 150 | 50 |
| 2630 | Кислота салициловая | г. | 20 | 10 |
| 2631 | Кислота уксусная 30% | г. | 10 | 2 |
| 2632 | Кислота хлористоводородная (соляная) 24,8-25,2% | кг. | 0,1 | 0,1 |
| 2633 | Клеол | кг. | 0,03 | 0,05 |
| 2634 | Коллодий | кг. | 0,05 | 0,025 |
| 2635 | Кордиамин для инъекций по 2мл | амп. | - | 5 |
| 2636 | Кофеин-бензоат натрия | г. | 15 | 10 |
| 2637 | Кофеин-бензоата натрия 20% раствор для инъекций по 1мл | амп. | 60 | 20 |
| 2638 | Крахмал | кг. | 0,1 | 0,1 |
| 2639 | Ксероформ | г. | 20 | 3 |
| 2640 | Ланолин безводный | кг. | 0,25 | 0,01 |
| 2641 | Линемент стрептоцида 5% | кг. | 0,2 | 0,015 |
| 2642 | Магния окись | г. | 50 | 50 |
| 2643 | Мазь Конькова 100г | упак | 3 | 5 |
| 2644 | Мазь Вилькинсона | кг. | 0,1 | 0,1 |
| 2645 | Мазь ртутная серная | г. | 40 | 40 |
| 2646 | Мазь цинковая | кг. | 0,2 | 0,1 |
| 2647 | Масло вазелиновое | кг. | 0,5 | 0,1 |
| 2648 | Масло касторовое | кг. | 3 | 0,2 |
| 2649 | Масло подсолнечное | кг. | 3 | 0,1 |
| 2650 | Мастисан А | доза | - | - |
| 2651 | Мастицид | доза | - | - |
| 2652 | Метисалицилат | г. | 100 | 20 |
| 2653 | Настойка чемерицы | г. | - | 50 |
| 2654 | Натрия бромид | г. | 10 | 15 |
| 2655 | Натрия гидрокарбонат | г. | 0,25 | 0,1 |
| 2656 | Натрия салицилат | г. | 10 | 5 |
| 2657 | Натрия сульфат (глауберова соль) | г. | 2000 | 500 |
| 2658 | Натрия хлорид 0,9 табл. | г. | 0,2 | 0,02 |
| 2659 | Натрия хлорида 0,9% изотонический раствор для инъекций по 10мл | амп. | 200 | 200 |
| 2660 | Нафтамон 5 г | упак | 20 | 20 |
| 2661 | Натрия цитрат для инъекций | кг. | 0,003 | 0,002 |
| 2662 | Новокаин | г. | 20 | 2 |
| 2663 | Новокаина 0,5% раствор для инъекций по 5 мл | амп. | 40 | 200 |
| 2664 | Новокаина 2% раствор для инъекций по 5 мл | амп. | 100 | 40 |
| 2665 | Норсульфазол | г. | 15 | 25 |
| 2666 | Норсульфазол 0,5 табл. № 10 | уп. | - | 15 |
| 2667 | Парафин твердый | кг. | 0,25 | 0,1 |
| 2668 | Пепсин | г | 5 | 3 |
| 2669 | Пиперазина адилинат 0,5 № 12 | уп. | 50 | 100 |
| 2670 | Пироплазмин 1% раствор для инъекций по 10 мл | амп. | 20 | 10 |
| 2671 | Питуитрин 5 ед. в 1 мл. раствор для инъекций | амп. | - | 10 |
| 2672 | Препарат АСД фракция № 2 200 мл. | уп. | 1 | 1 |
| 2673 | Препарат АСД фракция №3 200 мл. | уп. | 1 | 1 |
| 2674 | Прогестерона 1% раствор в масле для инъекций | амп. | 2 | 10 |
| 2675 | Перекиси водорода концентрированный раствор (пергиль) | кг. | 10 | 10 |
| 2676 | Ртуть окиси желтая | г. | 1 | 0,5 |
| 2677 | Синестрола 2% раствор в масле для инъекций по 1 мл | амп. | - | - |
| 2678 | Спирт этиловый | кг. | 2,5 | 0,5 |
| 2679 | Соль карловарская искусственная по 125г | уп. | 10 | 1 |
| 2680 | Стрептоцид | г. | 100 | 200 |
| 2681 | Сульгин | г. | 50 | 15 |
| 2682 | Сульфадимезин | г. | 100 | 25 |
| 2683 | Сульфаметоксин 0,5 табл. № 10 | уп. | 50 | 10 |
| 2684 | Сульфален 0,2 табл. №10 | уп. | 5 | 2 |
| 2685 | Сульфацил натрия | г. | 15 | 3 |
| 2686 | Тальк | кг. | 0.015 | 0,005 |
| 2687 | Танин | г. | 3 | 1 |
| 2688 | Унитиола 5% раствор для инъекций | амп. | 10 | 10 |
| 2689 | Финилсалицилат (салол) | г. | 5 | 2 |
| 2690 | Ферроглюкин | мл. | - | - |
| 2691 | Фолликулина 0,5% раствор в масле для инъекций | амп. | - | 10 |
| 2692 | Фталазол | г. | 25 | 10 |
| 2693 | Фталазол 0,5 табл. | г. | - | 20 |
| 2694 | Фуразолидон | г. | - | 10 |
| 2695 | Фурацилин | г. | 10 | 20 |
| 2696 | Хлоралгидрат | г. | 50 | 20 |
| 2697 | Цинка окись | г. | 10 | 2 |
| 2698 | Цинка сульфат | г. | 1 | 1 |
| 2699 | Этазол 0,5 табл. № 10 | уп. | 3 | 3 |
| 2700 | Этакридина лактат (рипанол) | г. | 10 | 20 |
| 2701 | Эуфиллин 0,15 таб. № 30 | уп. | 5 | 5 |
| 2702 | Эфир для наркоза стабилизированный по 100 г | уп. | 10 | 2 |
| Раздел 3. Антибиотики | | | | |
| 2703 | Ампицилина натриевая соль 0,25 активного вещества для инъекций в комплекте с растворителем по 2 мл | к-т | 100 | 50 |
| 2704 | Бензилпенициллина натриевая соль 500 тыс. ед. для инъекций | тыс. фл. | 0,1 | 0,05 |
| 2705 | Бициллин-3 600 тыс. ед. для инъекций | фл. | 30 | 10 |
| 2706 | Бициллин-5 1500 тыс. ед. для инъекций | фл. | 10 | 10 |
| 2707 | Бетбицин-3 600 тыс. ед. | уп. | - | 10 |
| 2708 | Бетбицин-5 1500 тыс. ед. | уп. | 10 | - |
| 2709 | Грамициатина "с" раствор по 5 мл. | фл. | 2 | 2 |
| 2710 | Канамицина сульфат 1-г активного вещества 1 млн. ед. для инъекций в комплекте с раствором | к-т | - | 20 |
| 2711 | Левомицетин | г. | 10 | 20 |
| 2712 | Нистатин 250 тыс. ед. табл., покрытые облочкой № 20 | уп. | 10 | - |
| 2713 | Олететрин 125 тыс. ед. табл. покрытые оболочкой № 12 | уп. | - | 2 |
| 2714 | Полимиксин В сульфат250 тыс. ед. для инъекций | фл. | 20 | - |
| 2715 | Синтомицина 1% линимент | кг. | 0,15 | 0,1 |
| 2716 | Стрептомицина сульфат 1 г активного вещества для инъекций | фл. | 20 | 10 |
| 2717 | Тетрациклина гидрохлорид 0,1 таб. покрытые оболочкой | уп. | 10 | 10 |
| 2718 | Тетрациклиновая мазь 1% 10 г. | уп. | 1 | 1 |
| 2719 | Феноксиметилпенициллин 0,25 таб. № 10 | уп. | 15 | - |
| Раздел 4. Витамины | | | | |
| 2720 | Аскорбиновая кислота (витамин С) | г. | 100 | 100 |
| 2721 | Викасол (Витамин К3) (ситамин С) | уп. | - | 2 |
| 2722 | Никотиновая кислота | г. | 1 | 1 |
| 2723 | Жир рыбный витаминизированный, ветеринарный | г. | 500 | 150 |
| 2724 | Пиридоксина гидрохлорид (Витамин В6) | г. | - | 5 |
| 2725 | Ретинола ацетат (витамин В6) 3,44% (100 тыс. МЕ), раствор в масле по 10 мл | фл. | 5 | 5 |
| 2726 | Рибофлавин (витамин В12) | г. | - | 2 |
| 2727 | Тиамина бромид (витамин В2) | г. | - | 5 |
| 2728 | Тиамина бромид (витамин В2), 6% раствор для инъекций по 1 мл | амп. | 100 | 10 |
| 2729 | Тривит (раствор витаминов АД2Е в масле) по 100 мл | фл. | 5 | 5 |
| 2730 | Тетравит (раствор витаминов в масле) по 50 мл | фл. | 5 | 5 |
| Раздел 5. Дезинфицирующие и инсектицидные | | | | |
| 2731 | Едкий натр | кг. | 1 | 1,5 |
| 2732 | Креолин | кг. | 1 | 1 |
| 2733 | Лизол "А" | кг. | 1 | 1 |
| 2734 | Мыло жидкое калийное | кг. | 0,4 | 0,5 |
| 2735 | Фенол чистый | кг. | 1 | 0,2 |
| 2736 | Хлоромин-моно | кг. | 0,5 | 0,5 |
| Раздел 6. Перевязочные средства и шовные материалы | | | | |
| 2737 | Алиглин медицинский | г. | 200 | 100 |
| 2738 | Бинт гипсовый неосып. размер 3м х 10 см | шт. | 2 | 2 |
| 2739 | Бинт гипсовый неосып. размер 3м х 15 см | шт. | 2 | 2 |
| 2740 | Бинт гипсовый неосып. размер 3м х 20 см | шт. | 2 | 2 |
| 2741 | Бинт марлевый медицинский размер 10м х 16 см | шт. | 50 | 10 |
| 2742 | Бинт марлевый медицинский размер 7м х 14 см | шт. | 50 | 10 |
| 2743 | Бинт марлевый медицинский размер 5м х 10 см | шт. | 50 | 10 |
| 2744 | Вата медицинская гигроскопическая хирургическая в пачке по 250 г | кг. | 2 | 0,5 |
| 2745 | Вата медицинская компрессная | кг. | 2 | 0,5 |
| 2746 | Кетгут полированный стерильный в стекл. ампулах длиной 1,5 м. калибр 3 | амп. | 10 | 3 |
| 2747 | Кетгут полированный стерильный в стекл. ампулах длиной 1,5 м. калибр 5 | амп. | 10 | 3 |
| 2748 | Кленка подкладная резинотканевая | м. | 5 | 2 |
| 2749 | Лейкопластырь размер 5м х 5 см | уп. | 4 | 5 |
| 2750 | Марля медицинская гигроскопическая | м. | 10 | 5 |
| 2751 | Салфетки марлевые медицинские стер. размер 29м х 45 см. в пачке по 10 шт. | пачка | 20 | 10 |
| 2752 | Шелк хирург. стер. в ампулах длиной 1,25 м. калибр 4 | амп. | 10 | 10 |
| 2753 | Шелк хирургический стер. в ампулах длиной 1,25 м. калибр 8 | амп. | 20 | 5 |

**Глава 17 Натуральная норма**

**Снабжение хирургическими инструментами, врачебными, лабораторными предметами, посудой и другим имуществом для лечебно-профилактической работы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Ед. изм.** | **Нормы** | |
| **норма № 6 для ветеринарного фельдшера** | **норма № 7 для ветеринарного врача** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. Врачебные предметы (расходные) | | | | |
| 2754 | Бинт Мартенса | шт. | 1 | 2 |
| 2755 | Игла ветеринарная для взятия крови с ограничителем № 2932 | шт. | 10 | 5 |
| 2756 | Игла ветеринарная для взятия крови № 2070 | шт. | 10 | 5 |
| 2757 | Игла ветеринарная для внутрикожной инъекции с двумя трубками | шт. | 30 | 20 |
| 2758 | Игла ветеринарная инъекционная № 0825 | шт. | 20 | 10 |
| 2759 | Игла ветеринарная инъекционная № 1012 | шт. | 10 | 10 |
| 2760 | Игла ветеринарная инъекционная № 1230 | шт. | 20 | 20 |
| 2761 | Игла ветеринарная инъекционная № 1530 | шт. | 20 | 20 |
| 2762 | Игла хирургическая изогнутая на 3/8 окружности, с трехгранным острием ЭВ1-0,6 х20 | шт. | 1 | 1 |
| 2763 | Игла хирургическая изогнутая на 3/8 окружности, с трехгранным острием ЭВ1-0, 7х28 | шт. | 1 | 1 |
| 2764 | Игла хирургическая изогнутая на 3/8 окружности, с трехгранным острием ЭВ1-1, 1х50 | шт. | 1 | 1 |
| 2765 | Игла хирургическая изогнутая на 3/8 окружности, с трехгранным острием ЭВ1-0, 2х60 | шт. | 1 | 1 |
| 2766 | Игла хирургическая изогнутая на 3/8 окружности, с трехгранным острием ЭВ1-0, 3х70 | шт. | 1 | 1 |
| 2767 | Игла хирургическая изогнутая на 3/8 окружности, с трехгранным острием 4В1-1,3 х40 | шт. | 5 | 5 |
| 2768 | Игла хирургическая изогнутая на 3/8 окружности, с трехгранным острием 4В1-0, 6 х20 | шт. | 5 | 5 |
| 2769 | Игла хирургическая изогнутая на 3/8 окружности, с трехгранным острием 4В1-0, 7 х 28 | шт. | 5 | 5 |
| 2770 | Игла хирургическая изогнутая на 3/8 окружности, с трехгранным острием 4В1-1, 0 х 45 | шт. | 5 | 5 |
| 2771 | Игла хирургическая изогнутая на 3/8 окружности, с трехгранным острием 4В1-1, 1 х 50 | шт. | 5 | 5 |
| 2772 | Лезвия к скальпелям со съемными лезвиями брюшистые № 2 | шт. | 10 | 5 |
| 2773 | Лезвия к скальпелям со съемными лезвиями остроконечные № 2 | шт. | 10 | 5 |
| 2774 | Перчатки анатомические резиновые № 8 | пара | 5 | 5 |
| 2775 | Перчатки анатомические резиновые № 9 | пара | 5 | 5 |
| 2776 | Перчатки хирургические резиновые № 8 | пара | 5 | 5 |
| 2777 | Перчатки хирургические резиновые № 9 | пара | 5 | 5 |
| 2778 | Перчатки резиновые технические | пара | 3 | 3 |
| 2779 | Пипетка глазная | шт. | 100 | 50 |
| 2780 | Ручка к скальпелям со съемными лезвиями | шт. | 3 | 2 |
| 2781 | Устройство для переливания крови и кровозаменителей однократного применения ПК-11-05 | к-т | 100 | 50 |
| 2782 | Трубка из силиконовой резины (резиновая) медицинская дренажная 4,5 х 1 мм | кг. | 0,2 | 0,2 |
| 2783 | Трубка из силиконовой резины (резиновая) медицинская дренажная 10х2 мм | кг. | 0,2 |  |
| 2784 | Трубка из силиконовой резины (резиновая) для переливания крови 5 х 1,5 мм | кг. | 0,2 |  |
| 2785 | Щетка медицинская для рук | шт. | 5 | 5 |
| Раздел 2. Лабораторная посуда, материалы и принадлежности (расходные) | | | | |
| 2786 | Воронка простая конусообразная № 5 диаметром 100 мл | шт. | 5 | 5 |
| 2787 | Воронка простая конусообразная № 6 диам. 150 мл | шт. | 5 | 5 |
| 2788 | Карандаши восковые по стеклу | шт. | 10 | 10 |
| 2789 | Колба коническая на 100 мл | шт. | 2 | 2 |
| 2790 | Колба коническая на 250 мл | шт. | 6 | 2 |
| 2791 | Колба коническая на 500 мл | шт. | 5 | 2 |
| 2792 | Колба коническая на 1000 мл | шт. | 5 | 5 |
| 2793 | Колба плоскодонная вместимостью 100 мл | шт. | 3 | 3 |
| 2794 | Колба плоскодонная вместимостью 250 мл | шт. | 4 | 2 |
| 2795 | Колба плоскодонная вместимостью 500 мл | шт. | 5 | 3 |
| 2796 | Мензурка вместимостью 50 мл | шт. | 5 | 5 |
| 2797 | Мензурка на 1-2 л | шт. | 5 | 3 |
| 2798 | Пробирка биологическая 16х150мм | шт. | 100 | 100 |
| 2799 | Склянка с тубусом на 2000 мл | шт. | 1 | 1 |
| 2800 | Стекла предметные простые | шт. | 50 | 50 |
| 2801 | Стекла предметные шлифованные | шт. | 3 | 3 |
| 2802 | Цилиндр измерительный с носиком на 100 мл | шт. | 1 | 1 |
| Раздел 3. Книги и бланки | | | | |
| 2803 | Акт на павших и уничтоженных животных | шт. | 50 | 50 |
| 2804 | Ветеринарная книжка собаки | шт. | 50 | 30 |
| 2805 | Ветеринарная книжка лошади | шт. | 10 | 10 |
| 2806 | График температуры и пульса | шт. | 100 | 50 |
| 2807 | История болезни | шт. | 50 | 50 |
| 2808 | Книга учета больных животных | шт. | 1 | 1 |
| 2809 | Книга учета предубойного осмотра животных, ветеринарно-санитарной экспертизы и лабораторного исследования продовольствия | шт. | 1 | 1 |
| 2810 | Протокол вскрытия | шт. | 50 | 50 |
| 2811 | Эпизоотическая книга | шт. | 1 | 1 |
| Раздел 4. Хирургические инструменты, приборы и врачебные предметы | | | | |
| 2812 | Баллон порошкораспылитель | шт. | 1 | 1 |
| 2813 | Бритва безопасная | шт. | 1 | 1 |
| 2814 | Бутылка резиновая для дачи животным жидких лекарств | шт. | 2 | 2 |
| 2815 | Вилка для ветеринарного осмотра туш | шт. | 1 | 1 |
| 2816 | Грелка резиновая №2 | шт. | 1 | 1 |
| 2817 | Жгут кровоостанавливающий резиновый | шт. | 1 | 1 |
| 2818 | Жом нахвостник металлический | шт. | 10 | 10 |
| 2819 | Зажим кровоостанавливающий зубчатый прямой № 1 (длина 160 мм) с нарезкой | шт. | 1 | 1 |
| 2820 | Зажим кровоостанавливающий зубчатый прямой № 2 (длиной 198 мм) с нарезкой | шт. | 1 | 1 |
| 2821 | Закрутка для лошадей | шт. | 1 | 1 |
| 2822 | Зевник для крупного рогатого скота | шт. | 1 | 1 |
| 2823 | Зевник для мелких животных | шт. | 1 | 1 |
| 2824 | Зевник простой с ручкой для лошадей | шт. | 1 | 1 |
| 2825 | Зеркало влагалищное для лошадей | шт. | 1 | 1 |
| 2826 | Зеркало влагалищное для телок | шт. | 1 | 1 |
| 2827 | Зеркало влагалищное для ярок | шт. | 1 | 1 |
| 2828 | Зонд желудочный для крупных животных | шт. | 1 | 1 |
| 2829 | Зонд желудочный для животных № 33 | шт. | 1 | 1 |
| 2830 | Зонд магнитный | шт. | 1 | 1 |
| 2831 | Зонд носоглоточный для лошадей | шт. | 3 | 3 |
| 2832 | Зонд пуговчатый с ушком ветеринарный | шт. | 1 | 1 |
| 2833 | Игла для кровопускания в футляре | шт. | 1 | 1 |
| 2834 | Иглодержатель общехирургический легированный длиной 200 мм | шт. | 3 | 3 |
| 2835 | Инъектор без игольный гидравлический | шт. | 1 | 1 |
| 2836 | Катетер молочный км-2 | шт. | 2 | 2 |
| 2837 | Катетер мочевой для коров и телок | шт. | 1 | 1 |
| 2838 | Катетер мочевой универсальный | шт. | 3 | 3 |
| 2839 | Корнцанг изогнутый Щ-20-2 | шт. | 1 | 1 |
| 2840 | Корнцанг прямой Щ-20-1 | шт. | 1 | 1 |
| 2841 | Кран трехходовый | шт. | 2 | 1 |
| 2842 | Кружка Эсмарха ветеринарная резиновая вместимостью 4 л | шт. | 2 | 1 |
| 2843 | Крючок акушерский для мелких животных | шт. | 1 | 1 |
| 2844 | Кусачки зубные для поросят | шт. | 1 | 1 |
| 2845 | Кутиметр | шт. | 1 | 1 |
| 2846 | Молоток перкуссионный Захарьина | шт. | 1 | 1 |
| 2847 | Мусат | шт. | 2 | 2 |
| 2848 | Нож боенский для ветеринарного осмотра туш | шт. | 2 | 2 |
| 2849 | Нож брюшистый ветеринарный | шт. | 1 | 1 |
| 2850 | Нож копытный обоюдоострый | шт. | 2 | 2 |
| 2851 | Нож ампутационный малый | шт. | 1 | 1 |
| 2852 | Нож ампутационный большой | шт. | 1 | 1 |
| 2853 | Ножницы тупоконечные вертикально -изогнутые длиной 140 м | шт. | 2 | 2 |
| 2854 | Ножницы тупоконечные прямые длиной 170 мм | шт. | 2 | 2 |
| 2855 | Ножницы ветеринарные для резекции ребер | шт. | 1 | 1 |
| 2856 | Офтальмоскоп | шт. | 1 | 1 |
| 2857 | Пинцет пластинчатый анатомический общего назначения длиной 150 мл | шт. | 2 | 2 |
| 2858 | Пинцет анатомический глазной немагнитный прямой с нарезкой | шт. | 1 | 1 |
| 2859 | Пинцет пластинчатый хирургический общего назначения длиной 150 мм | шт. | 2 | 2 |
| 2860 | Пинцет для наложения и снятия металлических скобок | шт. | 1 | 1 |
| 2861 | Плессиметр металлический двусторонний | шт. | 1 | 1 |
| 2862 | Повал картонный с нашейной петлей | шт. | 1 | 1 |
| 2863 | Прибор для вдувания воздуха в вымя | шт. | 1 | 1 |
| 2864 | Прибор для взятия препуциальной слизи у быков и влагалищной слизи у коров | шт. | 1 | 1 |
| 2865 | Прибор для массовых прививок ПШ-2М | шт. | 1 | 1 |
| 2866 | Расширитель для сосков | шт. | - | 1 |
| 2867 | Расширитель зубной с двумя пластинками | шт. | 2 | 2 |
| 2868 | Рефлектор ветеринарный | шт. | 1 | 1 |
| 2869 | Скальпель брюшистый большой | шт. | 2 | 2 |
| 2870 | Скальпель остроконечный средний | шт. | 2 | 2 |
| 2871 | Спринцовка резиновая с мягким наконечником № 3 (вместимостью 90 мл) | шт. | 4 | 1 |
| 2872 | Спринцовка резиновая с мягким наконечником № 6 (вместимостью 180 мл) | шт. | 3 | 1 |
| 2873 | Стетофонендоскоп ветеринарный | шт. | 3 | 1 |
| 2874 | Сумка для ветврача и чабана | шт. | 1 | 1 |
| 2875 | Тазик почкообразный эмалированный | шт. | 2 | 1 |
| 2876 | Тазик почкообразный пластмассовый | шт. | 1 | 1 |
| 2877 | Термометр ветеринарный | шт. | 1 | 1 |
| 2878 | Троакар для крупных животных | шт. | 1 | 1 |
| 2879 | Троакар для мелких животных | шт. | 1 | 1 |
| 2880 | Шприц ветеринарный с бегунком вместимостью 1 мл | шт. | 2 | 2 |
| 2881 | Шприц ветеринарный с бегунком вместимостью 2 мл | шт. | 6 | 5 |
| 2882 | Шприц ветеринарный с бегунком вместимостью 10 мл | шт. | 10 | 5 |
| 2883 | Шприц ветеринарный с бегунком вместимостью 20 мл | шт. | 10 | 5 |
| 2884 | Шприц ветеринарный с бегунком вместимостью 5 мл | шт. | 10 | 5 |
| 2885 | Шприц ветеринарный типа ЖАНЕ, вместимостью 150 мл | шт. | 4 | 2 |
| 2886 | Щипцы кастрационные (Занда) | шт. | 2 | 2 |
| 2887 | Щипцы для обрезания копыт у крупных животных | шт. | 3 | 1 |
| 2888 | Щипцы для обрезания копыт у мелких животных | шт. | 1 | 1 |
| 2889 | Щипцы татуировочные универсальные | шт. | 1 | 1 |
| 2890 | Эмаскулятор для крупных животных | шт. | 1 | 1 |
| 2891 | Эмаскулятор для мелких животных | шт. | 1 | 1 |
| Раздел 5. Оборудование для стерилизации | | | | |
| 2892 | Кипятильник дезинфекционный П-22-1 | шт. | 1 | 1 |
| 2893 | Кипятильник дезинфекционный П-40-1 | шт. | 1 | 1 |
| 2894 | Кипятильник дезинфекционный электрический Э-22-220 | шт. | 1 | 1 |
| 2895 | Кипятильник дезинфекционный электрический Э-40-220 | шт. | 1 | 1 |
| 2896 | Коробка стерилизационная круглая с фильтром, вместимостью 12 л. КФ-12 | шт. | 1 | 1 |
| 2897 | Коробка стерилизационная круглая с фильтром, вместимостью 18 л. КФ-16 | шт. | 1 | 1 |
| 2898 | Стерилизатор паровой горизонтальный круглый электрический ГК-100-3 | шт. | 1 | 1 |
| Раздел 6. Лабораторное имущество (инвентарное) | | | | |
| 2899 | Зажим для резиновых трубок пружинящий | шт. | 2 | 2 |
| 2900 | Холодильник бытовой электрический до 200 л | шт. | 1 | 1 |
| Раздел 7. Физиотерапевтическое и рентгеновское имущество (инвентарное) | | | | |
| 2901 | Аппарат рентгеновский диагностический переносной 9-л-5 | шт. | 1 | 1 |
| 2902 | Аппарат для УВЧ-терапии переносной "УВЧ-80" | шт. | 1 | 1 |
| 2903 | Лампа "Солюкс" настольная | шт. | 1 | 1 |
| 2904 | Лампа "Солюкс" на штативе | шт. | 1 | 1 |
| Раздел 8. Дезинфекционное оборудование и принадлежности (инвентарное) | | | | |
| 2905 | Гидропульт скатчатый |  | 2 | 2 |
| 2906 | Распылитель для жидкости типа "Автомакс" |  | 2 | 2 |
| 2907 | Щетка-душ |  | 10 | 10 |
| Раздел 9. Специальная мебель, оборудование, хозяйственное имущество, тара | | | | |
| 2908 | Станок для фиксации крупных животных | шт. | 1 | 1 |
| 2909 | Столик универсальный | шт. | 2 | 2 |
| 2910 | Стул медицинский рабочий | шт. | 2 | 2 |
| 2911 | Шкаф медицинский одностворчатый | шт. | 2 | 2 |
| 2912 | Ведро педальное | шт. | 2 | 2 |
| 2913 | Ведро эмалированное | шт. | 3 | 3 |
| 2914 | Фонарь "Летучая мышь" | шт. | 2 | 2 |

**Глава 18 Натуральная норма**

**Снабжение противоэпизоотическими средствами**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Норма дозы на одну условную голову** | **Примечание** |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2915 | Анатоксин столбнячный концентрированный | 1 |  |
| 2916 | Вакцина антирабическая сухая | 2 |  |
| 2917 | Вакцина против чумы плотоядных из штамма "668-КФ" | 2 |  |
| 2918 | Вакцина против чумы плотоядных "ЭПМ" | 2 | Заказывается при отсутствии основного средства |
| 2919 | Вакцина поливалентная против чумы, гепатита и вирусного антерита | 4 |  |
| 2920 | Вакцина (препарат) ЛТФ-130 | 1 |  |
| 2921 | Вакцина против сибирской язвы "СТИ" сухая | 2 |  |
| 2922 | Вакцина против ЭКМАРа концентрированная | 1 |  |
| 2923 | Вакцина против сибирской язвы и ЭКМАРа ассоциированная | 2 | Заказывается при отсутствии основного средства |
| 2924 | Вакцина против рожи свиней из штамма ВР-2 | 2 |  |
| 2925 | Вакцина против чумы свиней из штамма "К" (АСВ), сухая | 2 |  |
| 2926 | Вакцина против паратифа свиней из штамма "ТС-177", сухая | 1 |  |
| 2927 | Вакцина против паратифа свиней пастереллеза и энтерококковой септицемии поросят, телят, ягнят, жеребят | 2 | Заказывается при отсутствии основного средства |
| 2928 | Вакцина против болезни Ауески | 2 |  |
| 2929 | Вакцина против пастереллеза сельхозживотных | 1 |  |
| 2930 | Вакцина противоящурная | 1 |  |
| 2931 | Маллеин | 1 |  |
| 2932 | Сыворотка противосибиреязвенная | 5 |  |
| 2933 | Сыворотка антирабическая жидкая | 5 |  |
| 2934 | Сыворотка цитотоксическая против вирусных инфекций собак | 7 |  |
| 2935 | Сыворотка против рожи свиней | 5 |  |
| 2936 | Сыворотка против пастереллеза крупного рогатого скота и свиней | 5 |  |
| 2937 | Сыворотка поливалентная антитоксическая против паратифа с/х животных | 5 |  |
| 2938 | Сыворотка поливалентная против чумы, гепатита и вирусного энтерита | 7 |  |
| 2939 | Сыворотка лошадиная нормальная | 5 |  |
| 2940 | Бактериофаги паратифа, колибактериоза телят, поросят, ягнят | 0,5 |  |
| 2941 | Гамма-глобулин против болезни Ауески | 5 |  |
| 2942 | Иммуноглобулин человека нормальный | 5 |  |
| 2943 | Туберкулин для млекопитающихся и птиц (ППД), сухой | 2 |  |

**Глава 19 Натуральная норма**

**Снабжение предметами для проведения ветеринарно-санитарной экспертизы мясопродуктов**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Ед. изм.** | **Количество** |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Раздел 1. Хирургические инструменты и приборы | | | |
| 2944 | Вилка для ветосмотра туш | шт. | 1 |
| 2945 | Жом-нахвостник металлический | шт. | 2 |
| 2946 | Комплект клейм для клеймения мяса | шт. | 1 |
| 2947 | Молоток перкуссионный Захарьина | шт. | 1 |
| 2948 | Мусат | шт. | 2 |
| 2949 | Набор ветеринарный анатомический | шт. | 1 |
| 2950 | Нож боенский для ветосмотра туш | шт. | 2 |
| 2951 | Ножницы тупоконечные вертикально-изогнутые длиной 140 мл | шт. | 1 |
| 2952 | Перчатки анатомические резиновые № 8 | пара | 15 |
| 2953 | Пинцет пластинчатый хирургический общего назначения длиной 150 мл | шт. | 1 |
| 2954 | Пипетка глазная | шт. | 5 |
| 2955 | Плисиметр металлический двусторонний | шт. | 1 |
| 2956 | Скальпель брюшистый большой | шт. | 3 |
| 2957 | Стетофонендоскоп ветеринарный | шт. | 15 |
| 2958 | Термометр ветеринарный | шт. | 15 |
| 2959 | Тазик почкообразный эмалированный | шт. | 3 |
| 2960 | Шприц ветеринарный с бегунком, вместимостью 10 мл | шт. | 5 |
| 2961 | Шприц ветеринарный с бугунком, вместимостью 5 мл | шт. | 5 |
| Раздел 2. Стерилизационное оборудование, аптечные и лабораторные предметы | | | |
| 2962 | Коробка стерилизационная круглая с фильтром, вмест. 12 л. КФ-12 | шт. | 1 |
| 2963 | Бумага фильтровальная | кг. | 0,2 |
| 2964 | Весы равноплечные ручные для нагрузок от 0,2 - 1 г | шт. | 1 |
| 2965 | Весы равноплечные ручные для нагрузок от 0,1 - 5 г | шт. | 1 |
| 2966 | Воронка простая конусообразная № 5 диаметром 100 мм | шт. | 2 |
| 2967 | Гири общего назначения от 10мг. До 200 г | к-т | 1 |
| 2968 | Ерши для мытья посуды средние | шт. | 3 |
| 2969 | Карандаш восковой по стеклу | шт. | 5 |
| 2970 | Колба мерная с одно меткой и пришлифованной пробкой вместимостью 50 мл | шт. | 2 |
| 2971 | Колба коническая на 50 мл | шт. | 5 |
| 2972 | Колба коническая на 100 мл | шт. | 5 |
| 2973 | Компрессориум для исследования мяса на трихины | шт. | 3 |
| 2974 | Лупа складная 6-кратная | шт. | 1 |
| 2975 | Микроскоп биологический дорожный | шт. | 1 |
| 2976 | Осветитель для биологического микроскопа ОИ-24 | шт. | 1 |
| 2977 | Палочка стеклянная легкоплавкая | кг. | 0,2 |
| 2978 | Пипетка с делением на частичный слив 1 мл | шт. | 10 |
| 2979 | Пипетка с делением на частичный слив 2 мл | шт. | 10 |
| 2980 | Пипетка с делением на частичный слив 5 мл | шт. | 10 |
| 2981 | Плитка электрическая с закрытым элементом | шт. | 1 |
| 2982 | Пробирки химические 14\*120 мм | шт. | 10 |
| 2983 | Спиртовка стеклянная | шт. | 2 |
| 2984 | Ступка фарфоровая с пестиком № 4 | шт. | 3 |
| 2985 | Стекла предметные простые | шт. | 10 |
| 2986 | Термометр лабораторный от 0 до 250 гр. С | шт. | 2 |
| 2987 | Цилиндр измерительный с носиком на 50 мл | шт. | 2 |
| 2988 | Чашка с крышкой, лабораторная, диаметром 100 мл. (Петри) | шт. | 2 |
| 2989 | Штатив на 20 пробирок | шт. | 3 |
| 2990 | Штатив для мерных пипеток на 24 пипетки | шт. | 2 |
| 2991 | Щетка медицинская для рук | шт. | 2 |
| Раздел 3. Лекарственные средства | | | |
| 2992 | Йода 5% спиртовой раствор | кг. | 0,2 |
| 2993 | Спирт этиловый | кг. | 0,5 |
| Раздел 4. Бактерийные препараты | | | |
| 2994 | Антиген бруцеллезный для крупного рогатого скота | мл. | 20 |
| 2995 | Малеин | мл. | 20 |
| 2996 | Туберкулин | мл. | 20 |
| Раздел 5. Дезинфицирующие средства | | | |
| 2997 | Формалин 40% раствор | мл. | 200 |
| 2998 | Хлорамин-моно | мл. | 200 |
| Раздел 6. Перевязочные средства | | | |
| 2999 | Бинт марлевый медицинский стерильный размер 5мх10см | шт. | 10 |
| 3000 | Вата медицинская гигроскопическая хирургическая | кг. | 5 |
| 3001 | Пластикат компресный | кг. | 2 |
| Раздел 7. Реактивы химические и индикаторы | | | |
| 3002 | Бензидин основания чда | г. | 20 |
| 3003 | Бумага Конго | книж | 2 |
| 3004 | Бумага универсальная рН 1-10 | книж | 1 |
| 3005 | Малахитовый зеленый | г. | 20 |
| 3006 | Медь сернокислотная | г. | 5 |
| 3007 | Метиловый фиолетовый, индикатор | г. | 10 |
| 3008 | Натрий хлористый | г. | 15 |
| 3009 | Сафранин | г. | 10 |
| 3010 | Серная кислота | г. | 20 |
| 3011 | Свинец (11) уксуснокислый | г. | 20 |
| 3012 | Фенолфталеин, индикатор чда | г. | 10 |
| 3013 | Фуксин основной для микробиологических целей | г. | 20 |
| Раздел 8. Стандарт-титры | | | |
| 3014 | Натрий гидрат окиси 0,1 н | амп. | 10 |
| 3015 | Щавелевая кислота 0,1 н | амп. | 20 |

**Глава 20 Натуральная норма**

**Положенность содержания ветеринарных аптечек**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Ед. изм.** | **Количество** |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 3016 | Вазелин медицинский | кг. | 0,05 |
| 3017 | Йода 5% спиртовой раствор | кг. | 0,05 |
| 3018 | Калия пермаганат | г. | 5 |
| 3019 | Кислота борная | кг. | 0,01 |
| 3020 | Мазь цинковая | кг. | 0,05 |
| 3021 | Мыло жидкое калийное | кг. | 0,1 |
| 3022 | Масло терпентинное очищенное (скипидар) | г. | 50 |
| 3023 | Раствор пиоктанина | г. | 10 |
| 3024 | Тетрациклиновая мазь 3% 15 г | уп. | 2 |
| 3025 | Бинт марлевый медицинский стерильный размер 5мх10см | шт. | 3 |
| 3026 | Вата медицинская компрессная | г. | 100 |
| 3027 | Вата медицинская гигроскопическая хирургическая, в пачках по 250 г. | г. | 250 |
| 3028 | Зевник для мелких животных | шт. | 1 |
| 3029 | Жгут кровоостанавливающий резиновый | шт. | 1 |
| 3030 | Жом-нахвостник металлический | шт. | 1 |
| 3031 | Ножницы тупоконечные вертикально-изогнутые длиной 170 мм | шт. | 1 |
| 3032 | Пластикат компресный | м. | 0,5 |
| 3033 | Спринцовка резиновая с мягким наконечником № 6 (вмест. 180 мл) | шт. | 1 |
| 3034 | Термометр ветеринарный | шт. | 2 |

      Аптечка комплектуется за счет ветимущества.

      Нормы снабжения органов внутренних дел ветеринарной техникой и имуществом ветеринарных служб рассчитаны: расходного (некатегорийного) ветеринарного имущества – на годовую потребность, инвентарного (категорийного) с учетом срока службы (эксплуатации).

      Истребование ветеринарной техники и имущества производится по настоящим Нормам снабжения на основании штатной численности животных, с учетом фактического наличия к началу планируемого года и расхода за отчетный период. Необоснованное истребование ветеринарной техники и имущества сверх фактической потребности не допускается.

      Потребность в лекарственных и дезинфицирующих средствах, перевязочном и шовном материалах (Натуральная норма 16) рассчитываются:

      1) по нормам № 1, 2 при количестве животных до 5 голов – по половине указанных норм, свыше 5 голов – полные нормы;

      Потребность в хирургических инструментах, врачебных, аптечных и лабораторных предметах, посуде (Натуральная норма 17) рассчитывается по нормам № № 6,7.

      Допускается обеспечение ветеринарной техникой, лекарственными средствами и другим ветеринарным имуществом, не предусмотренными настоящими Натуральными нормами, но разрешенными к применению в ветеринарной практике.

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан